## ЖЭК- 2 Молодежная, 9 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 9
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211049 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 47,1 |  | 48,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,94 | 77,01 |  |  | 7,93 |  |  | 88,47 |  | 77,64 |  |  |  | 4,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,77 | 0,00 |  |  | 8,77
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 46,4 |  | 46,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,38 | 76,62 |  |  | 7,76 |  |  | 87,74 |  | 77,21 |  |  |  | 4,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,54 | 0,00 |  |  | 8,54
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 46,1 |  | 43,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,35 | 78,08 |  |  | 8,27 |  |  | 89,60 |  | 78,68 |  |  |  | 4,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 45,8 |  | 46,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,33 | 75,79 |  |  | 8,54 |  |  | 87,66 |  | 76,41 |  |  |  | 4,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,20 | 0,00 |  |  | 9,20
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 52,2 |  | 63,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,86 | 77,05 |  |  | 6,81 |  |  | 88,79 |  | 77,82 |  |  |  | 5,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,6 | 54,7 |  | 68,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,29 | 78,57 |  |  | 7,72 |  |  | 92,01 |  | 79,44 |  |  |  | 6,275 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 54,2 |  | 66,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,60 | 78,80 |  |  | 7,80 |  |  | 92,25 |  | 79,55 |  |  |  | 6,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,61 | 0,00 |  |  | 8,61
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 50,4 |  | 55,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,55 | 78,75 |  |  | 7,80 |  |  | 91,01 |  | 79,44 |  |  |  | 5,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,67 | 0,00 |  |  | 8,67
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 46,3 |  | 44,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 91,43 | 78,13 |  |  | 13,30 |  |  | 94,90 |  | 78,87 |  |  |  | 4,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,86 | 0,00 |  |  | 13,86
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 45,3 |  | 39,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,67 | 81,20 |  |  | 8,47 |  |  | 93,04 |  | 81,57 |  |  |  | 3,874 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,70 | 0,00 |  |  | 9,70
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 43,4 |  | 34,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,13 | 80,39 |  |  | 8,74 |  |  | 91,86 |  | 80,89 |  |  |  | 3,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,34 | 0,00 |  |  | 9,34
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 40,4 |  | 29,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,56 | 78,01 |  |  | 8,55 |  |  | 88,93 |  | 78,20 |  |  |  | 2,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 39,9 |  | 30,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,68 | 77,02 |  |  | 8,66 |  |  | 88,05 |  | 77,10 |  |  |  | 2,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,99 | 0,00 |  |  | 9,99
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 40,5 |  | 32,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,95 | 76,01 |  |  | 9,94 |  |  | 88,27 |  | 76,41 |  |  |  | 3,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,67 | 0,00 |  |  | 10,67
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 40,9 |  | 31,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,22 | 77,40 |  |  | 8,82 |  |  | 88,60 |  | 77,83 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,38 | 0,00 |  |  | 9,38
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 42,2 |  | 37,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,65 | 75,36 |  |  | 8,29 |  |  | 86,40 |  | 75,71 |  |  |  | 3,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,90 | 0,00 |  |  | 8,90
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 43,7 |  | 39,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,99 | 75,63 |  |  | 9,36 |  |  | 88,00 |  | 76,00 |  |  |  | 3,695 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,24 | 0,00 |  |  | 10,24
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 44,6 |  | 43,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,39 | 75,94 |  |  | 8,45 |  |  | 87,43 |  | 76,53 |  |  |  | 4,029 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,95 | 0,00 |  |  | 8,95
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 46,3 |  | 49,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,80 | 75,38 |  |  | 8,42 |  |  | 87,17 |  | 76,10 |  |  |  | 4,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,75 | 0,00 |  |  | 8,75
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 51,3 |  | 58,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,58 | 78,64 |  |  | 7,94 |  |  | 91,39 |  | 79,28 |  |  |  | 5,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,69 | 0,00 |  |  | 8,69
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 51,6 |  | 58,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 88,00 | 78,99 |  |  | 9,01 |  |  | 93,10 |  | 79,51 |  |  |  | 5,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,11 | 0,00 |  |  | 10,11
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 48,5 |  | 50,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,42 | 78,30 |  |  | 8,12 |  |  | 90,32 |  | 79,00 |  |  |  | 4,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,73 | 0,00 |  |  | 8,73
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 44,7 |  | 41,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,62 | 77,76 |  |  | 7,86 |  |  | 88,85 |  | 78,19 |  |  |  | 3,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,64 | 0,00 |  |  | 8,64
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 43,5 |  | 39,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,09 | 76,73 |  |  | 9,36 |  |  | 89,01 |  | 77,22 |  |  |  | 3,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,96 | 0,00 |  |  | 9,96
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 42,3 |  | 36,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,10 | 76,45 |  |  | 10,65 |  |  | 89,75 |  | 76,97 |  |  |  | 3,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,97 | 0,00 |  |  | 10,97
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 41,8 |  | 35,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,64 | 75,18 |  |  | 9,46 |  |  | 87,13 |  | 75,68 |  |  |  | 3,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,56 | 0,00 |  |  | 9,56
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 42,0 |  | 37,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,26 | 74,64 |  |  | 10,62 |  |  | 87,90 |  | 75,06 |  |  |  | 3,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,60 | 0,00 |  |  | 10,60
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 45,8 |  | 44,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,82 | 76,53 |  |  | 11,29 |  |  | 91,26 |  | 77,04 |  |  |  | 4,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,64 | 0,00 |  |  | 11,64
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 46,0 |  | 46,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,98 | 76,65 |  |  | 8,33 |  |  | 88,42 |  | 77,18 |  |  |  | 4,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,88 | 0,00 |  |  | 8,88
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 46,7 |  | 47,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,26 | 77,11 |  |  | 8,15 |  |  | 88,83 |  | 77,67 |  |  |  | 4,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,73 | 0,00 |  |  | 8,73
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 47,4 |  | 50,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,60 | 76,87 |  |  | 7,73 |  |  | 88,26 |  | 77,51 |  |  |  | 4,590 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,17 | 0,00 |  |  | 8,17
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,9 | 45,9 |  | 45,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 2667,14 | 2394,99 |  |  | 272,15 |  |  | 2774,40 |  | 2411,71 |  |  |  | 131,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 292,57 | 0,00 |  |  | 292,57 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 17629,00 |  |  | 44150,06 |  |  | 37309,68 |  |  |  | 45534,43 |  | 37561,39 | [5 empty] | 1875,937 |  | 1507,60 |  |  |  | 1534,54 | [6 empty] | 17629,00 | [7 empty] | 8238,53 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18373,00 |  |  | 46817,44 |  |  | 39704,86 |  |  |  | 48309,19 |  | 39973,22 | [5 empty] | 2007,164 |  | 1507,60 |  |  |  | 1534,54 | [6 empty] | 18373,00 | [7 empty] | 8531,33 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2667,39 |  |  | 2395,18 |  |  |  | 2774,76 |  | 2411,83 | [5 empty] | 131,227 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 292,80 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись