## ЖЭК- 2 Молодежная, 9 А c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 9 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 207403 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 46,4 |  | 49,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,73 | 73,71 |  |  | 9,02 |  |  | 85,93 |  | 74,53 |  |  |  | 4,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,55 | 0,00 |  |  | 11,55
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 45,6 |  | 47,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,44 | 73,37 |  |  | 9,07 |  |  | 85,55 |  | 74,09 |  |  |  | 4,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,62 | 0,00 |  |  | 11,62
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 45,5 |  | 44,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,29 | 74,69 |  |  | 9,60 |  |  | 87,28 |  | 75,45 |  |  |  | 4,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,14 | 0,00 |  |  | 12,14
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 45,3 |  | 47,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,75 | 72,57 |  |  | 9,18 |  |  | 84,88 |  | 73,31 |  |  |  | 4,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,64 | 0,00 |  |  | 11,64
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 51,6 |  | 64,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 80,97 | 73,93 |  |  | 7,04 |  |  | 85,55 |  | 74,90 |  |  |  | 5,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,35 | 0,00 |  |  | 9,35
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 53,8 |  | 69,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,26 | 75,45 |  |  | 7,81 |  |  | 88,49 |  | 76,44 |  |  |  | 6,179 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,28 | 0,00 |  |  | 10,28
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 53,3 |  | 67,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,55 | 75,52 |  |  | 9,03 |  |  | 89,65 |  | 76,51 |  |  |  | 6,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,59 | 0,00 |  |  | 11,59
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 49,8 |  | 55,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,71 | 75,44 |  |  | 9,27 |  |  | 88,73 |  | 76,40 |  |  |  | 5,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,85 | 0,00 |  |  | 11,85
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 45,6 |  | 45,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 88,04 | 75,02 |  |  | 13,02 |  |  | 91,30 |  | 75,78 |  |  |  | 4,552 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,95 | 0,00 |  |  | 15,95
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 44,7 |  | 40,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,40 | 77,78 |  |  | 7,62 |  |  | 88,15 |  | 78,52 |  |  |  | 3,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,20 | 0,00 |  |  | 10,20
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,8 |  | 35,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,10 | 76,83 |  |  | 10,27 |  |  | 89,44 |  | 77,65 |  |  |  | 3,468 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,71 | 0,00 |  |  | 12,71
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 39,9 |  | 30,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,71 | 74,23 |  |  | 11,48 |  |  | 87,64 |  | 74,82 |  |  |  | 2,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,74 | 0,00 |  |  | 14,74
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 39,5 |  | 30,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,72 | 73,13 |  |  | 10,59 |  |  | 85,58 |  | 73,67 |  |  |  | 2,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,68 | 0,00 |  |  | 13,68
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 40,1 |  | 33,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,41 | 72,60 |  |  | 10,81 |  |  | 85,45 |  | 73,11 |  |  |  | 3,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,06 | 0,00 |  |  | 14,06
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 40,5 |  | 32,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,63 | 73,72 |  |  | 10,91 |  |  | 86,66 |  | 74,32 |  |  |  | 3,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,58 | 0,00 |  |  | 13,58
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 41,8 |  | 38,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,77 | 71,66 |  |  | 11,11 |  |  | 85,17 |  | 72,27 |  |  |  | 3,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,46 | 0,00 |  |  | 13,46
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 43,2 |  | 39,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,62 | 72,03 |  |  | 11,59 |  |  | 86,19 |  | 72,73 |  |  |  | 3,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,06 | 0,00 |  |  | 14,06
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 44,2 |  | 44,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,16 | 72,63 |  |  | 9,53 |  |  | 85,00 |  | 73,38 |  |  |  | 4,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,92 | 0,00 |  |  | 11,92
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 45,9 |  | 50,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 80,57 | 72,44 |  |  | 8,13 |  |  | 83,81 |  | 73,16 |  |  |  | 4,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 50,5 |  | 59,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,13 | 75,28 |  |  | 7,85 |  |  | 87,42 |  | 76,29 |  |  |  | 5,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,21 | 0,00 |  |  | 10,21
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 50,9 |  | 59,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,94 | 75,48 |  |  | 9,46 |  |  | 89,33 |  | 76,49 |  |  |  | 5,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,93 | 0,00 |  |  | 11,93
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 47,7 |  | 51,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,80 | 75,11 |  |  | 8,69 |  |  | 87,33 |  | 75,94 |  |  |  | 4,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,14 | 0,00 |  |  | 11,14
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 44,2 |  | 42,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,77 | 74,38 |  |  | 8,39 |  |  | 85,50 |  | 75,17 |  |  |  | 3,818 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,70 | 0,00 |  |  | 10,70
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 43,0 |  | 39,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,83 | 73,43 |  |  | 9,40 |  |  | 85,37 |  | 74,17 |  |  |  | 3,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,71 | 0,00 |  |  | 11,71
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 41,8 |  | 37,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,80 | 73,19 |  |  | 9,61 |  |  | 85,11 |  | 73,87 |  |  |  | 3,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,77 | 0,00 |  |  | 11,77
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 41,2 |  | 36,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,33 | 71,92 |  |  | 10,41 |  |  | 84,56 |  | 72,49 |  |  |  | 3,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,50 | 0,00 |  |  | 12,50
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 41,4 |  | 37,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,38 | 71,14 |  |  | 12,24 |  |  | 85,74 |  | 71,75 |  |  |  | 3,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,11 | 0,00 |  |  | 14,11
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 45,2 |  | 45,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,36 | 73,34 |  |  | 11,02 |  |  | 87,44 |  | 74,06 |  |  |  | 4,306 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,42 | 0,00 |  |  | 13,42
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 45,6 |  | 47,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,81 | 73,30 |  |  | 9,51 |  |  | 85,90 |  | 74,09 |  |  |  | 4,280 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,86 | 0,00 |  |  | 11,86
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 46,2 |  | 48,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,61 | 73,85 |  |  | 8,76 |  |  | 85,81 |  | 74,63 |  |  |  | 4,372 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,20 | 0,00 |  |  | 11,20
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 46,9 |  | 51,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,55 | 73,70 |  |  | 7,85 |  |  | 84,90 |  | 74,52 |  |  |  | 4,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,21 | 0,00 |  |  | 10,21
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 45,3 |  | 45,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 2589,14 | 2290,87 |  |  | 298,27 |  |  | 2684,86 |  | 2314,51 |  |  |  | 130,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 375,70 | 0,00 |  |  | 375,70 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 17582,00 |  |  | 41944,45 |  |  | 35076,45 |  |  |  | 43153,42 |  | 35399,26 | [5 empty] | 1838,074 |  | 1699,27 |  |  |  | 1731,34 | [6 empty] | 17582,00 | [7 empty] | 10099,60 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18326,00 |  |  | 44534,16 |  |  | 37367,43 |  |  |  | 45838,94 |  | 37713,86 | [5 empty] | 1968,822 |  | 1699,27 |  |  |  | 1731,34 | [6 empty] | 18326,00 | [7 empty] | 10475,90 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2589,72 |  |  | 2290,98 |  |  |  | 2685,52 |  | 2314,60 | [5 empty] | 130,748 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 376,30 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись