## ЖЭК- 2 Октябрьская, 21 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234789 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 51,2 |  | 43,9 |  | 7,6 | 4,8 |  | 104,43 | 95,38 |  |  | 9,05 |  |  | 108,67 |  | 96,49 |  |  |  | 5,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,52 | 8,24 |  |  | 9,28
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 50,4 |  | 42,5 |  | 7,6 | 4,8 |  | 104,03 | 94,99 |  |  | 9,04 |  |  | 108,04 |  | 96,12 |  |  |  | 4,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,44 | 8,23 |  |  | 9,21
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 50,2 |  | 40,2 |  | 7,6 | 4,8 |  | 105,62 | 96,44 |  |  | 9,18 |  |  | 109,53 |  | 97,52 |  |  |  | 4,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,81 | 8,38 |  |  | 9,43
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 50,3 |  | 42,9 |  | 7,6 | 4,8 |  | 103,52 | 94,67 |  |  | 8,85 |  |  | 107,50 |  | 95,79 |  |  |  | 4,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,19 | 8,20 |  |  | 8,99
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 55,9 |  | 57,6 |  | 7,7 | 4,9 |  | 101,86 | 94,05 |  |  | 7,81 |  |  | 107,54 |  | 95,31 |  |  |  | 6,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,43 | 7,42 |  |  | 8,01
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 57,8 |  | 62,8 |  | 7,8 | 4,9 |  | 100,89 | 92,29 |  |  | 8,60 |  |  | 107,17 |  | 93,60 |  |  |  | 6,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,14 | 5,41 |  |  | 8,73
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 57,8 |  | 61,2 |  | 7,9 | 4,9 |  | 104,09 | 92,81 |  |  | 11,28 |  |  | 110,27 |  | 94,23 |  |  |  | 6,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,68 | 5,48 |  |  | 11,20
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 55,2 |  | 51,2 |  | 7,7 | 4,8 |  | 106,37 | 96,39 |  |  | 9,98 |  |  | 111,61 |  | 97,71 |  |  |  | 5,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,11 | 8,09 |  |  | 10,02
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 51,0 |  | 41,9 |  | 7,7 | 4,7 |  | 110,22 | 97,12 |  |  | 13,10 |  |  | 114,52 |  | 98,18 |  |  |  | 5,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,72 | 8,41 |  |  | 13,31
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 49,2 |  | 37,4 |  | 7,6 | 4,8 |  | 108,25 | 98,98 |  |  | 9,27 |  |  | 112,04 |  | 99,95 |  |  |  | 4,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,35 | 8,74 |  |  | 9,61
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 46,9 |  | 32,8 |  | 7,6 | 4,7 |  | 108,60 | 99,01 |  |  | 9,59 |  |  | 111,77 |  | 99,95 |  |  |  | 3,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,55 | 8,77 |  |  | 9,78
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 43,7 |  | 27,3 |  | 7,4 | 4,7 |  | 110,01 | 97,76 |  |  | 12,25 |  |  | 112,63 |  | 98,61 |  |  |  | 3,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,06 | 8,61 |  |  | 12,45
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 43,6 |  | 27,7 |  | 7,5 | 4,7 |  | 108,30 | 97,41 |  |  | 10,89 |  |  | 110,86 |  | 98,28 |  |  |  | 3,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,68 | 8,63 |  |  | 11,05
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 44,5 |  | 29,9 |  | 7,5 | 4,7 |  | 108,37 | 96,41 |  |  | 11,96 |  |  | 111,25 |  | 97,25 |  |  |  | 3,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,74 | 8,50 |  |  | 12,24
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 44,8 |  | 29,3 |  | 7,5 | 4,7 |  | 108,75 | 97,77 |  |  | 10,98 |  |  | 111,55 |  | 98,64 |  |  |  | 3,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,86 | 8,67 |  |  | 11,19
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 46,7 |  | 34,9 |  | 7,6 | 4,8 |  | 105,90 | 94,93 |  |  | 10,97 |  |  | 109,12 |  | 95,87 |  |  |  | 4,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,52 | 8,39 |  |  | 11,13
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 48,0 |  | 36,8 |  | 7,7 | 4,8 |  | 105,70 | 94,20 |  |  | 11,50 |  |  | 109,17 |  | 95,09 |  |  |  | 4,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,06 | 8,30 |  |  | 11,76
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 49,6 |  | 40,8 |  | 7,7 | 4,8 |  | 103,25 | 94,56 |  |  | 8,69 |  |  | 107,09 |  | 95,59 |  |  |  | 4,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,30 | 8,39 |  |  | 8,91
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 51,6 |  | 45,9 |  | 7,7 | 4,8 |  | 101,51 | 93,98 |  |  | 7,53 |  |  | 105,73 |  | 95,14 |  |  |  | 5,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,91 | 8,34 |  |  | 7,57
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,6 | 55,8 |  | 52,8 |  | 7,8 | 4,8 |  | 105,85 | 96,14 |  |  | 9,71 |  |  | 111,31 |  | 97,45 |  |  |  | 6,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,06 | 8,21 |  |  | 9,85
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 56,6 |  | 53,7 |  | 7,9 | 4,8 |  | 105,50 | 96,59 |  |  | 8,91 |  |  | 111,13 |  | 97,84 |  |  |  | 6,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,41 | 8,25 |  |  | 9,16
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,3 | 53,7 |  | 47,5 |  | 7,7 | 4,8 |  | 104,87 | 96,33 |  |  | 8,54 |  |  | 109,62 |  | 97,49 |  |  |  | 5,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,19 | 8,50 |  |  | 8,69
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 49,3 |  | 38,7 |  | 7,7 | 4,8 |  | 104,84 | 95,84 |  |  | 9,00 |  |  | 108,48 |  | 96,92 |  |  |  | 4,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,58 | 8,57 |  |  | 9,01
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 47,9 |  | 36,5 |  | 7,7 | 4,8 |  | 104,70 | 95,26 |  |  | 9,44 |  |  | 108,06 |  | 96,22 |  |  |  | 4,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,05 | 8,51 |  |  | 9,54
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 46,3 |  | 33,8 |  | 7,6 | 4,8 |  | 104,86 | 95,57 |  |  | 9,29 |  |  | 107,91 |  | 96,48 |  |  |  | 3,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,96 | 8,56 |  |  | 9,40
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 45,7 |  | 32,9 |  | 7,6 | 4,8 |  | 105,23 | 94,39 |  |  | 10,84 |  |  | 108,20 |  | 95,33 |  |  |  | 3,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,25 | 8,45 |  |  | 10,80
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 46,0 |  | 34,2 |  | 7,5 | 4,8 |  | 104,23 | 94,47 |  |  | 9,76 |  |  | 107,32 |  | 95,38 |  |  |  | 3,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,31 | 8,45 |  |  | 9,86
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 50,4 |  | 41,9 |  | 7,7 | 4,8 |  | 107,56 | 95,33 |  |  | 12,23 |  |  | 111,76 |  | 96,31 |  |  |  | 5,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,94 | 8,45 |  |  | 12,49
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 50,8 |  | 43,2 |  | 7,7 | 4,7 |  | 104,16 | 94,90 |  |  | 9,26 |  |  | 108,19 |  | 96,05 |  |  |  | 4,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,70 | 8,47 |  |  | 9,23
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 51,3 |  | 44,8 |  | 7,7 | 4,8 |  | 103,41 | 95,15 |  |  | 8,26 |  |  | 107,62 |  | 96,29 |  |  |  | 5,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,79 | 8,50 |  |  | 8,29
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 52,4 |  | 47,1 |  | 7,8 | 4,8 |  | 103,57 | 95,16 |  |  | 8,41 |  |  | 108,10 |  | 96,29 |  |  |  | 5,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,99 | 8,45 |  |  | 8,54
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 50,1 |  | 41,7 |  | 7,7 | 4,8 |  | 3268,45 | 2964,28 |  |  | 304,17 |  |  | 3393,76 |  | 2997,37 |  |  |  | 150,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 563,30 | 254,57 |  |  | 308,73 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11645,00 |  |  | 42054,03 |  |  | 37344,25 |  |  |  | 43252,34 |  | 37759,93 | [5 empty] | 1400,971 |  | 732,77 |  |  |  | 747,52 | [6 empty] | 12227,00 | [7 empty] | 13717,15 |  |  | 8071,13
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12389,00 |  |  | 45322,62 |  |  | 40308,58 |  |  |  | 46646,23 |  | 40757,36 | [5 empty] | 1550,968 |  | 732,77 |  |  |  | 747,52 | [6 empty] | 12971,00 | [7 empty] | 14280,54 |  |  | 8325,72
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3268,59 |  |  | 2964,33 |  |  |  | 3393,89 |  | 2997,42 | [5 empty] | 149,997 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 563,39 |  |  | 254,59
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись