## ЖЭК- 2 Октябрьская, 29 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238628 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 47,6 |  | 45,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 73,14 | 68,07 |  |  | 5,07 |  |  | 76,12 |  | 68,59 |  |  |  | 3,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 47,0 |  | 44,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 72,96 | 67,89 |  |  | 5,07 |  |  | 75,84 |  | 68,39 |  |  |  | 3,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,80 |  |  |  | 4,80
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 46,8 |  | 42,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 74,41 | 68,63 |  |  | 5,78 |  |  | 77,15 |  | 69,23 |  |  |  | 3,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,38 |  |  |  | 5,38
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 46,4 |  | 44,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 72,81 | 67,44 |  |  | 5,37 |  |  | 75,64 |  | 67,98 |  |  |  | 3,451 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,05 |  |  |  | 5,05
27.12 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 51,6 |  | 57,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 72,86 | 67,59 |  |  | 5,27 |  |  | 76,65 |  | 68,34 |  |  |  | 4,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,65 |  |  |  | 4,65
28.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 54,1 |  | 61,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 73,78 | 68,38 |  |  | 5,40 |  |  | 78,17 |  | 69,10 |  |  |  | 4,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
29.12 |  |  |  | 24,0 | 114,5 | 53,7 |  | 60,8 |  | 6,1 | 4,9 |  | 74,23 | 68,56 |  |  | 5,67 |  |  | 78,47 |  | 69,37 |  |  |  | 4,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,3 | 51,2 |  | 53,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 74,68 | 69,14 |  |  | 5,54 |  |  | 78,35 |  | 69,88 |  |  |  | 4,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 47,8 |  | 43,7 |  | 5,9 | 4,8 |  | 77,13 | 69,63 |  |  | 7,50 |  |  | 80,17 |  | 70,19 |  |  |  | 3,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 46,5 |  | 39,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 75,92 | 70,91 |  |  | 5,01 |  |  | 78,65 |  | 71,42 |  |  |  | 3,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,78 |  |  |  | 4,78
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 44,4 |  | 34,4 |  | 6,0 | 4,8 |  | 76,44 | 70,86 |  |  | 5,58 |  |  | 78,84 |  | 71,35 |  |  |  | 2,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,6 |  | 28,8 |  | 5,9 | 4,8 |  | 76,54 | 69,85 |  |  | 6,69 |  |  | 78,46 |  | 70,26 |  |  |  | 2,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,2 |  | 29,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 76,66 | 69,65 |  |  | 7,01 |  |  | 78,58 |  | 69,95 |  |  |  | 2,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,98 |  |  |  | 6,98
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 41,9 |  | 31,3 |  | 5,9 | 4,8 |  | 75,60 | 68,95 |  |  | 6,65 |  |  | 77,53 |  | 69,37 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,36 |  |  |  | 6,36
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 42,4 |  | 30,6 |  | 6,0 | 4,8 |  | 75,29 | 69,85 |  |  | 5,44 |  |  | 77,39 |  | 70,22 |  |  |  | 2,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,33 |  |  |  | 5,33
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 43,7 |  | 36,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 73,12 | 67,95 |  |  | 5,17 |  |  | 75,43 |  | 68,38 |  |  |  | 2,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 45,1 |  | 38,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 73,48 | 67,58 |  |  | 5,90 |  |  | 75,93 |  | 68,12 |  |  |  | 3,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,54 |  |  |  | 5,54
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 46,2 |  | 42,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 73,09 | 67,85 |  |  | 5,24 |  |  | 75,86 |  | 68,36 |  |  |  | 3,290 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,93 |  |  |  | 4,93
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 48,0 |  | 46,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 72,90 | 67,45 |  |  | 5,45 |  |  | 75,98 |  | 67,97 |  |  |  | 3,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 51,5 |  | 53,6 |  | 6,1 | 4,9 |  | 74,80 | 69,10 |  |  | 5,70 |  |  | 78,52 |  | 69,82 |  |  |  | 4,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,25 |  |  |  | 5,25
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 52,1 |  | 54,7 |  | 6,0 | 4,8 |  | 74,82 | 69,39 |  |  | 5,43 |  |  | 78,85 |  | 70,01 |  |  |  | 4,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 50,2 |  | 49,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 73,88 | 69,12 |  |  | 4,76 |  |  | 77,27 |  | 69,74 |  |  |  | 3,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,40 |  |  |  | 4,40
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 46,6 |  | 40,2 |  | 6,1 | 4,9 |  | 73,97 | 68,90 |  |  | 5,07 |  |  | 76,69 |  | 69,43 |  |  |  | 3,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,80 |  |  |  | 4,80
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 45,2 |  | 38,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 73,73 | 68,29 |  |  | 5,44 |  |  | 76,24 |  | 68,79 |  |  |  | 3,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,17 |  |  |  | 5,17
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 43,7 |  | 35,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 74,07 | 68,31 |  |  | 5,76 |  |  | 76,29 |  | 68,86 |  |  |  | 2,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,38 |  |  |  | 5,38
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 43,1 |  | 34,3 |  | 6,0 | 4,8 |  | 73,16 | 67,85 |  |  | 5,31 |  |  | 75,34 |  | 68,22 |  |  |  | 2,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,09 |  |  |  | 5,09
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 43,3 |  | 35,3 |  | 5,9 | 4,8 |  | 73,34 | 67,70 |  |  | 5,64 |  |  | 75,66 |  | 68,07 |  |  |  | 2,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 47,2 |  | 43,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 75,00 | 68,29 |  |  | 6,71 |  |  | 77,90 |  | 68,83 |  |  |  | 3,511 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 47,6 |  | 44,2 |  | 5,9 | 4,8 |  | 72,98 | 68,05 |  |  | 4,93 |  |  | 75,85 |  | 68,60 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,53 |  |  |  | 4,53
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 48,1 |  | 45,8 |  | 5,9 | 4,8 |  | 73,77 | 68,28 |  |  | 5,49 |  |  | 76,78 |  | 68,84 |  |  |  | 3,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 48,9 |  | 48,3 |  | 6,0 | 4,8 |  | 73,41 | 68,21 |  |  | 5,20 |  |  | 76,58 |  | 68,80 |  |  |  | 3,772 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,76 |  |  |  | 4,76
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,8 | 46,9 |  | 42,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 2301,97 | 2127,72 |  |  | 174,25 |  |  | 2391,18 |  | 2144,48 |  |  |  | 106,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 164,79 |  |  |  | 164,79 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18371,00 |  |  | 39120,75 |  |  | 34827,04 |  |  |  | 40292,11 |  | 35104,85 | [5 empty] | 1483,646 |  | 797,59 |  |  |  | 810,51 | [6 empty] | 18615,00 | [7 empty] | 5021,12
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19115,00 |  |  | 41422,77 |  |  | 36954,79 |  |  |  | 42683,36 |  | 37249,36 | [5 empty] | 1589,669 |  | 797,59 |  |  |  | 810,51 | [6 empty] | 19359,00 | [7 empty] | 5185,94
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2302,02 |  |  | 2127,74 |  |  |  | 2391,24 |  | 2144,51 | [5 empty] | 106,023 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 164,82
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись