## ЖЭК- 2 Октябрьская, 3 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234902 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 22,0 | 96,1 | 50,9 |  | 45,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 108,81 | 103,11 |  |  | 5,70 |  |  | 113,16 |  | 104,48 |  |  |  | 5,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,72 | 8,03 |  |  | 7,69
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 50,3 |  | 43,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 119,88 | 113,35 |  |  | 6,53 |  |  | 124,41 |  | 114,74 |  |  |  | 5,488 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,29 | 9,05 |  |  | 8,24
25.12 |  |  |  | 22,0 | 91,0 | 50,1 |  | 40,9 |  | 6,3 | 4,9 |  | 112,44 | 106,49 |  |  | 5,95 |  |  | 116,53 |  | 107,78 |  |  |  | 4,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,57 | 10,29 |  |  | 8,28
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 50,0 |  | 44,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 117,66 | 111,33 |  |  | 6,33 |  |  | 122,21 |  | 112,67 |  |  |  | 5,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,97 | 7,99 |  |  | 7,98
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 55,4 |  | 59,4 |  | 6,4 | 5,1 |  | 107,90 | 101,47 |  |  | 6,43 |  |  | 113,84 |  | 102,92 |  |  |  | 6,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 8,42 | 0,77 |  |  | 7,65
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 57,5 |  | 64,4 |  | 6,4 | 5,0 |  | 108,02 | 101,22 |  |  | 6,80 |  |  | 114,67 |  | 102,79 |  |  |  | 7,349 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 8,61 | 0,71 |  |  | 7,90
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 57,1 |  | 62,9 |  | 6,4 | 5,0 |  | 110,62 | 100,24 |  |  | 10,38 |  |  | 117,23 |  | 101,78 |  |  |  | 7,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,17 | 0,58 |  |  | 11,59
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 54,3 |  | 52,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 114,70 | 106,27 |  |  | 8,43 |  |  | 120,31 |  | 107,78 |  |  |  | 6,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,22 | 1,33 |  |  | 9,89
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 51,0 |  | 42,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 124,38 | 116,37 |  |  | 8,01 |  |  | 129,16 |  | 117,81 |  |  |  | 5,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,32 | 8,53 |  |  | 9,79
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 49,7 |  | 37,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 125,32 | 120,20 |  |  | 5,12 |  |  | 129,50 |  | 121,64 |  |  |  | 4,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,55 | 10,61 |  |  | 6,94
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 47,7 |  | 32,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 127,23 | 120,66 |  |  | 6,57 |  |  | 130,91 |  | 121,98 |  |  |  | 4,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,25 | 10,83 |  |  | 8,42
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 44,6 |  | 26,9 |  | 6,2 | 4,8 |  | 125,94 | 119,48 |  |  | 6,46 |  |  | 128,83 |  | 120,64 |  |  |  | 3,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,20 | 10,78 |  |  | 8,42
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 44,2 |  | 27,7 |  | 6,3 | 4,9 |  | 127,15 | 118,66 |  |  | 8,49 |  |  | 130,10 |  | 119,92 |  |  |  | 3,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,09 | 10,71 |  |  | 10,38
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 44,9 |  | 30,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 124,49 | 117,49 |  |  | 7,00 |  |  | 127,63 |  | 118,69 |  |  |  | 4,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,63 | 10,64 |  |  | 8,99
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 45,4 |  | 29,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 127,40 | 119,02 |  |  | 8,38 |  |  | 130,60 |  | 120,26 |  |  |  | 4,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,07 | 10,74 |  |  | 10,33
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 47,2 |  | 35,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 122,02 | 115,47 |  |  | 6,55 |  |  | 125,74 |  | 116,74 |  |  |  | 4,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,67 | 10,32 |  |  | 8,35
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 48,5 |  | 37,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 122,31 | 114,44 |  |  | 7,87 |  |  | 126,25 |  | 115,72 |  |  |  | 4,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,76 | 10,18 |  |  | 9,58
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 50,0 |  | 41,6 |  | 6,2 | 4,9 |  | 119,36 | 114,32 |  |  | 5,04 |  |  | 123,68 |  | 115,80 |  |  |  | 5,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,36 | 9,84 |  |  | 6,52
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 51,3 |  | 47,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 115,54 | 110,04 |  |  | 5,50 |  |  | 120,35 |  | 111,47 |  |  |  | 5,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,33 | 6,40 |  |  | 6,93
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 54,8 |  | 54,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 111,71 | 105,01 |  |  | 6,70 |  |  | 117,38 |  | 106,48 |  |  |  | 6,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 8,80 | 0,90 |  |  | 7,90
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 55,5 |  | 55,7 |  | 6,3 | 4,9 |  | 113,24 | 103,74 |  |  | 9,50 |  |  | 119,14 |  | 105,28 |  |  |  | 6,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,36 | 0,66 |  |  | 10,70
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 53,1 |  | 48,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 115,63 | 109,77 |  |  | 5,86 |  |  | 120,76 |  | 111,24 |  |  |  | 5,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,70 | 3,50 |  |  | 7,20
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 49,5 |  | 39,1 |  | 6,3 | 5,0 |  | 122,32 | 116,74 |  |  | 5,58 |  |  | 126,51 |  | 118,16 |  |  |  | 5,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,39 | 10,34 |  |  | 7,05
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 48,4 |  | 36,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 122,60 | 116,14 |  |  | 6,46 |  |  | 126,56 |  | 117,42 |  |  |  | 4,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,55 | 10,37 |  |  | 8,18
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 47,0 |  | 33,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 123,75 | 116,56 |  |  | 7,19 |  |  | 127,35 |  | 117,75 |  |  |  | 4,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,42 | 10,45 |  |  | 8,97
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 46,3 |  | 33,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 120,77 | 115,34 |  |  | 5,43 |  |  | 124,18 |  | 116,54 |  |  |  | 4,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,55 | 10,41 |  |  | 7,14
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 47,0 |  | 34,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 121,35 | 115,06 |  |  | 6,29 |  |  | 124,91 |  | 116,34 |  |  |  | 4,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,13 | 10,27 |  |  | 7,86
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 51,4 |  | 41,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 122,19 | 114,89 |  |  | 7,30 |  |  | 126,83 |  | 116,35 |  |  |  | 5,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,07 | 9,23 |  |  | 8,84
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 51,2 |  | 43,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 119,37 | 113,94 |  |  | 5,43 |  |  | 123,97 |  | 115,44 |  |  |  | 5,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,57 | 8,93 |  |  | 6,64
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 51,4 |  | 45,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 118,58 | 112,58 |  |  | 6,00 |  |  | 123,38 |  | 114,06 |  |  |  | 5,711 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,82 | 7,51 |  |  | 7,31
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,4 | 52,1 |  | 48,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 115,10 | 109,79 |  |  | 5,31 |  |  | 120,05 |  | 111,27 |  |  |  | 5,823 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,20 | 4,65 |  |  | 6,55
Итого |  |  |  | 740,0 | 92,7 | 50,3 |  | 42,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 3687,78 | 3479,19 |  |  | 208,59 |  |  | 3826,13 |  | 3521,94 |  |  |  | 164,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 493,76 | 235,55 |  |  | 258,21 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11877,00 |  |  | 42124,27 |  |  | 37632,23 |  |  |  | 43279,54 |  | 38019,58 | [5 empty] | 1540,396 |  | 180,26 |  |  |  | 183,91 | [6 empty] | 12227,00 | [7 empty] | 8055,97 |  |  | 3672,43
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12617,00 |  |  | 45812,25 |  |  | 41111,50 |  |  |  | 47105,88 |  | 41541,59 | [5 empty] | 1705,217 |  | 180,26 |  |  |  | 183,91 | [6 empty] | 12971,00 | [7 empty] | 8549,85 |  |  | 3907,97
Итого: | [8 empty] | 740,00 |  |  | 3687,99 |  |  | 3479,26 |  |  |  | 3826,34 |  | 3522,01 | [5 empty] | 164,821 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 493,88 |  |  | 235,54
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись