## ЖЭК- 2 Октябрьская, 32 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263059 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 48,7 |  | 45,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,71 | 44,57 |  |  | 3,14 |  |  | 49,55 |  | 45,05 |  |  |  | 2,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 6,9 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,236
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 47,8 |  | 43,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,61 | 44,41 |  |  | 3,20 |  |  | 49,35 |  | 44,89 |  |  |  | 2,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,8 |  |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  | 2,94 |  |  |  | 2,94 |  |  |  | 0,234
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 47,3 |  | 41,4 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,15 | 44,98 |  |  | 3,17 |  |  | 49,82 |  | 45,46 |  |  |  | 2,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,8 |  |  | 6,9 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,225
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 47,3 |  | 44,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,38 | 44,09 |  |  | 3,29 |  |  | 49,09 |  | 44,57 |  |  |  | 2,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 6,8 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,242
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 54,0 |  | 60,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 47,20 | 43,94 |  |  | 3,26 |  |  | 49,78 |  | 44,57 |  |  |  | 3,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,4 |  |  | 7,0 |  |  | 2,72 |  |  | 2,72 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,284
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 56,5 |  | 64,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 48,02 | 44,19 |  |  | 3,83 |  |  | 50,92 |  | 44,91 |  |  |  | 3,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,0 |  |  | 7,0 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,344
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 55,9 |  | 62,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 47,70 | 44,32 |  |  | 3,38 |  |  | 50,47 |  | 45,04 |  |  |  | 3,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,0 |  |  | 6,9 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,283
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,9 | 52,1 |  | 51,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 48,77 | 45,04 |  |  | 3,73 |  |  | 51,04 |  | 45,59 |  |  |  | 2,711 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 6,9 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,293
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 47,6 |  | 42,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 49,85 | 45,48 |  |  | 4,37 |  |  | 51,64 |  | 45,96 |  |  |  | 2,309 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,1 |  |  | 6,8 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,315
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 46,1 |  | 37,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 49,33 | 46,41 |  |  | 2,92 |  |  | 50,87 |  | 46,89 |  |  |  | 1,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 6,9 |  |  | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,187
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 43,9 |  | 33,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 50,43 | 46,43 |  |  | 4,00 |  |  | 51,81 |  | 46,91 |  |  |  | 1,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 6,9 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,248
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 40,9 |  | 28,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 49,77 | 45,93 |  |  | 3,84 |  |  | 50,85 |  | 46,26 |  |  |  | 1,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 6,8 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,220
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,8 |  | 28,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 49,68 | 45,69 |  |  | 3,99 |  |  | 50,80 |  | 46,03 |  |  |  | 1,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,235
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 41,7 |  | 30,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 49,28 | 45,18 |  |  | 4,10 |  |  | 50,48 |  | 45,59 |  |  |  | 1,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 6,8 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,245
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 42,0 |  | 29,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 49,70 | 45,64 |  |  | 4,06 |  |  | 50,88 |  | 46,11 |  |  |  | 1,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 6,8 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,236
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 43,7 |  | 35,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,50 | 44,29 |  |  | 4,21 |  |  | 49,89 |  | 44,77 |  |  |  | 1,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 6,8 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,272
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 45,1 |  | 36,9 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,00 | 44,21 |  |  | 3,79 |  |  | 49,44 |  | 44,69 |  |  |  | 1,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,250
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 46,3 |  | 41,1 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,89 | 44,19 |  |  | 3,70 |  |  | 49,51 |  | 44,67 |  |  |  | 2,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 6,8 |  |  | 3,28 |  |  | 3,28 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,260
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 48,2 |  | 46,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,08 | 43,87 |  |  | 3,21 |  |  | 48,89 |  | 44,35 |  |  |  | 2,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 6,8 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,237
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 53,1 |  | 55,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 48,43 | 44,75 |  |  | 3,68 |  |  | 50,85 |  | 45,35 |  |  |  | 2,862 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,5 |  |  | 6,9 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,313
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 53,6 |  | 55,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,80 | 44,82 |  |  | 3,98 |  |  | 51,24 |  | 45,44 |  |  |  | 2,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,1 |  |  | 6,9 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,337
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 50,0 |  | 47,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 47,82 | 44,90 |  |  | 2,92 |  |  | 49,82 |  | 45,38 |  |  |  | 2,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 6,9 |  |  | 2,57 |  |  | 2,57 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,223
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 46,0 |  | 39,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 48,43 | 44,79 |  |  | 3,64 |  |  | 49,99 |  | 45,27 |  |  |  | 2,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 6,9 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,248
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 44,5 |  | 37,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,00 | 44,41 |  |  | 3,59 |  |  | 49,43 |  | 44,89 |  |  |  | 1,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 6,8 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,231
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 43,2 |  | 34,7 |  | 6,9 | 6,0 |  | 48,30 | 44,52 |  |  | 3,78 |  |  | 49,60 |  | 44,98 |  |  |  | 1,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,234
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 42,7 |  | 34,0 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,56 | 44,12 |  |  | 3,44 |  |  | 48,80 |  | 44,55 |  |  |  | 1,745 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 6,8 |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,206
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 43,0 |  | 35,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,96 | 44,05 |  |  | 3,91 |  |  | 49,28 |  | 44,43 |  |  |  | 1,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,242
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 47,0 |  | 42,7 |  | 6,9 | 6,0 |  | 49,18 | 44,31 |  |  | 4,87 |  |  | 50,94 |  | 44,79 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 6,8 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,356
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 47,4 |  | 43,9 |  | 6,9 | 5,9 |  | 47,63 | 44,20 |  |  | 3,43 |  |  | 49,36 |  | 44,68 |  |  |  | 2,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 6,8 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,245
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 48,2 |  | 45,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,76 | 44,33 |  |  | 3,43 |  |  | 49,55 |  | 44,81 |  |  |  | 2,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,251
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 49,0 |  | 47,7 |  | 6,9 | 6,0 |  | 47,59 | 44,25 |  |  | 3,34 |  |  | 49,55 |  | 44,73 |  |  |  | 2,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 6,8 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,258
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 47,2 |  | 42,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 1499,51 | 1386,31 |  |  | 113,20 |  |  | 1553,49 |  | 1401,61 |  |  |  | 68,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,5 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 100,25 | 0,00 |  | 100,25 |  | 103,47 |  |  |  | 103,47 |  |  |  | 7,992
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1760,00 |  |  | 3413,30 |  |  | 3121,91 |  |  |  | 3512,78 |  | 3150,09 | [5 empty] | 134,392 |  | 2,76 |  |  |  | 2,79 | [6 empty] | 1743,00 |  |  | 251,15 |  |  |  |  | 260,82 | [5 empty] | 17,732
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2504,00 |  |  | 4912,92 |  |  | 4508,28 |  |  |  | 5066,39 |  | 4551,76 | [5 empty] | 203,070 |  | 2,76 |  |  |  | 2,79 | [6 empty] | 2487,00 |  |  | 351,46 |  |  |  |  | 364,35 | [5 empty] | 25,728
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1499,63 |  |  | 1386,36 |  |  |  | 1553,61 |  | 1401,66 | [5 empty] | 68,678 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 100,31 |  |  |  |  | 103,53 | [5 empty] | 7,997
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись