## ЖЭК- 2 Октябрьская, 33 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 33
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 152069 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 47,2 |  | 45,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 71,75 | 68,84 |  |  | 2,91 |  |  | 74,45 |  | 69,56 |  |  |  | 3,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 46,5 |  | 44,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 71,13 | 68,68 |  |  | 2,45 |  |  | 73,69 |  | 69,40 |  |  |  | 3,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 46,4 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,69 | 69,56 |  |  | 3,13 |  |  | 75,21 |  | 70,28 |  |  |  | 3,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 45,9 |  | 44,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 71,55 | 68,23 |  |  | 3,32 |  |  | 74,13 |  | 68,95 |  |  |  | 3,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,00 |  |  |  | 6,00
27.12 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 50,5 |  | 58,3 |  | 6,1 | 5,2 |  | 70,37 | 68,13 |  |  | 2,24 |  |  | 73,92 |  | 69,00 |  |  |  | 4,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,01 |  |  |  | 5,01
28.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 52,5 |  | 62,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 70,58 | 68,67 |  |  | 1,91 |  |  | 74,53 |  | 69,63 |  |  |  | 4,549 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,67 |  |  |  | 4,67
29.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 52,4 |  | 62,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 68,24 | 62,82 |  |  | 5,42 |  |  | 72,01 |  | 63,65 |  |  |  | 4,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,62 |  |  |  | 8,62
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,2 | 50,3 |  | 54,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,68 | 60,65 |  |  | 7,03 |  |  | 70,82 |  | 61,40 |  |  |  | 3,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,25 |  |  |  | 10,25
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 46,8 |  | 44,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 68,54 | 59,44 |  |  | 9,10 |  |  | 71,04 |  | 60,04 |  |  |  | 3,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,49 |  |  |  | 12,49
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 45,7 |  | 39,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 69,80 | 64,85 |  |  | 4,95 |  |  | 72,08 |  | 65,51 |  |  |  | 2,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 43,8 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 70,05 | 64,48 |  |  | 5,57 |  |  | 71,98 |  | 65,05 |  |  |  | 2,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,0 |  | 29,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 69,30 | 63,83 |  |  | 5,47 |  |  | 70,87 |  | 64,36 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,05 |  |  |  | 8,05
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 40,5 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 69,02 | 62,06 |  |  | 6,96 |  |  | 70,61 |  | 62,53 |  |  |  | 2,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 41,3 |  | 31,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 68,38 | 61,66 |  |  | 6,72 |  |  | 70,05 |  | 62,13 |  |  |  | 2,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 41,8 |  | 31,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 69,24 | 60,95 |  |  | 8,29 |  |  | 70,89 |  | 61,46 |  |  |  | 2,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,37 |  |  |  | 11,37
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 43,1 |  | 36,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 67,13 | 59,12 |  |  | 8,01 |  |  | 69,04 |  | 59,61 |  |  |  | 2,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 44,7 |  | 38,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 66,66 | 59,07 |  |  | 7,59 |  |  | 68,76 |  | 59,62 |  |  |  | 2,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,70 |  |  |  | 10,70
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 45,5 |  | 42,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 66,70 | 60,02 |  |  | 6,68 |  |  | 69,00 |  | 60,62 |  |  |  | 3,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,67 |  |  |  | 9,67
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 47,3 |  | 47,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 66,00 | 60,13 |  |  | 5,87 |  |  | 68,65 |  | 60,81 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,77 |  |  |  | 8,77
11.01 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 50,6 |  | 54,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,54 | 60,58 |  |  | 6,96 |  |  | 70,70 |  | 61,33 |  |  |  | 3,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,18 |  |  |  | 10,18
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 51,1 |  | 55,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 67,64 | 59,78 |  |  | 7,86 |  |  | 70,94 |  | 60,52 |  |  |  | 4,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,23 |  |  |  | 11,23
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 49,3 |  | 50,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 67,66 | 61,45 |  |  | 6,21 |  |  | 70,51 |  | 62,17 |  |  |  | 3,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 45,7 |  | 41,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,79 | 61,70 |  |  | 6,09 |  |  | 70,03 |  | 62,30 |  |  |  | 3,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 44,1 |  | 38,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,44 | 67,02 |  |  | 4,42 |  |  | 73,66 |  | 67,69 |  |  |  | 2,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 42,8 |  | 35,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 72,77 | 69,18 |  |  | 3,59 |  |  | 74,78 |  | 69,82 |  |  |  | 2,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 42,2 |  | 35,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 71,80 | 68,66 |  |  | 3,14 |  |  | 73,72 |  | 69,22 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 42,4 |  | 36,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 72,96 | 68,48 |  |  | 4,48 |  |  | 75,00 |  | 69,07 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 46,3 |  | 43,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 73,13 | 68,88 |  |  | 4,25 |  |  | 75,76 |  | 69,60 |  |  |  | 3,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 46,5 |  | 45,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 71,01 | 68,53 |  |  | 2,48 |  |  | 73,63 |  | 69,25 |  |  |  | 3,316 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,95 |  |  |  | 4,95
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 47,1 |  | 46,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 71,30 | 68,73 |  |  | 2,57 |  |  | 74,02 |  | 69,45 |  |  |  | 3,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 47,6 |  | 49,7 |  | 5,8 | 4,9 |  | 69,80 | 67,08 |  |  | 2,72 |  |  | 72,65 |  | 67,77 |  |  |  | 3,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,8 | 46,1 |  | 43,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2159,65 | 2001,26 |  |  | 158,39 |  |  | 2237,13 |  | 2021,80 |  |  |  | 100,801 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 246,28 |  |  |  | 246,28 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11671,00 |  |  | 26431,91 |  |  | 24264,75 |  |  |  | 27138,30 |  | 24472,17 | [5 empty] | 970,418 |  | 432,70 |  |  |  | 440,58 | [6 empty] | 11868,00 | [7 empty] | 3553,19
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12415,00 |  |  | 28591,99 |  |  | 26266,37 |  |  |  | 29375,85 |  | 26494,34 | [5 empty] | 1071,220 |  | 432,70 |  |  |  | 440,58 | [6 empty] | 12612,00 | [7 empty] | 3799,53
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2160,07 |  |  | 2001,62 |  |  |  | 2237,55 |  | 2022,17 | [5 empty] | 100,802 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 246,34
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись