## ЖЭК- 2 Октябрьская, 36 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 36
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 261903 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 50,0 |  | 43,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,58 | 47,55 |  |  | 6,03 |  |  | 55,65 |  | 48,08 |  |  |  | 2,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,378
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 49,2 |  | 42,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,46 | 45,98 |  |  | 7,48 |  |  | 55,44 |  | 46,52 |  |  |  | 2,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,9 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,37 |  |  |  | 7,37 |  |  |  | 0,450
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 49,1 |  | 40,4 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,21 | 48,36 |  |  | 5,85 |  |  | 56,08 |  | 48,93 |  |  |  | 2,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,76 |  |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,343
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 48,4 |  | 42,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,23 | 46,46 |  |  | 6,77 |  |  | 55,14 |  | 47,00 |  |  |  | 2,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,9 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,65 |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,408
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 54,4 |  | 55,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 53,26 | 48,10 |  |  | 5,16 |  |  | 55,96 |  | 48,80 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,366
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 56,8 |  | 59,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 53,74 | 48,15 |  |  | 5,59 |  |  | 56,83 |  | 48,87 |  |  |  | 3,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,9 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,421
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 56,4 |  | 59,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 53,97 | 47,32 |  |  | 6,65 |  |  | 57,02 |  | 48,04 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,9 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,489
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 53,9 |  | 51,4 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,46 | 48,58 |  |  | 5,88 |  |  | 57,02 |  | 49,25 |  |  |  | 3,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,79 |  |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,396
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 49,6 |  | 42,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 54,89 | 45,89 |  |  | 9,00 |  |  | 56,94 |  | 46,46 |  |  |  | 2,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,8 |  |  | 8,64 |  |  | 8,64 |  | 8,82 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,536
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 48,5 |  | 37,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 55,88 | 48,39 |  |  | 7,49 |  |  | 57,74 |  | 48,95 |  |  |  | 2,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 5,8 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,421
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,3 |  | 33,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 55,96 | 49,34 |  |  | 6,62 |  |  | 57,56 |  | 49,88 |  |  |  | 2,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 5,8 |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  | 6,48 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,353
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 43,2 |  | 27,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 55,29 | 46,33 |  |  | 8,96 |  |  | 56,56 |  | 46,74 |  |  |  | 1,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 54,6 |  |  | 5,8 |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  | 8,66 |  |  |  | 8,66 |  |  |  | 0,423
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 42,6 |  | 27,8 |  | 6,9 | 5,8 |  | 55,09 | 47,70 |  |  | 7,39 |  |  | 56,29 |  | 48,13 |  |  |  | 1,810 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 5,8 |  |  | 6,91 |  |  | 6,91 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,348
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 43,7 |  | 30,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,53 | 45,91 |  |  | 8,62 |  |  | 55,90 |  | 46,33 |  |  |  | 1,972 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,8 |  |  | 8,14 |  |  | 8,14 |  | 8,26 |  |  |  | 8,26 |  |  |  | 0,415
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,1 |  | 29,3 |  | 6,9 | 5,9 |  | 55,15 | 47,61 |  |  | 7,54 |  |  | 56,55 |  | 48,07 |  |  |  | 1,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,8 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 0,370
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 45,6 |  | 34,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,65 | 47,33 |  |  | 6,32 |  |  | 55,21 |  | 47,80 |  |  |  | 2,106 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,337
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 47,2 |  | 36,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,49 | 44,00 |  |  | 9,49 |  |  | 55,16 |  | 44,48 |  |  |  | 2,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 5,8 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  | 9,08 |  |  |  | 9,08 |  |  |  | 0,517
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 48,6 |  | 40,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,49 | 47,06 |  |  | 6,43 |  |  | 55,36 |  | 47,54 |  |  |  | 2,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 5,8 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 0,375
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 50,8 |  | 44,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,04 | 47,11 |  |  | 5,93 |  |  | 55,20 |  | 47,67 |  |  |  | 2,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,379
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 54,0 |  | 51,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,37 | 48,62 |  |  | 5,75 |  |  | 57,01 |  | 49,30 |  |  |  | 3,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 5,9 |  |  | 5,63 |  |  | 5,63 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,404
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,7 | 54,8 |  | 52,9 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,61 | 48,21 |  |  | 6,40 |  |  | 57,25 |  | 48,89 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 5,8 |  |  | 6,11 |  |  | 6,11 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,442
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,3 | 52,3 |  | 48,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,45 | 48,33 |  |  | 6,12 |  |  | 56,78 |  | 48,97 |  |  |  | 2,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,5 |  |  | 5,9 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,399
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 48,2 |  | 39,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 54,38 | 47,27 |  |  | 7,11 |  |  | 56,19 |  | 47,80 |  |  |  | 2,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,9 |  |  | 6,84 |  |  | 6,84 |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,408
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 46,9 |  | 37,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,89 | 48,37 |  |  | 5,52 |  |  | 55,60 |  | 48,90 |  |  |  | 2,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,307
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,2 |  | 34,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 54,04 | 46,93 |  |  | 7,11 |  |  | 55,60 |  | 47,39 |  |  |  | 2,129 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,8 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,78 |  |  |  | 6,78 |  |  |  | 0,368
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 44,6 |  | 33,3 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,58 | 45,53 |  |  | 8,05 |  |  | 55,07 |  | 45,97 |  |  |  | 2,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,8 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,74 |  |  |  | 7,74 |  |  |  | 0,415
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 44,8 |  | 34,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 53,51 | 44,99 |  |  | 8,52 |  |  | 55,05 |  | 45,41 |  |  |  | 2,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 5,8 |  |  | 8,04 |  |  | 8,04 |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  |  | 0,437
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,5 |  | 41,6 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,92 | 47,42 |  |  | 6,50 |  |  | 55,86 |  | 47,98 |  |  |  | 2,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,8 |  |  | 6,13 |  |  | 6,13 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,380
20.01 |  |  |  | 21,0 | 92,5 | 50,0 |  | 42,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 46,98 | 42,64 |  |  | 4,34 |  |  | 48,74 |  | 43,15 |  |  |  | 2,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 5,8 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,315
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 50,5 |  | 44,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 53,75 | 48,21 |  |  | 5,54 |  |  | 55,88 |  | 48,82 |  |  |  | 2,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,8 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,352
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 51,3 |  | 46,7 |  | 6,9 | 5,9 |  | 53,69 | 47,33 |  |  | 6,36 |  |  | 55,93 |  | 47,92 |  |  |  | 2,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,8 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,38 |  |  |  | 6,38 |  |  |  | 0,416
Итого |  |  |  | 741,0 | 90,5 | 49,1 |  | 41,4 |  | 6,9 | 5,9 |  | 1671,54 | 1461,02 |  |  | 210,52 |  |  | 1732,57 |  | 1478,04 |  |  |  | 78,477 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,002 |  |  |  | 744,0 |  | 67,0 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 202,13 | 0,00 |  | 202,13 |  | 206,25 |  |  |  | 206,25 |  |  |  | 12,366
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4594,00 |  |  | 5201,03 |  |  | 4293,06 |  |  |  | 5340,43 |  | 4333,26 | [5 empty] | 205,028 |  | 344,76 |  |  |  | 350,71 | [6 empty] | 4976,00 |  |  | 1162,18 |  |  |  |  | 1181,71 | [5 empty] | 63,534
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5335,00 |  |  | 6872,63 |  |  | 5754,17 |  |  |  | 7073,06 |  | 5811,39 | [5 empty] | 283,503 |  | 344,82 |  |  |  | 350,77 | [6 empty] | 5720,00 |  |  | 1364,29 |  |  |  |  | 1387,94 | [5 empty] | 75,898
Итого: | [8 empty] | 741,00 |  |  | 1671,59 |  |  | 1461,10 |  |  |  | 1732,63 |  | 1478,13 | [5 empty] | 78,475 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 202,11 |  |  |  |  | 206,23 | [5 empty] | 12,363
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись