## ЖЭК- 2 Октябрьская, 37 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 37
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243928 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 47,3 |  | 48,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 69,88 | 62,62 |  |  | 7,26 |  |  | 72,82 |  | 63,20 |  |  |  | 3,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 46,4 |  | 46,1 |  | 5,4 | 4,8 |  | 70,34 | 62,22 |  |  | 8,12 |  |  | 73,11 |  | 62,80 |  |  |  | 3,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 46,2 |  | 43,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 72,55 | 63,37 |  |  | 9,18 |  |  | 75,26 |  | 63,92 |  |  |  | 3,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 45,9 |  | 47,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 70,17 | 61,34 |  |  | 8,83 |  |  | 72,96 |  | 61,87 |  |  |  | 3,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,68 |  |  |  | 8,68
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,0 | 52,4 |  | 63,6 |  | 5,5 | 4,8 |  | 69,15 | 62,76 |  |  | 6,39 |  |  | 73,24 |  | 63,46 |  |  |  | 4,717 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,08 |  |  |  | 6,08
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 55,3 |  | 67,6 |  | 5,5 | 4,8 |  | 68,87 | 60,44 |  |  | 8,43 |  |  | 73,43 |  | 61,11 |  |  |  | 5,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 54,9 |  | 65,6 |  | 5,5 | 4,8 |  | 66,10 | 51,40 |  |  | 14,70 |  |  | 70,27 |  | 51,98 |  |  |  | 5,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,63 |  |  |  | 14,63
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 50,5 |  | 54,5 |  | 5,5 | 4,7 |  | 70,68 | 60,14 |  |  | 10,54 |  |  | 74,13 |  | 60,79 |  |  |  | 4,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,27 |  |  |  | 10,27
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 46,4 |  | 44,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 73,54 | 64,03 |  |  | 9,51 |  |  | 76,46 |  | 64,51 |  |  |  | 3,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 45,1 |  | 39,5 |  | 5,5 | 4,7 |  | 73,76 | 65,75 |  |  | 8,01 |  |  | 76,43 |  | 66,09 |  |  |  | 3,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 43,1 |  | 35,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 73,29 | 65,06 |  |  | 8,23 |  |  | 75,50 |  | 65,46 |  |  |  | 2,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 40,1 |  | 29,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 73,70 | 62,79 |  |  | 10,91 |  |  | 75,62 |  | 63,05 |  |  |  | 2,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 39,7 |  | 30,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,81 | 61,99 |  |  | 9,82 |  |  | 73,73 |  | 62,23 |  |  |  | 2,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,93 |  |  |  | 9,93
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 40,4 |  | 32,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 71,34 | 61,21 |  |  | 10,13 |  |  | 73,23 |  | 61,53 |  |  |  | 2,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 40,9 |  | 31,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,78 | 62,44 |  |  | 9,34 |  |  | 73,72 |  | 62,74 |  |  |  | 2,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 42,4 |  | 37,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 70,93 | 60,86 |  |  | 10,07 |  |  | 73,08 |  | 61,31 |  |  |  | 3,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,47 |  |  |  | 9,47
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 43,8 |  | 39,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,28 | 61,52 |  |  | 9,76 |  |  | 73,65 |  | 61,91 |  |  |  | 3,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,53 |  |  |  | 9,53
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 45,0 |  | 43,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 70,98 | 61,81 |  |  | 9,17 |  |  | 73,61 |  | 62,26 |  |  |  | 3,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,97 |  |  |  | 8,97
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 46,7 |  | 49,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 70,22 | 61,28 |  |  | 8,94 |  |  | 73,10 |  | 61,91 |  |  |  | 3,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 51,7 |  | 58,6 |  | 5,5 | 4,8 |  | 71,24 | 63,98 |  |  | 7,26 |  |  | 75,10 |  | 64,55 |  |  |  | 4,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 52,1 |  | 58,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 72,33 | 64,23 |  |  | 8,10 |  |  | 76,33 |  | 64,81 |  |  |  | 4,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 48,6 |  | 50,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 70,48 | 63,56 |  |  | 6,92 |  |  | 73,62 |  | 64,15 |  |  |  | 3,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,58 |  |  |  | 6,58
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 44,8 |  | 41,4 |  | 5,5 | 4,8 |  | 70,40 | 62,80 |  |  | 7,60 |  |  | 73,03 |  | 63,12 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 43,7 |  | 39,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 70,58 | 61,88 |  |  | 8,70 |  |  | 72,87 |  | 62,32 |  |  |  | 3,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 42,3 |  | 36,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 69,58 | 61,83 |  |  | 7,75 |  |  | 71,70 |  | 62,16 |  |  |  | 2,825 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,51 |  |  |  | 7,51
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 41,8 |  | 35,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 69,18 | 60,70 |  |  | 8,48 |  |  | 71,19 |  | 61,08 |  |  |  | 2,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,98 |  |  |  | 7,98
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 42,0 |  | 37,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,58 | 60,60 |  |  | 10,98 |  |  | 73,70 |  | 61,01 |  |  |  | 3,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 46,0 |  | 44,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 73,68 | 62,58 |  |  | 11,10 |  |  | 76,48 |  | 63,14 |  |  |  | 3,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,76 |  |  |  | 10,76
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 46,3 |  | 46,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,52 | 62,32 |  |  | 9,20 |  |  | 74,28 |  | 62,94 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 46,9 |  | 47,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,58 | 62,67 |  |  | 8,91 |  |  | 74,59 |  | 63,21 |  |  |  | 3,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 47,6 |  | 50,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 71,76 | 62,44 |  |  | 9,32 |  |  | 74,89 |  | 63,01 |  |  |  | 4,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,14 |  |  |  | 9,14
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 46,0 |  | 45,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 2204,28 | 1922,62 |  |  | 281,66 |  |  | 2291,13 |  | 1937,63 |  |  |  | 110,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,32 |  |  |  | 275,32 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12146,00 |  |  | 26767,30 |  |  | 22472,20 |  |  |  | 27575,70 |  | 22611,23 | [5 empty] | 1083,577 |  | 548,86 |  |  |  | 558,99 | [6 empty] | 12398,00 | [7 empty] | 4818,99
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12890,00 |  |  | 28971,66 |  |  | 24394,84 |  |  |  | 29866,91 |  | 24548,87 | [5 empty] | 1194,259 |  | 548,86 |  |  |  | 558,99 | [6 empty] | 13142,00 | [7 empty] | 5094,38
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2204,36 |  |  | 1922,64 |  |  |  | 2291,22 |  | 1937,64 | [5 empty] | 110,682 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 275,39
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись