## ЖЭК- 2 Октябрьская, 39 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 39
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244070 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 51,5 |  | 44,2 |  | 5,5 | 4,7 |  | 77,34 | 71,48 |  |  | 5,86 |  |  | 80,41 |  | 72,44 |  |  |  | 3,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,05 |  |  |  | 7,05
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 50,6 |  | 42,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 76,64 | 71,25 |  |  | 5,39 |  |  | 79,51 |  | 72,15 |  |  |  | 3,488 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 50,2 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 78,53 | 72,50 |  |  | 6,03 |  |  | 81,34 |  | 73,38 |  |  |  | 3,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 50,2 |  | 43,2 |  | 5,5 | 4,8 |  | 76,50 | 70,47 |  |  | 6,03 |  |  | 79,43 |  | 71,33 |  |  |  | 3,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 57,8 |  | 58,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 75,47 | 71,24 |  |  | 4,23 |  |  | 79,79 |  | 72,36 |  |  |  | 4,671 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 60,7 |  | 62,6 |  | 5,6 | 4,8 |  | 75,41 | 68,89 |  |  | 6,52 |  |  | 80,14 |  | 70,04 |  |  |  | 5,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 60,2 |  | 60,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 72,78 | 60,82 |  |  | 11,96 |  |  | 77,25 |  | 61,84 |  |  |  | 5,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,85 |  |  |  | 12,85
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 55,2 |  | 50,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 76,28 | 69,48 |  |  | 6,80 |  |  | 79,89 |  | 70,47 |  |  |  | 4,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 50,3 |  | 41,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 80,35 | 72,68 |  |  | 7,67 |  |  | 83,30 |  | 73,54 |  |  |  | 3,651 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 48,9 |  | 36,1 |  | 5,5 | 4,7 |  | 79,35 | 74,46 |  |  | 4,89 |  |  | 81,91 |  | 75,27 |  |  |  | 3,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 46,4 |  | 31,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 81,49 | 73,85 |  |  | 7,64 |  |  | 83,76 |  | 74,57 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,9 |  | 27,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 77,72 | 71,77 |  |  | 5,95 |  |  | 79,46 |  | 72,34 |  |  |  | 2,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,61 |  |  |  | 7,61
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 42,5 |  | 27,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 77,95 | 70,95 |  |  | 7,00 |  |  | 79,73 |  | 71,64 |  |  |  | 2,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,61 |  |  |  | 8,61
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 43,3 |  | 30,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 77,35 | 70,44 |  |  | 6,91 |  |  | 79,24 |  | 71,10 |  |  |  | 2,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 43,7 |  | 29,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 78,36 | 71,70 |  |  | 6,66 |  |  | 80,24 |  | 72,40 |  |  |  | 2,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 45,5 |  | 34,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,60 | 70,05 |  |  | 6,55 |  |  | 78,81 |  | 70,77 |  |  |  | 2,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 47,2 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 77,84 | 70,28 |  |  | 7,56 |  |  | 80,26 |  | 71,02 |  |  |  | 3,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 48,6 |  | 40,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,46 | 70,53 |  |  | 5,93 |  |  | 79,13 |  | 71,26 |  |  |  | 3,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,38 |  |  |  | 7,38
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 50,8 |  | 45,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 74,47 | 69,89 |  |  | 4,58 |  |  | 77,49 |  | 70,76 |  |  |  | 3,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 56,4 |  | 54,2 |  | 5,5 | 4,8 |  | 77,00 | 72,27 |  |  | 4,73 |  |  | 81,00 |  | 73,38 |  |  |  | 4,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 56,9 |  | 54,0 |  | 5,5 | 4,7 |  | 79,29 | 72,54 |  |  | 6,75 |  |  | 83,40 |  | 73,66 |  |  |  | 4,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 53,0 |  | 46,2 |  | 5,5 | 4,7 |  | 77,34 | 72,09 |  |  | 5,25 |  |  | 80,62 |  | 73,05 |  |  |  | 3,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,39 |  |  |  | 6,39
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 48,5 |  | 37,9 |  | 5,5 | 4,8 |  | 76,86 | 71,49 |  |  | 5,37 |  |  | 79,41 |  | 72,28 |  |  |  | 3,148 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 47,1 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,80 | 70,77 |  |  | 6,03 |  |  | 79,15 |  | 71,51 |  |  |  | 3,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 45,6 |  | 33,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,41 | 70,78 |  |  | 5,63 |  |  | 78,56 |  | 71,50 |  |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 44,9 |  | 32,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 75,40 | 69,86 |  |  | 5,54 |  |  | 77,47 |  | 70,55 |  |  |  | 2,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 45,4 |  | 34,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,99 | 69,92 |  |  | 7,07 |  |  | 79,19 |  | 70,63 |  |  |  | 2,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 49,9 |  | 41,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 78,90 | 71,61 |  |  | 7,29 |  |  | 81,77 |  | 72,44 |  |  |  | 3,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 50,3 |  | 42,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,83 | 71,17 |  |  | 5,66 |  |  | 79,73 |  | 71,97 |  |  |  | 3,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 51,0 |  | 44,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,81 | 71,26 |  |  | 5,55 |  |  | 79,84 |  | 72,19 |  |  |  | 3,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 51,9 |  | 46,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 76,45 | 71,01 |  |  | 5,44 |  |  | 79,61 |  | 71,97 |  |  |  | 3,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,52 |  |  |  | 6,52
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 49,9 |  | 41,4 |  | 5,5 | 4,7 |  | 2391,97 | 2197,50 |  |  | 194,47 |  |  | 2480,84 |  | 2223,81 |  |  |  | 107,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 234,72 |  |  |  | 234,72 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12147,00 |  |  | 28821,40 |  |  | 24938,29 |  |  |  | 29683,20 |  | 25143,37 | [5 empty] | 1079,414 |  | 667,01 |  |  |  | 679,83 | [6 empty] | 12399,00 | [7 empty] | 4940,14
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12891,00 |  |  | 31213,67 |  |  | 27135,85 |  |  |  | 32164,35 |  | 27367,25 | [5 empty] | 1187,249 |  | 667,01 |  |  |  | 679,83 | [6 empty] | 13143,00 | [7 empty] | 5175,10
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2392,27 |  |  | 2197,57 |  |  |  | 2481,15 |  | 2223,87 | [5 empty] | 107,835 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 234,96
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись