## ЖЭК- 2 Октябрьская, 42 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 42
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264869 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 53,3 |  | 41,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 87,64 | 80,89 |  |  | 6,75 |  |  | 91,08 |  | 81,97 |  |  |  | 3,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,510
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,3 |  | 39,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 89,65 | 80,39 |  |  | 9,26 |  |  | 92,98 |  | 81,41 |  |  |  | 4,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 5,3 |  |  | 8,14 |  |  | 8,14 |  | 8,43 |  |  |  | 8,43 |  |  |  | 0,699
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 51,8 |  | 37,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,32 | 81,81 |  |  | 6,51 |  |  | 91,40 |  | 82,82 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,467
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 52,2 |  | 40,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 86,22 | 80,02 |  |  | 6,20 |  |  | 89,49 |  | 81,01 |  |  |  | 3,810 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,480
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,7 | 60,0 |  | 55,7 |  | 5,5 | 4,8 |  | 86,43 | 80,73 |  |  | 5,70 |  |  | 91,28 |  | 82,09 |  |  |  | 5,148 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,5 |  |  | 5,4 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,526
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 63,2 |  | 59,0 |  | 5,5 | 4,8 |  | 86,32 | 78,90 |  |  | 7,42 |  |  | 91,65 |  | 80,34 |  |  |  | 5,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 5,1 |  |  | 6,31 |  |  | 6,31 |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,510
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 63,0 |  | 56,7 |  | 5,5 | 4,8 |  | 85,22 | 74,13 |  |  | 11,09 |  |  | 90,31 |  | 75,49 |  |  |  | 5,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 4,7 |  |  | 9,83 |  |  | 9,83 |  | 10,01 |  |  |  | 10,01 |  |  |  | 0,568
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,2 | 57,5 |  | 46,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,73 | 80,64 |  |  | 8,09 |  |  | 92,86 |  | 81,90 |  |  |  | 4,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 5,1 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,26 |  |  |  | 7,26 |  |  |  | 0,585
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,4 |  | 38,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 91,74 | 82,71 |  |  | 9,03 |  |  | 95,06 |  | 83,78 |  |  |  | 3,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 5,2 |  |  | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,34 |  |  |  | 8,34 |  |  |  | 0,666
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 50,6 |  | 33,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 91,84 | 84,97 |  |  | 6,87 |  |  | 94,72 |  | 86,00 |  |  |  | 3,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,3 |  |  | 6,02 |  |  | 6,02 |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 0,464
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 47,8 |  | 29,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 91,17 | 84,48 |  |  | 6,69 |  |  | 93,62 |  | 85,41 |  |  |  | 2,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,412
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,1 |  | 25,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 90,81 | 82,52 |  |  | 8,29 |  |  | 92,81 |  | 83,30 |  |  |  | 2,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,2 |  |  | 7,49 |  |  | 7,49 |  | 7,64 |  |  |  | 7,64 |  |  |  | 0,464
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,1 |  | 25,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 91,05 | 82,17 |  |  | 8,88 |  |  | 93,10 |  | 82,89 |  |  |  | 2,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,0 |  |  | 5,2 |  |  | 8,15 |  |  | 8,15 |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  |  | 0,530
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 45,1 |  | 27,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 89,84 | 81,93 |  |  | 7,91 |  |  | 91,99 |  | 82,67 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,2 |  |  | 7,24 |  |  | 7,24 |  | 7,41 |  |  |  | 7,41 |  |  |  | 0,482
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,6 |  | 26,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 91,19 | 82,65 |  |  | 8,54 |  |  | 93,36 |  | 83,44 |  |  |  | 2,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,2 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 7,94 |  |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,514
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 47,7 |  | 32,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,49 | 80,58 |  |  | 7,91 |  |  | 91,04 |  | 81,45 |  |  |  | 3,186 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 5,3 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,25 |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 0,530
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 49,3 |  | 33,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,16 | 80,29 |  |  | 7,87 |  |  | 90,85 |  | 81,21 |  |  |  | 3,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 5,2 |  |  | 7,02 |  |  | 7,02 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,530
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 51,0 |  | 37,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 86,99 | 80,65 |  |  | 6,34 |  |  | 89,97 |  | 81,61 |  |  |  | 3,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 5,3 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,460
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 53,3 |  | 42,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 86,46 | 80,09 |  |  | 6,37 |  |  | 89,91 |  | 81,15 |  |  |  | 3,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,492
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 59,0 |  | 50,7 |  | 5,4 | 4,8 |  | 89,56 | 82,55 |  |  | 7,01 |  |  | 94,14 |  | 83,94 |  |  |  | 4,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 6,22 |  |  |  | 6,22 |  |  |  | 0,616
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 59,4 |  | 50,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 90,00 | 82,65 |  |  | 7,35 |  |  | 94,59 |  | 84,01 |  |  |  | 4,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,22 |  |  | 6,22 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,635
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 55,2 |  | 42,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,42 | 82,23 |  |  | 6,19 |  |  | 92,10 |  | 83,43 |  |  |  | 4,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 5,3 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,475
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 50,6 |  | 35,1 |  | 5,4 | 4,8 |  | 88,29 | 82,13 |  |  | 6,16 |  |  | 91,16 |  | 83,14 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,422
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 49,0 |  | 33,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 87,83 | 80,97 |  |  | 6,86 |  |  | 90,47 |  | 81,91 |  |  |  | 3,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 5,2 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,18 |  |  |  | 6,18 |  |  |  | 0,454
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 47,5 |  | 30,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,66 | 80,97 |  |  | 7,69 |  |  | 91,11 |  | 81,87 |  |  |  | 3,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 5,3 |  |  | 6,77 |  |  | 6,77 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,488
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 46,7 |  | 30,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 87,00 | 79,85 |  |  | 7,15 |  |  | 89,35 |  | 80,66 |  |  |  | 2,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,2 |  |  | 6,32 |  |  | 6,32 |  | 6,49 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,444
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,2 |  | 31,9 |  | 5,3 | 4,7 |  | 88,83 | 80,06 |  |  | 8,77 |  |  | 91,32 |  | 80,90 |  |  |  | 3,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 5,2 |  |  | 7,78 |  |  | 7,78 |  | 7,99 |  |  |  | 7,99 |  |  |  | 0,563
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 52,0 |  | 38,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,42 | 81,06 |  |  | 7,36 |  |  | 91,59 |  | 82,10 |  |  |  | 3,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,61 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,530
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,1 |  | 39,9 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,05 | 80,48 |  |  | 6,57 |  |  | 90,28 |  | 81,49 |  |  |  | 3,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 5,2 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,487
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 52,7 |  | 41,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,89 | 80,76 |  |  | 7,13 |  |  | 91,30 |  | 81,80 |  |  |  | 3,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  | 6,43 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 0,545
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 53,9 |  | 43,4 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,81 | 80,87 |  |  | 5,94 |  |  | 90,37 |  | 81,99 |  |  |  | 4,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 5,2 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,460
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 51,9 |  | 38,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 2745,03 | 2515,13 |  |  | 229,90 |  |  | 2845,26 |  | 2547,18 |  |  |  | 116,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,8 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 201,48 | 0,00 |  | 201,48 |  | 207,98 |  |  |  | 207,98 |  |  |  | 16,007
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32127,00 |  |  | 76113,16 |  |  | 67287,11 |  |  |  | 78223,59 |  | 67991,98 | [5 empty] | 2713,859 |  | 2167,40 |  |  |  | 2203,66 | [6 empty] | 32335,00 |  |  | 10205,26 |  |  |  |  | 10428,71 | [5 empty] | 645,273
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32871,00 |  |  | 78858,19 |  |  | 69802,24 |  |  |  | 81068,85 |  | 70539,16 | [5 empty] | 2830,569 |  | 2167,40 |  |  |  | 2203,66 | [6 empty] | 33079,00 |  |  | 10406,74 |  |  |  |  | 10636,69 | [5 empty] | 661,279
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2745,03 |  |  | 2515,13 |  |  |  | 2845,26 |  | 2547,18 | [5 empty] | 116,710 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 201,48 |  |  |  |  | 207,98 | [5 empty] | 16,007
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись