## ЖЭК- 2 Октябрьская, 43 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 43
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234782 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 53,5 |  | 42,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 82,30 | 75,61 |  |  | 6,69 |  |  | 85,64 |  | 76,51 |  |  |  | 3,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,66 |  |  |  | 5,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 52,4 |  | 40,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,15 | 75,29 |  |  | 7,86 |  |  | 86,40 |  | 76,14 |  |  |  | 3,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 52,2 |  | 38,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,02 | 76,57 |  |  | 7,45 |  |  | 87,17 |  | 77,42 |  |  |  | 3,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 52,1 |  | 41,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 81,41 | 74,81 |  |  | 6,60 |  |  | 84,71 |  | 75,62 |  |  |  | 3,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 60,4 |  | 56,0 |  | 5,5 | 4,8 |  | 81,62 | 75,29 |  |  | 6,33 |  |  | 86,42 |  | 76,50 |  |  |  | 4,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,4 | 63,5 |  | 59,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 83,04 | 76,95 |  |  | 6,09 |  |  | 88,47 |  | 78,21 |  |  |  | 5,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 62,9 |  | 58,1 |  | 5,5 | 4,7 |  | 83,90 | 77,26 |  |  | 6,64 |  |  | 89,30 |  | 78,46 |  |  |  | 5,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 57,7 |  | 48,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,55 | 76,84 |  |  | 7,71 |  |  | 88,77 |  | 77,92 |  |  |  | 4,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  | 6,63
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 52,7 |  | 38,8 |  | 5,4 | 4,6 |  | 85,00 | 77,10 |  |  | 7,90 |  |  | 88,23 |  | 78,04 |  |  |  | 3,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 51,0 |  | 34,0 |  | 5,5 | 4,6 |  | 84,16 | 79,16 |  |  | 5,00 |  |  | 87,23 |  | 79,86 |  |  |  | 3,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,15 |  |  |  | 4,15
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 48,2 |  | 30,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 85,59 | 78,41 |  |  | 7,18 |  |  | 88,29 |  | 78,98 |  |  |  | 2,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 44,6 |  | 25,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 83,55 | 76,33 |  |  | 7,22 |  |  | 85,81 |  | 76,76 |  |  |  | 2,406 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,3 |  | 25,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 82,75 | 75,72 |  |  | 7,03 |  |  | 84,91 |  | 76,19 |  |  |  | 2,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,3 |  | 28,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 81,86 | 75,23 |  |  | 6,63 |  |  | 84,18 |  | 75,66 |  |  |  | 2,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,52 |  |  |  | 6,52
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 45,6 |  | 27,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 84,09 | 76,14 |  |  | 7,95 |  |  | 86,25 |  | 76,79 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,6 |  | 32,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 80,99 | 74,66 |  |  | 6,33 |  |  | 83,55 |  | 75,25 |  |  |  | 2,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,53 |  |  |  | 5,53
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,3 |  | 34,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 82,07 | 74,77 |  |  | 7,30 |  |  | 84,86 |  | 75,43 |  |  |  | 3,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 50,8 |  | 38,1 |  | 5,4 | 4,7 |  | 81,77 | 74,80 |  |  | 6,97 |  |  | 84,71 |  | 75,66 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 53,0 |  | 43,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 81,83 | 74,29 |  |  | 7,54 |  |  | 85,28 |  | 75,11 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 58,7 |  | 51,9 |  | 5,5 | 4,7 |  | 83,02 | 76,83 |  |  | 6,19 |  |  | 87,48 |  | 77,89 |  |  |  | 4,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 59,3 |  | 51,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 83,67 | 77,23 |  |  | 6,44 |  |  | 88,29 |  | 78,24 |  |  |  | 4,684 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,52 |  |  |  | 5,52
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 55,3 |  | 44,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,70 | 76,66 |  |  | 7,04 |  |  | 87,46 |  | 77,56 |  |  |  | 4,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,97 |  |  |  | 5,97
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 50,6 |  | 35,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,10 | 75,83 |  |  | 8,27 |  |  | 86,92 |  | 76,75 |  |  |  | 3,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 49,1 |  | 34,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,12 | 75,27 |  |  | 7,85 |  |  | 85,86 |  | 75,97 |  |  |  | 3,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,6 |  | 31,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 82,95 | 75,31 |  |  | 7,64 |  |  | 85,48 |  | 75,95 |  |  |  | 2,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 46,8 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 81,66 | 74,38 |  |  | 7,28 |  |  | 84,06 |  | 75,00 |  |  |  | 2,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 47,2 |  | 32,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,36 | 74,10 |  |  | 9,26 |  |  | 85,90 |  | 74,77 |  |  |  | 3,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,06 |  |  |  | 8,06
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 52,0 |  | 39,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 83,74 | 75,78 |  |  | 7,96 |  |  | 87,08 |  | 76,52 |  |  |  | 3,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,99 |  |  |  | 6,99
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 52,5 |  | 40,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 82,86 | 75,37 |  |  | 7,49 |  |  | 86,19 |  | 76,17 |  |  |  | 3,705 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 53,2 |  | 41,8 |  | 5,4 | 4,6 |  | 82,10 | 75,71 |  |  | 6,39 |  |  | 85,51 |  | 76,52 |  |  |  | 3,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 54,2 |  | 44,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 82,71 | 75,34 |  |  | 7,37 |  |  | 86,33 |  | 76,23 |  |  |  | 4,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,4 | 52,1 |  | 39,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 2574,64 | 2353,04 |  |  | 221,60 |  |  | 2676,74 |  | 2378,08 |  |  |  | 111,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 190,75 |  |  |  | 190,75 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18962,00 |  |  | 46568,50 |  |  | 41427,16 |  |  |  | 48004,59 |  | 41824,29 | [5 empty] | 1733,907 |  | 875,02 |  |  |  | 892,59 | [6 empty] | 19142,00 | [7 empty] | 5663,04
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19706,00 |  |  | 49142,93 |  |  | 43780,37 |  |  |  | 50681,22 |  | 44202,47 | [5 empty] | 1845,637 |  | 875,02 |  |  |  | 892,59 | [6 empty] | 19886,00 | [7 empty] | 5853,58
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2574,43 |  |  | 2353,21 |  |  |  | 2676,63 |  | 2378,19 | [5 empty] | 111,730 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 190,54
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись