## ЖЭК- 2 Октябрьская, 45 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237591 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 49,3 |  | 47,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,79 | 61,12 |  |  | 7,67 |  |  | 71,56 |  | 61,84 |  |  |  | 3,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,3 |  | 45,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,33 | 60,91 |  |  | 7,42 |  |  | 70,93 |  | 61,63 |  |  |  | 3,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,61 |  |  |  | 6,61
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 48,2 |  | 42,3 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,54 | 61,84 |  |  | 7,70 |  |  | 72,05 |  | 62,56 |  |  |  | 3,275 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 48,2 |  | 46,1 |  | 5,0 | 4,6 |  | 67,93 | 60,26 |  |  | 7,67 |  |  | 70,57 |  | 60,98 |  |  |  | 3,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,86 |  |  |  | 6,86
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 55,2 |  | 62,2 |  | 5,0 | 4,7 |  | 66,17 | 60,19 |  |  | 5,98 |  |  | 69,98 |  | 61,07 |  |  |  | 4,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,2 | 57,9 |  | 66,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 65,62 | 56,32 |  |  | 9,30 |  |  | 69,83 |  | 57,21 |  |  |  | 4,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 57,3 |  | 64,4 |  | 5,0 | 4,7 |  | 62,91 | 49,96 |  |  | 12,95 |  |  | 66,75 |  | 50,74 |  |  |  | 4,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,00 |  |  |  | 12,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 52,8 |  | 53,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 67,83 | 58,70 |  |  | 9,13 |  |  | 71,07 |  | 59,47 |  |  |  | 4,040 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 48,5 |  | 43,4 |  | 5,0 | 4,6 |  | 72,68 | 61,82 |  |  | 10,86 |  |  | 75,36 |  | 62,54 |  |  |  | 3,625 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,97 |  |  |  | 9,97
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 47,0 |  | 38,4 |  | 5,0 | 4,6 |  | 71,11 | 63,62 |  |  | 7,49 |  |  | 73,41 |  | 64,34 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,51 |  |  |  | 6,51
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 44,8 |  | 33,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 70,47 | 63,76 |  |  | 6,71 |  |  | 72,47 |  | 64,39 |  |  |  | 2,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,8 |  | 28,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 71,77 | 62,65 |  |  | 9,12 |  |  | 73,35 |  | 63,13 |  |  |  | 2,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,5 |  | 29,2 |  | 5,0 | 4,6 |  | 70,83 | 62,09 |  |  | 8,74 |  |  | 72,47 |  | 62,57 |  |  |  | 2,389 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 42,1 |  | 31,5 |  | 5,0 | 4,6 |  | 70,26 | 61,54 |  |  | 8,72 |  |  | 72,02 |  | 62,02 |  |  |  | 2,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 42,5 |  | 30,9 |  | 5,0 | 4,6 |  | 70,90 | 62,39 |  |  | 8,51 |  |  | 72,67 |  | 62,87 |  |  |  | 2,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 44,2 |  | 36,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,28 | 60,64 |  |  | 7,64 |  |  | 70,28 |  | 61,19 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,81 |  |  |  | 6,81
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 45,7 |  | 38,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 71,32 | 60,50 |  |  | 10,82 |  |  | 73,58 |  | 61,09 |  |  |  | 3,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 47,2 |  | 42,5 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,46 | 60,56 |  |  | 7,90 |  |  | 70,87 |  | 61,25 |  |  |  | 3,241 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 49,0 |  | 48,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 67,43 | 59,94 |  |  | 7,49 |  |  | 70,18 |  | 60,66 |  |  |  | 3,569 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,46 |  |  |  | 6,46
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 54,1 |  | 57,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 70,14 | 61,34 |  |  | 8,80 |  |  | 73,84 |  | 62,22 |  |  |  | 4,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 54,5 |  | 57,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,91 | 61,47 |  |  | 8,44 |  |  | 73,56 |  | 62,36 |  |  |  | 4,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 50,9 |  | 48,7 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,38 | 61,42 |  |  | 7,96 |  |  | 72,35 |  | 62,14 |  |  |  | 3,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,88 |  |  |  | 6,88
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 46,9 |  | 40,0 |  | 5,0 | 4,7 |  | 69,72 | 61,35 |  |  | 8,37 |  |  | 72,06 |  | 62,04 |  |  |  | 3,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 45,6 |  | 37,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,65 | 60,93 |  |  | 8,72 |  |  | 71,79 |  | 61,51 |  |  |  | 2,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 44,3 |  | 35,2 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,80 | 61,20 |  |  | 8,60 |  |  | 71,78 |  | 61,69 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,75 |  |  |  | 7,75
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 43,5 |  | 34,7 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,13 | 60,49 |  |  | 8,64 |  |  | 71,03 |  | 61,00 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 44,0 |  | 36,1 |  | 5,0 | 4,6 |  | 69,65 | 60,27 |  |  | 9,38 |  |  | 71,62 |  | 60,83 |  |  |  | 2,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 48,3 |  | 43,5 |  | 5,0 | 4,6 |  | 70,04 | 60,92 |  |  | 9,12 |  |  | 72,64 |  | 61,64 |  |  |  | 3,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 48,5 |  | 45,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,89 | 60,52 |  |  | 8,37 |  |  | 71,52 |  | 61,24 |  |  |  | 3,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 49,1 |  | 46,5 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,38 | 60,65 |  |  | 7,73 |  |  | 71,11 |  | 61,37 |  |  |  | 3,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 50,1 |  | 48,7 |  | 5,0 | 4,6 |  | 67,94 | 60,40 |  |  | 7,54 |  |  | 70,81 |  | 61,12 |  |  |  | 3,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 48,1 |  | 43,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 2143,26 | 1879,77 |  |  | 263,49 |  |  | 2223,51 |  | 1900,71 |  |  |  | 104,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 234,31 |  |  |  | 234,31 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11842,00 |  |  | 23738,19 |  |  | 20177,62 |  |  |  | 24417,01 |  | 20364,21 | [5 empty] | 976,664 |  | 485,27 |  |  |  | 495,64 | [6 empty] | 12225,00 | [7 empty] | 3955,09
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12586,00 |  |  | 25881,76 |  |  | 22057,45 |  |  |  | 26640,86 |  | 22264,98 | [5 empty] | 1081,637 |  | 485,27 |  |  |  | 495,64 | [6 empty] | 12969,00 | [7 empty] | 4189,66
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2143,57 |  |  | 1879,82 |  |  |  | 2223,85 |  | 1900,76 | [5 empty] | 104,973 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 234,57
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись