## ЖЭК- 2 Октябрьская, 48 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 48
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264851 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 53,0 |  | 43,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,10 | 73,10 |  |  | 7,00 |  |  | 83,30 |  | 74,06 |  |  |  | 3,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 5,6 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,89 |  |  |  | 6,89 |  |  |  | 0,583
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 52,0 |  | 41,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 79,93 | 72,92 |  |  | 7,01 |  |  | 82,95 |  | 73,88 |  |  |  | 3,625 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 5,6 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,560
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 51,4 |  | 38,8 |  | 5,6 | 4,6 |  | 81,98 | 73,94 |  |  | 8,04 |  |  | 84,93 |  | 74,90 |  |  |  | 3,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,6 |  |  | 7,62 |  |  | 7,62 |  | 7,88 |  |  |  | 7,88 |  |  |  | 0,627
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 51,7 |  | 42,5 |  | 5,6 | 4,6 |  | 78,63 | 72,33 |  |  | 6,30 |  |  | 81,70 |  | 73,29 |  |  |  | 3,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 5,6 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,505
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 59,8 |  | 57,7 |  | 5,7 | 4,7 |  | 78,61 | 72,76 |  |  | 5,85 |  |  | 83,15 |  | 73,95 |  |  |  | 4,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,9 |  |  | 5,7 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,563
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,1 | 62,7 |  | 61,4 |  | 5,7 | 4,7 |  | 77,31 | 68,87 |  |  | 8,44 |  |  | 82,23 |  | 70,15 |  |  |  | 5,262 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 5,3 |  |  | 7,66 |  |  | 7,66 |  | 7,91 |  |  |  | 7,91 |  |  |  | 0,590
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 62,0 |  | 59,5 |  | 5,7 | 4,6 |  | 74,69 | 61,48 |  |  | 13,21 |  |  | 79,26 |  | 62,57 |  |  |  | 5,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,6 |  |  | 12,48 |  |  | 12,48 |  | 12,70 |  |  |  | 12,70 |  |  |  | 0,702
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 56,7 |  | 48,7 |  | 5,6 | 4,6 |  | 79,78 | 70,94 |  |  | 8,84 |  |  | 83,55 |  | 72,01 |  |  |  | 4,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 5,2 |  |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,44 |  |  |  | 8,44 |  |  |  | 0,638
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 52,0 |  | 39,6 |  | 5,6 | 4,5 |  | 85,35 | 74,62 |  |  | 10,73 |  |  | 88,49 |  | 75,58 |  |  |  | 3,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 5,5 |  |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,51 |  |  |  | 10,51 |  |  |  | 0,841
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 50,2 |  | 34,9 |  | 5,7 | 4,5 |  | 81,56 | 76,13 |  |  | 5,43 |  |  | 84,18 |  | 77,09 |  |  |  | 3,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 5,6 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,380
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 47,7 |  | 30,7 |  | 5,6 | 4,5 |  | 82,93 | 75,99 |  |  | 6,94 |  |  | 85,23 |  | 76,78 |  |  |  | 2,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 5,6 |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  | 6,77 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,464
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,2 |  | 25,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 82,83 | 74,52 |  |  | 8,31 |  |  | 84,68 |  | 75,24 |  |  |  | 2,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,5 |  |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,512
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,1 |  | 26,6 |  | 5,6 | 4,5 |  | 82,44 | 74,17 |  |  | 8,27 |  |  | 84,33 |  | 74,90 |  |  |  | 2,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,5 |  |  | 8,39 |  |  | 8,39 |  | 8,58 |  |  |  | 8,58 |  |  |  | 0,541
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,1 |  | 28,4 |  | 5,6 | 4,5 |  | 81,41 | 73,82 |  |  | 7,59 |  |  | 83,44 |  | 74,54 |  |  |  | 2,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,521
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,3 |  | 27,9 |  | 5,6 | 4,5 |  | 83,69 | 74,59 |  |  | 9,10 |  |  | 85,73 |  | 75,31 |  |  |  | 2,698 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 5,5 |  |  | 9,22 |  |  | 9,22 |  | 9,44 |  |  |  | 9,44 |  |  |  | 0,613
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 47,4 |  | 33,5 |  | 5,6 | 4,6 |  | 79,45 | 72,65 |  |  | 6,80 |  |  | 81,78 |  | 73,43 |  |  |  | 2,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,63 |  |  | 6,63 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,492
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 48,8 |  | 34,6 |  | 5,6 | 4,6 |  | 82,14 | 72,40 |  |  | 9,74 |  |  | 84,69 |  | 73,21 |  |  |  | 3,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 5,5 |  |  | 9,37 |  |  | 9,37 |  | 9,64 |  |  |  | 9,64 |  |  |  | 0,709
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 50,5 |  | 39,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 79,28 | 72,55 |  |  | 6,73 |  |  | 82,10 |  | 73,48 |  |  |  | 3,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,518
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 52,9 |  | 44,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 78,58 | 72,07 |  |  | 6,51 |  |  | 81,80 |  | 73,04 |  |  |  | 3,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,01 |  |  | 6,01 |  | 6,24 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 0,531
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 58,6 |  | 52,7 |  | 5,7 | 4,6 |  | 81,06 | 74,11 |  |  | 6,95 |  |  | 85,29 |  | 75,31 |  |  |  | 4,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,8 |  |  | 5,6 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,643
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 58,8 |  | 52,4 |  | 5,6 | 4,6 |  | 82,28 | 74,28 |  |  | 8,00 |  |  | 86,57 |  | 75,48 |  |  |  | 4,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,8 |  |  | 5,6 |  |  | 7,34 |  |  | 7,34 |  | 7,69 |  |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,748
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 54,8 |  | 44,5 |  | 5,6 | 4,6 |  | 81,57 | 74,00 |  |  | 7,57 |  |  | 85,02 |  | 75,03 |  |  |  | 4,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 5,6 |  |  | 7,04 |  |  | 7,04 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,640
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 50,1 |  | 36,5 |  | 5,7 | 4,6 |  | 81,18 | 73,74 |  |  | 7,44 |  |  | 83,90 |  | 74,65 |  |  |  | 3,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,6 |  |  | 5,6 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,554
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 48,6 |  | 34,5 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,76 | 73,11 |  |  | 7,65 |  |  | 83,22 |  | 73,89 |  |  |  | 3,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 5,5 |  |  | 7,23 |  |  | 7,23 |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 0,543
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 47,2 |  | 32,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,51 | 73,26 |  |  | 7,25 |  |  | 82,76 |  | 73,98 |  |  |  | 2,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,95 |  |  | 6,95 |  | 7,14 |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,501
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 46,5 |  | 31,6 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,01 | 72,47 |  |  | 7,54 |  |  | 82,21 |  | 73,19 |  |  |  | 2,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 5,5 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,503
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 47,0 |  | 33,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 81,41 | 72,44 |  |  | 8,97 |  |  | 83,73 |  | 73,20 |  |  |  | 3,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 5,5 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,80 |  |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,625
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,6 |  | 40,0 |  | 5,6 | 4,5 |  | 80,73 | 73,17 |  |  | 7,56 |  |  | 83,71 |  | 74,12 |  |  |  | 3,589 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 5,5 |  |  | 7,03 |  |  | 7,03 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,579
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 52,0 |  | 41,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,78 | 72,72 |  |  | 7,06 |  |  | 82,80 |  | 73,68 |  |  |  | 3,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 5,5 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,75 |  |  |  | 6,75 |  |  |  | 0,557
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 52,8 |  | 42,8 |  | 5,6 | 4,5 |  | 80,67 | 73,01 |  |  | 7,66 |  |  | 83,89 |  | 73,97 |  |  |  | 3,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 5,5 |  |  | 7,21 |  |  | 7,21 |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 0,631
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 53,9 |  | 44,7 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,24 | 72,99 |  |  | 7,25 |  |  | 83,62 |  | 73,95 |  |  |  | 3,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,78 |  |  | 6,78 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,613
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 51,6 |  | 40,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 2500,89 | 2259,15 |  |  | 241,74 |  |  | 2594,24 |  | 2287,86 |  |  |  | 111,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,0 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 229,19 | 0,00 |  | 229,19 |  | 236,47 |  |  |  | 236,47 |  |  |  | 18,030
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32202,00 |  |  | 71675,72 |  |  | 61280,57 |  |  |  | 73701,11 |  | 61924,77 | [5 empty] | 2717,081 |  | 2458,63 |  |  |  | 2507,48 | [6 empty] | 32217,00 |  |  | 12305,11 |  |  |  |  | 12586,28 | [5 empty] | 800,329
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32946,00 |  |  | 74176,61 |  |  | 63539,72 |  |  |  | 76295,35 |  | 64212,63 | [5 empty] | 2828,582 |  | 2458,63 |  |  |  | 2507,48 | [6 empty] | 32961,00 |  |  | 12534,30 |  |  |  |  | 12822,75 | [5 empty] | 818,360
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2500,89 |  |  | 2259,15 |  |  |  | 2594,24 |  | 2287,86 | [5 empty] | 111,501 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 229,19 |  |  |  |  | 236,47 | [5 empty] | 18,030
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись