## ЖЭК- 2 Октябрьская, 5 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242553 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 56,3 |  | 40,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 136,28 | 127,06 |  |  | 9,22 |  |  | 141,92 |  | 128,90 |  |  |  | 5,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,10 | 6,80 |  |  | 10,30
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 55,4 |  | 38,9 |  | 6,2 | 5,0 |  | 137,35 | 126,59 |  |  | 10,76 |  |  | 142,77 |  | 128,35 |  |  |  | 5,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,61 | 6,78 |  |  | 11,83
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 55,0 |  | 36,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 139,63 | 128,51 |  |  | 11,12 |  |  | 144,88 |  | 130,26 |  |  |  | 5,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,12 | 6,87 |  |  | 12,25
26.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 55,3 |  | 39,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 136,78 | 126,31 |  |  | 10,47 |  |  | 142,26 |  | 128,03 |  |  |  | 5,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,32 | 6,71 |  |  | 11,61
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,8 | 62,4 |  | 53,3 |  | 6,3 | 5,1 |  | 133,75 | 125,23 |  |  | 8,52 |  |  | 141,40 |  | 127,40 |  |  |  | 7,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,07 | 5,77 |  |  | 9,30
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,0 | 65,3 |  | 57,7 |  | 6,3 | 5,1 |  | 131,52 | 123,24 |  |  | 8,28 |  |  | 140,07 |  | 125,39 |  |  |  | 8,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,42 | 3,77 |  |  | 8,65
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 64,9 |  | 56,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 134,20 | 124,57 |  |  | 9,63 |  |  | 142,58 |  | 126,81 |  |  |  | 8,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,14 | 4,06 |  |  | 10,08
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 61,1 |  | 47,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 138,00 | 129,29 |  |  | 8,71 |  |  | 145,10 |  | 131,35 |  |  |  | 7,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,46 | 6,65 |  |  | 9,81
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 56,2 |  | 38,2 |  | 6,1 | 4,9 |  | 140,52 | 130,31 |  |  | 10,21 |  |  | 146,23 |  | 132,11 |  |  |  | 5,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,41 | 6,94 |  |  | 11,47
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 54,0 |  | 33,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 139,01 | 132,91 |  |  | 6,10 |  |  | 144,21 |  | 134,34 |  |  |  | 4,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,91 | 7,14 |  |  | 7,77
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 51,3 |  | 29,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 139,87 | 132,83 |  |  | 7,04 |  |  | 144,10 |  | 134,34 |  |  |  | 4,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,30 | 7,16 |  |  | 8,14
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 47,4 |  | 24,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 140,06 | 131,31 |  |  | 8,75 |  |  | 143,59 |  | 132,56 |  |  |  | 3,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,57 | 7,05 |  |  | 10,52
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 47,2 |  | 25,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 139,15 | 130,59 |  |  | 8,56 |  |  | 142,52 |  | 132,01 |  |  |  | 3,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,77 | 7,03 |  |  | 9,74
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 48,2 |  | 27,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 138,68 | 129,26 |  |  | 9,42 |  |  | 142,38 |  | 130,62 |  |  |  | 4,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,04 | 6,92 |  |  | 11,12
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 48,5 |  | 26,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 140,83 | 131,17 |  |  | 9,66 |  |  | 144,59 |  | 132,46 |  |  |  | 4,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,21 | 7,01 |  |  | 11,20
07.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 50,7 |  | 32,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 135,40 | 127,47 |  |  | 7,93 |  |  | 139,75 |  | 128,86 |  |  |  | 4,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,08 | 6,84 |  |  | 9,24
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 52,3 |  | 33,9 |  | 6,2 | 5,0 |  | 135,42 | 126,34 |  |  | 9,08 |  |  | 140,06 |  | 127,86 |  |  |  | 5,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,02 | 6,75 |  |  | 10,27
09.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 54,0 |  | 38,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 135,87 | 126,72 |  |  | 9,15 |  |  | 141,03 |  | 128,35 |  |  |  | 5,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,03 | 6,77 |  |  | 10,26
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 56,6 |  | 42,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 133,49 | 125,96 |  |  | 7,53 |  |  | 139,28 |  | 127,82 |  |  |  | 6,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,11 | 6,74 |  |  | 8,37
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 61,3 |  | 49,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 136,72 | 129,23 |  |  | 7,49 |  |  | 144,06 |  | 131,23 |  |  |  | 7,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,36 | 6,66 |  |  | 8,70
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,3 | 62,2 |  | 50,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 138,05 | 129,47 |  |  | 8,58 |  |  | 145,62 |  | 131,65 |  |  |  | 7,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,21 | 6,58 |  |  | 9,63
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,9 | 59,2 |  | 43,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 137,60 | 129,34 |  |  | 8,26 |  |  | 144,09 |  | 131,26 |  |  |  | 6,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,26 | 6,85 |  |  | 9,41
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 53,9 |  | 35,4 |  | 6,3 | 5,0 |  | 137,30 | 128,82 |  |  | 8,48 |  |  | 142,29 |  | 130,46 |  |  |  | 5,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,45 | 6,89 |  |  | 9,56
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 52,4 |  | 33,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 137,12 | 127,98 |  |  | 9,14 |  |  | 141,84 |  | 129,46 |  |  |  | 5,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,23 | 6,85 |  |  | 10,38
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 50,7 |  | 30,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 138,51 | 128,30 |  |  | 10,21 |  |  | 142,75 |  | 129,72 |  |  |  | 4,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,22 | 6,87 |  |  | 11,35
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 49,9 |  | 30,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 136,49 | 126,91 |  |  | 9,58 |  |  | 140,55 |  | 128,31 |  |  |  | 4,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,49 | 6,79 |  |  | 10,70
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 50,4 |  | 31,3 |  | 6,1 | 4,9 |  | 134,99 | 126,90 |  |  | 8,09 |  |  | 139,14 |  | 128,38 |  |  |  | 4,592 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,88 | 6,81 |  |  | 9,07
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 55,4 |  | 38,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 136,11 | 128,08 |  |  | 8,03 |  |  | 141,48 |  | 129,82 |  |  |  | 5,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,88 | 6,85 |  |  | 9,03
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 55,7 |  | 39,9 |  | 6,1 | 4,9 |  | 135,87 | 127,53 |  |  | 8,34 |  |  | 141,46 |  | 129,23 |  |  |  | 5,852 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,27 | 6,81 |  |  | 9,46
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 56,4 |  | 41,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 136,69 | 127,74 |  |  | 8,95 |  |  | 142,58 |  | 129,50 |  |  |  | 6,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,91 | 6,78 |  |  | 10,13
22.01 |  |  |  | 24,0 | 101,3 | 57,7 |  | 43,6 |  | 6,2 | 4,9 |  | 138,15 | 127,68 |  |  | 10,47 |  |  | 144,46 |  | 129,48 |  |  |  | 6,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,46 | 6,72 |  |  | 11,74
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,4 | 55,1 |  | 38,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 4249,41 | 3973,65 |  |  | 275,76 |  |  | 4419,04 |  | 4026,32 |  |  |  | 176,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 516,31 | 205,22 |  |  | 311,09 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11876,00 |  |  | 43489,38 |  |  | 39046,65 |  |  |  | 44731,21 |  | 39443,04 | [5 empty] | 1525,976 |  | 653,47 |  |  |  | 668,77 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 7892,64 |  |  | 2132,85
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12620,00 |  |  | 47738,82 |  |  | 43020,39 |  |  |  | 49150,27 |  | 43469,45 | [5 empty] | 1702,822 |  | 653,47 |  |  |  | 668,77 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 8408,89 |  |  | 2338,08
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4249,44 |  |  | 3973,73 |  |  |  | 4419,06 |  | 4026,41 | [5 empty] | 176,846 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 516,25 |  |  | 205,23
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись