## ЖЭК- 2 Парковая, 10 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263506 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 48,4 |  | 43,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 52,94 | 47,63 |  |  | 5,31 |  |  | 54,91 |  | 48,12 |  |  |  | 2,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 5,5 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,431
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 47,5 |  | 41,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 52,12 | 47,41 |  |  | 4,71 |  |  | 53,95 |  | 47,89 |  |  |  | 2,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 5,5 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,367
25.12 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 47,1 |  | 39,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 53,14 | 48,17 |  |  | 4,97 |  |  | 54,88 |  | 48,66 |  |  |  | 2,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,6 |  |  | 5,5 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,373
26.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 46,6 |  | 41,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 51,55 | 46,99 |  |  | 4,56 |  |  | 53,30 |  | 47,47 |  |  |  | 2,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 5,5 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,351
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 53,2 |  | 56,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 51,40 | 47,17 |  |  | 4,23 |  |  | 54,01 |  | 47,80 |  |  |  | 3,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,4 |  |  | 5,6 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,395
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 55,7 |  | 61,1 |  | 5,5 | 5,0 |  | 52,29 | 47,74 |  |  | 4,55 |  |  | 55,29 |  | 48,46 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,6 |  |  | 5,6 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,440
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,0 | 55,5 |  | 59,6 |  | 5,4 | 5,0 |  | 53,85 | 47,70 |  |  | 6,15 |  |  | 56,85 |  | 48,42 |  |  |  | 3,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,6 |  |  | 5,6 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,94 |  |  |  | 5,94 |  |  |  | 0,597
30.12 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 51,9 |  | 49,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 52,90 | 48,10 |  |  | 4,80 |  |  | 55,27 |  | 48,72 |  |  |  | 2,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,401
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 47,5 |  | 40,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 55,90 | 48,15 |  |  | 7,75 |  |  | 57,80 |  | 48,63 |  |  |  | 2,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 5,4 |  |  | 7,37 |  |  | 7,37 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,584
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 46,1 |  | 36,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 54,43 | 49,52 |  |  | 4,91 |  |  | 56,08 |  | 50,00 |  |  |  | 2,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 5,5 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,346
02.01 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 44,0 |  | 31,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 54,35 | 49,22 |  |  | 5,13 |  |  | 55,76 |  | 49,72 |  |  |  | 1,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,330
03.01 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 41,1 |  | 26,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 54,12 | 47,93 |  |  | 6,19 |  |  | 55,28 |  | 48,30 |  |  |  | 1,678 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |  |  | 0,343
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 40,5 |  | 27,2 |  | 5,3 | 4,9 |  | 53,92 | 47,23 |  |  | 6,69 |  |  | 55,05 |  | 47,71 |  |  |  | 1,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,4 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,358
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,5 |  | 29,2 |  | 5,3 | 4,9 |  | 53,24 | 46,69 |  |  | 6,55 |  |  | 54,48 |  | 47,15 |  |  |  | 1,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,4 |  |  | 5,64 |  |  | 5,64 |  | 5,76 |  |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,361
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,9 |  | 28,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 54,07 | 47,38 |  |  | 6,69 |  |  | 55,30 |  | 47,85 |  |  |  | 1,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 5,5 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,365
07.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 43,3 |  | 33,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 51,90 | 46,04 |  |  | 5,86 |  |  | 53,29 |  | 46,52 |  |  |  | 1,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,5 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,352
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 44,8 |  | 35,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,56 | 45,97 |  |  | 6,59 |  |  | 54,08 |  | 46,45 |  |  |  | 2,126 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  | 6,02 |  |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,426
09.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 46,0 |  | 38,7 |  | 5,3 | 4,9 |  | 51,43 | 46,38 |  |  | 5,05 |  |  | 53,08 |  | 46,86 |  |  |  | 2,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 5,5 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,348
10.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 47,7 |  | 43,7 |  | 5,3 | 4,9 |  | 51,31 | 46,33 |  |  | 4,98 |  |  | 53,18 |  | 46,81 |  |  |  | 2,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 5,5 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,388
11.01 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 52,6 |  | 52,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 53,12 | 47,90 |  |  | 5,22 |  |  | 55,61 |  | 48,58 |  |  |  | 3,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,463
12.01 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 53,0 |  | 52,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 53,54 | 47,98 |  |  | 5,56 |  |  | 56,07 |  | 48,67 |  |  |  | 3,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,490
13.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 50,0 |  | 45,7 |  | 5,4 | 4,9 |  | 52,97 | 47,99 |  |  | 4,98 |  |  | 55,09 |  | 48,52 |  |  |  | 2,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 5,5 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,413
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 45,9 |  | 37,6 |  | 5,4 | 5,0 |  | 51,99 | 47,65 |  |  | 4,34 |  |  | 53,60 |  | 48,13 |  |  |  | 2,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,6 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,305
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 44,6 |  | 35,5 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,94 | 46,78 |  |  | 6,16 |  |  | 54,45 |  | 47,26 |  |  |  | 2,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,9 |  |  | 5,5 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,398
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 43,3 |  | 32,8 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,79 | 46,56 |  |  | 6,23 |  |  | 54,19 |  | 47,03 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,1 |  |  | 5,5 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,372
17.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 42,9 |  | 32,0 |  | 5,3 | 4,9 |  | 51,64 | 46,03 |  |  | 5,61 |  |  | 52,92 |  | 46,48 |  |  |  | 1,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 5,5 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,315
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 43,1 |  | 33,1 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,17 | 45,83 |  |  | 6,34 |  |  | 53,54 |  | 46,29 |  |  |  | 1,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,0 |  |  | 5,4 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,369
19.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 46,8 |  | 40,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,14 | 46,78 |  |  | 5,36 |  |  | 53,90 |  | 47,26 |  |  |  | 2,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 5,5 |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,366
20.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 47,2 |  | 41,5 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,44 | 46,82 |  |  | 5,62 |  |  | 54,25 |  | 47,30 |  |  |  | 2,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,406
21.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 48,0 |  | 42,8 |  | 5,3 | 4,9 |  | 51,52 | 47,38 |  |  | 4,14 |  |  | 53,37 |  | 47,86 |  |  |  | 2,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 5,4 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,324
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 48,6 |  | 45,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 52,43 | 47,31 |  |  | 5,12 |  |  | 54,46 |  | 47,80 |  |  |  | 2,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 5,5 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,424
Итого |  |  |  | 744,0 | 87,5 | 47,0 |  | 40,5 |  | 5,4 | 4,9 |  | 1637,11 | 1466,76 |  |  | 170,35 |  |  | 1693,29 |  | 1482,72 |  |  |  | 73,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,6 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 154,49 | 0,00 |  | 154,49 |  | 159,41 |  |  |  | 159,41 |  |  |  | 12,200
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3169,00 |  |  | 4875,33 |  |  | 4241,12 |  |  |  | 5001,39 |  | 4276,52 | [5 empty] | 182,614 |  | 251,30 |  |  |  | 255,18 | [6 empty] | 3639,00 |  |  | 818,58 |  |  |  |  | 835,96 | [5 empty] | 50,952
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3913,00 |  |  | 6512,82 |  |  | 5707,92 |  |  |  | 6695,08 |  | 5759,28 | [5 empty] | 256,100 |  | 251,30 |  |  |  | 255,18 | [6 empty] | 4383,00 |  |  | 973,38 |  |  |  |  | 995,69 | [5 empty] | 63,177
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1637,49 |  |  | 1466,80 |  |  |  | 1693,69 |  | 1482,76 | [5 empty] | 73,486 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 154,80 |  |  |  |  | 159,73 | [5 empty] | 12,225
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись