## ЖЭК- 2 Парковая, 12 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272758 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 50,1 |  | 42,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,3 |  |  | 2,64 |  |  | 2,64 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,223
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 49,0 |  | 40,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 5,2 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 0,202
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 48,8 |  | 38,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 5,2 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,213
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 48,5 |  | 40,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 5,2 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,67 |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,215
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 55,3 |  | 55,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 5,3 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,68 |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,261
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 58,0 |  | 60,0 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,4 |  |  | 5,3 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,238
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 57,4 |  | 58,8 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,2 |  |  | 5,3 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,279
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 53,4 |  | 49,3 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 |  |  | 5,3 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,248
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 48,8 |  | 40,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,346
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 47,7 |  | 35,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 5,3 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,273
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 45,5 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 5,2 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,231
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 42,3 |  | 26,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,257
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 41,9 |  | 26,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,2 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,218
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 42,7 |  | 28,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,2 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,197
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 43,1 |  | 27,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,2 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,217
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 44,3 |  | 33,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 5,2 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,69 |  |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,261
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 46,1 |  | 34,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 5,2 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,249
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 47,4 |  | 38,1 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,6 |  |  | 5,2 |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,67 |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,204
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 49,3 |  | 43,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,2 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,267
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 54,3 |  | 51,6 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,4 |  |  | 5,3 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,269
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 54,7 |  | 52,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,1 |  |  | 5,2 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,288
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 51,4 |  | 45,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,3 |  |  | 2,48 |  |  | 2,48 |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 0,216
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 47,1 |  | 37,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,3 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,213
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 45,8 |  | 34,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 5,2 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,214
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 44,3 |  | 32,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,7 |  |  | 5,2 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,232
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 43,7 |  | 31,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 5,2 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,182
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 44,0 |  | 32,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 5,2 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,254
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 48,2 |  | 40,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 5,2 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,243
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 48,5 |  | 41,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 5,2 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,228
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 49,2 |  | 42,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,2 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,226
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,0 |  | 44,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 5,2 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,71 |  |  |  | 2,71 |  |  |  | 0,227
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,3 | 48,4 |  | 39,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,3 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 93,57 | 0,00 |  | 93,57 |  | 96,53 |  |  |  | 96,53 |  |  |  | 7,391
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 22331,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 22331,00 |  |  | 3054,87 |  |  |  |  | 3118,92 | [5 empty] | 187,705
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23075,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 23075,00 |  |  | 3148,58 |  |  |  |  | 3215,60 | [5 empty] | 195,107
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 93,71 |  |  |  |  | 96,68 | [5 empty] | 7,402
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись