## ЖЭК- 2 Парковая, 14 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272725 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 55,0 |  | 38,4 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 5,3 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,46 |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,202
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 53,9 |  | 37,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,3 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,267
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 53,7 |  | 34,6 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 5,3 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,224
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,5 |  | 37,1 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,3 |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,243
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,4 | 61,4 |  | 51,0 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,9 |  |  | 5,4 |  |  | 2,07 |  |  | 2,07 |  | 2,15 |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 0,213
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 64,2 |  | 55,4 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,8 |  |  | 5,4 |  |  | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,38 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,242
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,3 | 63,5 |  | 53,9 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,9 |  |  | 5,4 |  |  | 2,72 |  |  | 2,72 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,288
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,8 | 59,3 |  | 44,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,1 |  |  | 5,3 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  |  | 0,323
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 53,9 |  | 36,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 5,2 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,385
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 52,2 |  | 31,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 5,3 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,174
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 49,4 |  | 27,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,1 |  |  | 5,3 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,226
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,7 |  | 23,4 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,2 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,169
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,1 |  | 23,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,3 |  |  | 2,39 |  |  | 2,39 |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 0,150
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 46,1 |  | 25,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,2 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,180
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 46,5 |  | 25,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,3 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,189
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 48,4 |  | 29,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,3 |  |  | 2,31 |  |  | 2,31 |  | 2,35 |  |  |  | 2,35 |  |  |  | 0,166
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 50,5 |  | 30,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 5,3 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,05 |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,220
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 52,0 |  | 34,4 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 5,3 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,245
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 54,2 |  | 39,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 5,3 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,225
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 60,0 |  | 47,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,9 |  |  | 5,3 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  | 2,57 |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,245
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 60,5 |  | 47,4 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,8 |  |  | 5,3 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,268
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 56,9 |  | 40,6 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 5,3 |  |  | 2,51 |  |  | 2,51 |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 0,216
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 52,0 |  | 33,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 5,3 |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,211
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 50,3 |  | 31,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 5,3 |  |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,188
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 48,6 |  | 28,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 5,3 |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,194
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 48,0 |  | 28,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 5,3 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,213
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 48,2 |  | 29,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 5,3 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,206
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 53,1 |  | 35,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 5,3 |  |  | 2,93 |  |  | 2,93 |  | 3,01 |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,231
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,7 |  | 36,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 5,2 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,227
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 54,4 |  | 38,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,3 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,257
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 55,4 |  | 40,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 5,3 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,77 |  |  |  | 2,77 |  |  |  | 0,229
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,2 | 53,2 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,3 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 87,69 | 0,00 |  | 87,69 |  | 89,97 |  |  |  | 89,97 |  |  |  | 7,016
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2606,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 2598,00 |  |  | 335,86 |  |  |  |  | 340,69 | [5 empty] | 22,093
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 3342,00 |  |  | 423,70 |  |  |  |  | 430,81 | [5 empty] | 29,120
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 87,84 |  |  |  |  | 90,11 | [5 empty] | 7,027
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись