## ЖЭК- 2 Парковая, 16 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234772 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 49,9 |  | 44,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 80,75 | 71,06 |  |  | 9,69 |  |  | 83,88 |  | 71,87 |  |  |  | 4,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 48,9 |  | 42,9 |  | 5,6 | 5,1 |  | 80,78 | 70,78 |  |  | 10,00 |  |  | 83,74 |  | 71,56 |  |  |  | 3,904 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 48,6 |  | 40,4 |  | 5,6 | 5,0 |  | 82,14 | 72,00 |  |  | 10,14 |  |  | 84,99 |  | 72,77 |  |  |  | 3,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 48,3 |  | 43,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 79,07 | 70,39 |  |  | 8,68 |  |  | 81,97 |  | 71,12 |  |  |  | 3,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 55,0 |  | 59,0 |  | 5,7 | 5,2 |  | 79,19 | 70,72 |  |  | 8,47 |  |  | 83,53 |  | 71,69 |  |  |  | 5,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 57,5 |  | 63,5 |  | 5,7 | 5,1 |  | 80,12 | 71,59 |  |  | 8,53 |  |  | 85,00 |  | 72,75 |  |  |  | 5,561 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 57,0 |  | 61,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 81,38 | 71,71 |  |  | 9,67 |  |  | 86,16 |  | 72,83 |  |  |  | 5,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 53,1 |  | 51,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 81,45 | 72,39 |  |  | 9,06 |  |  | 85,26 |  | 73,37 |  |  |  | 4,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 48,7 |  | 41,9 |  | 5,5 | 5,0 |  | 82,91 | 72,49 |  |  | 10,42 |  |  | 85,90 |  | 73,32 |  |  |  | 3,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 47,3 |  | 37,0 |  | 5,6 | 5,0 |  | 82,95 | 74,63 |  |  | 8,32 |  |  | 85,58 |  | 75,41 |  |  |  | 3,428 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 45,1 |  | 32,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 84,07 | 74,30 |  |  | 9,77 |  |  | 86,38 |  | 75,02 |  |  |  | 3,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,0 |  | 27,5 |  | 5,5 | 5,0 |  | 84,85 | 72,73 |  |  | 12,12 |  |  | 86,73 |  | 73,30 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,55 |  |  |  | 9,55
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 41,6 |  | 28,0 |  | 5,5 | 5,0 |  | 83,89 | 72,38 |  |  | 11,51 |  |  | 85,78 |  | 72,92 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,13 |  |  |  | 10,13
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 42,5 |  | 30,1 |  | 5,5 | 5,0 |  | 83,20 | 71,59 |  |  | 11,61 |  |  | 85,23 |  | 72,22 |  |  |  | 2,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 43,0 |  | 29,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 83,97 | 72,66 |  |  | 11,31 |  |  | 85,97 |  | 73,35 |  |  |  | 2,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 44,4 |  | 34,8 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,09 | 70,60 |  |  | 9,49 |  |  | 82,36 |  | 71,28 |  |  |  | 3,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 46,0 |  | 36,4 |  | 5,5 | 5,0 |  | 82,06 | 70,01 |  |  | 12,05 |  |  | 84,55 |  | 70,71 |  |  |  | 3,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 47,3 |  | 40,4 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,39 | 70,61 |  |  | 9,78 |  |  | 83,12 |  | 71,33 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 49,2 |  | 45,5 |  | 5,5 | 5,0 |  | 79,89 | 70,09 |  |  | 9,80 |  |  | 83,01 |  | 70,83 |  |  |  | 4,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 54,2 |  | 54,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 80,54 | 72,34 |  |  | 8,20 |  |  | 84,55 |  | 73,30 |  |  |  | 4,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 54,6 |  | 54,4 |  | 5,6 | 5,0 |  | 81,01 | 72,49 |  |  | 8,52 |  |  | 85,10 |  | 73,49 |  |  |  | 4,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 51,3 |  | 47,0 |  | 5,6 | 5,1 |  | 82,36 | 72,14 |  |  | 10,22 |  |  | 85,81 |  | 73,10 |  |  |  | 4,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,74 |  |  |  | 8,74
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,2 |  | 38,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 80,98 | 71,94 |  |  | 9,04 |  |  | 83,59 |  | 72,71 |  |  |  | 3,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 45,8 |  | 36,4 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,76 | 71,24 |  |  | 9,52 |  |  | 83,20 |  | 71,96 |  |  |  | 3,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 44,4 |  | 33,8 |  | 5,6 | 5,0 |  | 80,30 | 71,37 |  |  | 8,93 |  |  | 82,51 |  | 72,07 |  |  |  | 3,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 43,8 |  | 33,1 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,34 | 70,60 |  |  | 9,74 |  |  | 82,47 |  | 71,27 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 44,1 |  | 34,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 77,95 | 70,60 |  |  | 7,35 |  |  | 80,12 |  | 71,21 |  |  |  | 2,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 48,3 |  | 41,7 |  | 5,5 | 5,0 |  | 79,73 | 71,45 |  |  | 8,28 |  |  | 82,58 |  | 72,22 |  |  |  | 3,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 48,7 |  | 42,8 |  | 5,5 | 5,0 |  | 79,07 | 71,27 |  |  | 7,80 |  |  | 81,98 |  | 72,04 |  |  |  | 3,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 49,3 |  | 44,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,70 | 71,44 |  |  | 9,26 |  |  | 83,76 |  | 72,22 |  |  |  | 3,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 50,2 |  | 46,7 |  | 5,5 | 5,0 |  | 80,14 | 71,37 |  |  | 8,77 |  |  | 83,42 |  | 72,21 |  |  |  | 4,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 48,3 |  | 41,9 |  | 5,6 | 5,0 |  | 2517,03 | 2220,98 |  |  | 296,05 |  |  | 2608,23 |  | 2245,45 |  |  |  | 118,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 248,63 |  |  |  | 248,63 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19760,00 |  |  | 50292,53 |  |  | 43741,04 |  |  |  | 51711,21 |  | 44184,03 | [5 empty] | 1914,504 |  | 1842,20 |  |  |  | 1878,35 | [6 empty] | 19975,00 | [7 empty] | 7327,83
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20504,00 |  |  | 52809,57 |  |  | 45962,11 |  |  |  | 54319,47 |  | 46429,57 | [5 empty] | 2032,507 |  | 1842,20 |  |  |  | 1878,35 | [6 empty] | 20719,00 | [7 empty] | 7576,45
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2517,04 |  |  | 2221,08 |  |  |  | 2608,25 |  | 2245,54 | [5 empty] | 118,003 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 248,61
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись