## ЖЭК- 2 Парковая, 18 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238632 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 47,6 |  | 46,5 |  | 5,4 | 5,2 |  | 73,63 | 66,48 |  |  | 7,15 |  |  | 76,58 |  | 67,12 |  |  |  | 3,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,99 |  |  |  | 7,99
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 46,7 |  | 44,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 72,80 | 66,28 |  |  | 6,52 |  |  | 75,63 |  | 66,86 |  |  |  | 3,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 46,5 |  | 42,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 74,88 | 67,29 |  |  | 7,59 |  |  | 77,57 |  | 67,97 |  |  |  | 3,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 46,0 |  | 45,3 |  | 5,4 | 5,2 |  | 72,11 | 65,69 |  |  | 6,42 |  |  | 74,82 |  | 66,37 |  |  |  | 3,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 51,9 |  | 61,6 |  | 5,4 | 5,3 |  | 72,55 | 65,92 |  |  | 6,63 |  |  | 76,60 |  | 66,68 |  |  |  | 4,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 54,6 |  | 66,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 74,58 | 66,75 |  |  | 7,83 |  |  | 79,21 |  | 67,62 |  |  |  | 5,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 54,1 |  | 64,4 |  | 5,4 | 5,2 |  | 73,61 | 67,24 |  |  | 6,37 |  |  | 78,35 |  | 67,84 |  |  |  | 5,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,60 |  |  |  | 7,60
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,3 | 50,7 |  | 53,6 |  | 5,4 | 5,2 |  | 75,21 | 67,65 |  |  | 7,56 |  |  | 78,97 |  | 68,25 |  |  |  | 4,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 46,7 |  | 43,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 76,80 | 67,89 |  |  | 8,91 |  |  | 79,82 |  | 68,40 |  |  |  | 3,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,03 |  |  |  | 10,03
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 45,4 |  | 38,7 |  | 5,2 | 5,1 |  | 77,05 | 69,70 |  |  | 7,35 |  |  | 79,68 |  | 70,22 |  |  |  | 3,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 43,4 |  | 34,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 79,54 | 69,40 |  |  | 10,14 |  |  | 81,84 |  | 69,89 |  |  |  | 3,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,6 |  | 28,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 77,40 | 68,26 |  |  | 9,14 |  |  | 79,45 |  | 68,51 |  |  |  | 2,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,41 |  |  |  | 10,41
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,2 |  | 29,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 77,16 | 67,53 |  |  | 9,63 |  |  | 79,05 |  | 67,84 |  |  |  | 2,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,45 |  |  |  | 10,45
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 40,9 |  | 31,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 75,76 | 66,66 |  |  | 9,10 |  |  | 77,83 |  | 66,95 |  |  |  | 2,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 41,3 |  | 30,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 76,90 | 67,53 |  |  | 9,37 |  |  | 78,82 |  | 67,95 |  |  |  | 2,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,73 |  |  |  | 9,73
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 42,7 |  | 36,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 75,56 | 65,43 |  |  | 10,13 |  |  | 77,81 |  | 65,85 |  |  |  | 3,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,58 |  |  |  | 10,58
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 44,1 |  | 38,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 75,85 | 65,39 |  |  | 10,46 |  |  | 78,23 |  | 65,88 |  |  |  | 3,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 45,3 |  | 42,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,47 | 65,74 |  |  | 7,73 |  |  | 76,06 |  | 66,39 |  |  |  | 3,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 46,9 |  | 47,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 72,48 | 65,38 |  |  | 7,10 |  |  | 75,38 |  | 66,03 |  |  |  | 3,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 51,2 |  | 56,9 |  | 5,4 | 5,2 |  | 74,66 | 67,38 |  |  | 7,28 |  |  | 78,49 |  | 68,13 |  |  |  | 4,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 51,9 |  | 56,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 75,13 | 67,49 |  |  | 7,64 |  |  | 78,97 |  | 68,31 |  |  |  | 4,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 49,0 |  | 49,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,65 | 67,58 |  |  | 6,07 |  |  | 76,96 |  | 68,11 |  |  |  | 3,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 45,1 |  | 40,4 |  | 5,4 | 5,2 |  | 74,04 | 67,10 |  |  | 6,94 |  |  | 76,56 |  | 67,68 |  |  |  | 3,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 43,9 |  | 38,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,52 | 66,58 |  |  | 6,94 |  |  | 75,96 |  | 66,99 |  |  |  | 3,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,93 |  |  |  | 7,93
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 42,6 |  | 35,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,88 | 66,49 |  |  | 7,39 |  |  | 76,00 |  | 66,94 |  |  |  | 2,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,11 |  |  |  | 8,11
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 42,1 |  | 34,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,48 | 65,48 |  |  | 8,00 |  |  | 75,57 |  | 65,92 |  |  |  | 2,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,4 |  | 35,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,56 | 65,14 |  |  | 8,42 |  |  | 75,77 |  | 65,54 |  |  |  | 2,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,83 |  |  |  | 8,83
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 46,2 |  | 43,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 74,62 | 66,23 |  |  | 8,39 |  |  | 77,39 |  | 66,85 |  |  |  | 3,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 46,6 |  | 44,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,31 | 66,19 |  |  | 7,12 |  |  | 76,07 |  | 66,84 |  |  |  | 3,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 47,2 |  | 46,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 73,23 | 66,44 |  |  | 6,79 |  |  | 76,10 |  | 67,10 |  |  |  | 3,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,51 |  |  |  | 7,51
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 48,0 |  | 48,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 72,64 | 66,47 |  |  | 6,17 |  |  | 75,76 |  | 67,04 |  |  |  | 3,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,03 |  |  |  | 7,03
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 46,2 |  | 43,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 2313,06 | 2070,78 |  |  | 242,28 |  |  | 2401,30 |  | 2088,07 |  |  |  | 110,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 266,56 |  |  |  | 266,56 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 896,00 |  |  | 2746,36 |  |  | 2467,94 |  |  |  | 2842,84 |  | 2487,85 | [5 empty] | 124,438 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 898,00 | [7 empty] | 308,30
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1640,00 |  |  | 5059,36 |  |  | 4538,78 |  |  |  | 5244,03 |  | 4576,01 | [5 empty] | 235,293 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1642,00 | [7 empty] | 574,67
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2313,00 |  |  | 2070,84 |  |  |  | 2401,19 |  | 2088,17 | [5 empty] | 110,855 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 266,37
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись