## ЖЭК- 2 Парковая, 2 ЖЭК- 2 Пар
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 24.12.2018 | [9 empty] | по |  |  | 23.01.2019
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Парковая, 2
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Парковая, 2
[11 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 241169 | [13 empty] | ВКТ-7
[45 empty] | 442 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
24.12.18 |  |  | 100,36 |  |  | 51,66 |  |  |  | 48,70 |  |  | 6,47 |  |  |  |  | 6,06 | [5 empty] | 82,03 |  |  |  |  | 78,48 | [5 empty] | 72,69 |  |  |  |  | 71,88 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  |  | 4,137 |  |  | 51,65 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
25.12.18 |  |  | 98,91 |  |  | 52,19 |  |  |  | 46,72 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,06 | [5 empty] | 84,19 |  |  |  |  | 80,64 | [5 empty] | 75,95 |  |  |  |  | 75,09 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  |  | 4,034 |  |  | 52,18 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
26.12.18 |  |  | 101,76 |  |  | 52,72 |  |  |  | 49,04 |  |  | 6,47 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 86,67 |  |  |  |  | 82,79 | [5 empty] | 76,99 |  |  |  |  | 76,19 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  |  | 4,382 |  |  | 52,71 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
27.12.18 |  |  | 102,57 |  |  | 51,95 |  |  |  | 50,62 |  |  | 6,45 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 84,61 |  |  |  |  | 80,78 | [5 empty] | 75,38 |  |  |  |  | 74,55 | [7 empty] | 6,23 |  |  |  |  | 4,391 |  |  | 51,92 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
28.12.18 |  |  | 108,74 |  |  | 54,73 |  |  |  | 54,01 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 6,09 | [5 empty] | 85,81 |  |  |  |  | 81,54 | [5 empty] | 77,08 |  |  |  |  | 76,20 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  |  | 4,682 |  |  | 54,69 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
29.12.18 |  |  | 106,47 |  |  | 56,47 |  |  |  | 50,00 |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 94,35 |  |  |  |  | 89,89 | [5 empty] | 84,39 |  |  |  |  | 83,33 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  |  | 4,844 |  |  | 56,45 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
30.12.18 |  |  | 101,31 |  |  | 54,58 |  |  |  | 46,73 |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 5,98 | [5 empty] | 94,49 |  |  |  |  | 90,26 | [5 empty] | 83,90 |  |  |  |  | 82,94 | [7 empty] | 7,32 |  |  |  |  | 4,592 |  |  | 54,56 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
31.12.18 |  |  | 98,06 |  |  | 52,97 |  |  |  | 45,09 |  |  | 6,41 |  |  |  |  | 5,91 | [5 empty] | 93,89 |  |  |  |  | 90,00 | [5 empty] | 81,45 |  |  |  |  | 80,53 | [7 empty] | 9,47 |  |  |  |  | 4,519 |  |  | 52,94 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
01.01.19 |  |  | 94,42 |  |  | 51,95 |  |  |  | 42,47 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 91,50 |  |  |  |  | 87,97 | [5 empty] | 82,07 |  |  |  |  | 81,12 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  |  | 4,062 |  |  | 51,94 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
02.01.19 |  |  | 91,61 |  |  | 51,19 |  |  |  | 40,42 |  |  | 6,54 |  |  |  |  | 6,03 | [5 empty] | 92,00 |  |  |  |  | 88,53 | [5 empty] | 81,95 |  |  |  |  | 81,18 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  |  | 3,919 |  |  | 51,18 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
03.01.19 |  |  | 87,13 |  |  | 49,83 |  |  |  | 37,30 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,00 | [5 empty] | 90,22 |  |  |  |  | 87,12 | [5 empty] | 81,71 |  |  |  |  | 80,92 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  |  | 3,530 |  |  | 49,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
04.01.19 |  |  | 89,10 |  |  | 49,57 |  |  |  | 39,53 |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 88,90 |  |  |  |  | 85,74 | [5 empty] | 80,14 |  |  |  |  | 79,34 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  |  | 3,676 |  |  | 49,57 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
05.01.19 |  |  | 96,47 |  |  | 52,33 |  |  |  | 44,14 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 6,07 | [5 empty] | 88,78 |  |  |  |  | 85,13 | [5 empty] | 79,32 |  |  |  |  | 78,50 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  |  | 4,076 |  |  | 52,28 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
06.01.19 |  |  | 88,73 |  |  | 49,91 |  |  |  | 38,82 |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 6,01 | [5 empty] | 89,53 |  |  |  |  | 86,36 | [5 empty] | 80,15 |  |  |  |  | 79,37 | [7 empty] | 6,99 |  |  |  |  | 3,666 |  |  | 49,88 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
07.01.19 |  |  | 86,46 |  |  | 50,12 |  |  |  | 36,34 |  |  | 6,54 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 91,13 |  |  |  |  | 87,96 | [5 empty] | 82,40 |  |  |  |  | 81,64 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  |  | 3,484 |  |  | 50,11 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
08.01.19 |  |  | 78,30 |  |  | 47,23 |  |  |  | 31,07 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 5,99 | [5 empty] | 91,50 |  |  |  |  | 88,87 | [5 empty] | 81,52 |  |  |  |  | 80,83 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  |  | 3,101 |  |  | 47,19 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
09.01.19 |  |  | 78,41 |  |  | 47,29 |  |  |  | 31,12 |  |  | 6,49 |  |  |  |  | 5,99 | [5 empty] | 90,49 |  |  |  |  | 87,89 | [5 empty] | 81,41 |  |  |  |  | 80,70 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  |  | 3,041 |  |  | 47,27 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
10.01.19 |  |  | 74,62 |  |  | 45,71 |  |  |  | 28,91 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 6,00 | [5 empty] | 88,29 |  |  |  |  | 85,90 | [5 empty] | 79,84 |  |  |  |  | 79,24 | [7 empty] | 6,66 |  |  |  |  | 2,755 |  |  | 45,63 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
11.01.19 |  |  | 86,31 |  |  | 49,14 |  |  |  | 37,17 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 81,14 |  |  |  |  | 78,39 | [5 empty] | 72,98 |  |  |  |  | 72,27 | [7 empty] | 6,12 |  |  |  |  | 3,187 |  |  | 49,19 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 22,00 |  | 2,00
12.01.19 |  |  | 96,97 |  |  | 54,47 |  |  |  | 42,50 |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 92,47 |  |  |  |  | 88,72 | [5 empty] | 83,04 |  |  |  |  | 81,95 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  |  | 4,110 |  |  | 54,46 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
13.01.19 |  |  | 92,85 |  |  | 52,09 |  |  |  | 40,76 |  |  | 6,55 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 90,93 |  |  |  |  | 87,37 | [5 empty] | 80,43 |  |  |  |  | 79,61 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  |  | 3,931 |  |  | 52,03 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
14.01.19 |  |  | 95,32 |  |  | 53,27 |  |  |  | 42,05 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 6,03 | [5 empty] | 90,48 |  |  |  |  | 86,82 | [5 empty] | 81,99 |  |  |  |  | 81,09 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  |  | 3,931 |  |  | 53,26 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
15.01.19 |  |  | 82,45 |  |  | 48,27 |  |  |  | 34,18 |  |  | 6,46 |  |  |  |  | 5,99 | [5 empty] | 87,96 |  |  |  |  | 85,23 | [5 empty] | 79,65 |  |  |  |  | 78,94 | [7 empty] | 6,29 |  |  |  |  | 3,181 |  |  | 48,19 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
16.01.19 |  |  | 79,77 |  |  | 47,82 |  |  |  | 31,95 |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 5,93 | [5 empty] | 90,39 |  |  |  |  | 87,71 | [5 empty] | 81,94 |  |  |  |  | 81,15 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  |  | 3,081 |  |  | 47,81 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
17.01.19 |  |  | 77,12 |  |  | 46,29 |  |  |  | 30,83 |  |  | 6,49 |  |  |  |  | 6,01 | [5 empty] | 89,04 |  |  |  |  | 86,51 | [5 empty] | 80,68 |  |  |  |  | 80,07 | [7 empty] | 6,44 |  |  |  |  | 2,934 |  |  | 46,28 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
18.01.19 |  |  | 80,93 |  |  | 48,06 |  |  |  | 32,87 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 88,29 |  |  |  |  | 85,62 | [5 empty] | 79,34 |  |  |  |  | 78,60 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  |  | 3,116 |  |  | 48,01 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
19.01.19 |  |  | 76,86 |  |  | 46,71 |  |  |  | 30,15 |  |  | 6,52 |  |  |  |  | 6,05 | [5 empty] | 89,47 |  |  |  |  | 86,93 | [5 empty] | 80,29 |  |  |  |  | 79,67 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  |  | 2,921 |  |  | 46,69 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
20.01.19 |  |  | 72,11 |  |  | 44,79 |  |  |  | 27,32 |  |  | 6,46 |  |  |  |  | 5,98 | [5 empty] | 89,69 |  |  |  |  | 87,32 | [5 empty] | 79,42 |  |  |  |  | 78,96 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  |  | 2,713 |  |  | 44,76 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
21.01.19 |  |  | 69,47 |  |  | 44,01 |  |  |  | 25,46 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 5,98 | [5 empty] | 88,05 |  |  |  |  | 85,99 | [5 empty] | 80,59 |  |  |  |  | 79,99 | [7 empty] | 6,00 |  |  |  |  | 2,421 |  |  | 43,99 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
22.01.19 |  |  | 68,41 |  |  | 43,25 |  |  |  | 25,16 |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 6,01 | [5 empty] | 88,06 |  |  |  |  | 86,08 | [5 empty] | 79,48 |  |  |  |  | 78,86 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  |  | 2,437 |  |  | 43,23 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
23.01.19 |  |  | 73,70 |  |  | 45,42 |  |  |  | 28,28 |  |  | 6,49 |  |  |  |  | 5,99 | [5 empty] | 88,99 |  |  |  |  | 86,67 | [5 empty] | 80,06 |  |  |  |  | 79,44 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  |  | 2,742 |  |  | 45,39 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 88,25 |  |  | 49,87 |  |  |  | 38,38 |  |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,02 | [5 empty] | 2763,34 |  |  |  |  | 2665,21 | [5 empty] | 2478,23 |  |  |  |  | 2454,15 | [7 empty] | 211,06 |  |  |  |  | 111,596 |  |  | 49,85 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 742,00 |  | 2,00
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 24.12.2018 00:00 | [7 empty] | 11435,57 | [6 empty] | 11122,25 | [10 empty] | 10303,42 | [8 empty] | 10187,15 | [10 empty] | 276,743 | [6 empty] | 3177,00 |  |  |  |  | 4,03 | [8 empty] | 4,00 |  |  |  | 0,146
| 24.01.2019 00:00 | [7 empty] | 14198,71 | [6 empty] | 13787,25 | [10 empty] | 12781,61 | [8 empty] | 12641,32 | [10 empty] | 388,307 | [6 empty] | 3919,00 |  |  |  |  | 4,03 | [8 empty] | 4,00 |  |  |  | 0,146
[9 empty] | 2763,14 | [6 empty] | 2665,00 | [10 empty] | 2478,19 | [8 empty] | 2454,16 | [10 empty] | 111,564 | [6 empty] | 742,00 |  |  |  |  | 0,00 | [8 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,000
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 24.12.2018 | [11 empty] | по |  |  |  | 23.01.2019
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Парковая, 2
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Парковая, 2
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 241169 | [14 empty] | ВКТ-7
[46 empty] | 442 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
24.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,79 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
25.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,74 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
26.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,91 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
27.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,46 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
28.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,63 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
29.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,83 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
30.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,70 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
31.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 8,74 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
01.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,93 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
02.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,68 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
03.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,39 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
04.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,55 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
05.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,92 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
06.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,23 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
07.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,66 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
08.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 7,25 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
09.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,33 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
10.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,94 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
11.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,03 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 22,00 |  |  | 2,00
12.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,89 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
13.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 7,18 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
14.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,06 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
15.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,51 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
16.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,72 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
17.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,77 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
18.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,22 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
19.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,59 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
20.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 7,87 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
21.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 5,16 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
22.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,33 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
23.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | - |  |  | 6,52 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
Итого | [14 empty] | 7,00 | [9 empty] | 188,53 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 742,00 |  |  | 2,00
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
24.12.2018 00:00 | [7 empty] | 850,55 | [8 empty] | - | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 0,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 3490,00
24.01.2019 00:00 | [7 empty] | 1038,92 | [8 empty] | - | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 0,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 4234,00
[8 empty] | 188,38 | [8 empty] | - | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 0,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 744,00
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ