## ЖЭК- 2 Парковая, 8 c 23.12.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263513 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 54,1 |  | 38,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 64,65 | 60,72 |  |  | 3,93 |  |  | 67,09 |  | 61,55 |  |  |  | 2,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 5,4 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,324
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 53,2 |  | 37,3 |  | 5,4 | 5,0 |  | 64,48 | 60,45 |  |  | 4,03 |  |  | 66,81 |  | 61,25 |  |  |  | 2,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 5,4 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,318
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 52,7 |  | 35,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 65,86 | 61,50 |  |  | 4,36 |  |  | 68,07 |  | 62,29 |  |  |  | 2,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 5,3 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,333
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 52,3 |  | 37,6 |  | 5,4 | 5,0 |  | 64,67 | 60,03 |  |  | 4,64 |  |  | 66,97 |  | 60,77 |  |  |  | 2,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,378
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 60,3 |  | 50,6 |  | 5,5 | 5,1 |  | 63,78 | 60,51 |  |  | 3,27 |  |  | 67,10 |  | 61,55 |  |  |  | 3,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 5,4 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,316
28.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 63,3 |  | 54,6 |  | 5,5 | 5,1 |  | 64,60 | 61,27 |  |  | 3,33 |  |  | 68,38 |  | 62,47 |  |  |  | 3,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,3 |  |  | 5,4 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,328
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 62,7 |  | 53,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 66,21 | 61,30 |  |  | 4,91 |  |  | 69,95 |  | 62,47 |  |  |  | 3,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,484
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,1 | 58,3 |  | 44,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 66,70 | 61,68 |  |  | 5,02 |  |  | 69,75 |  | 62,69 |  |  |  | 3,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 5,4 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,432
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 52,8 |  | 36,6 |  | 5,3 | 4,9 |  | 67,86 | 61,61 |  |  | 6,25 |  |  | 70,24 |  | 62,44 |  |  |  | 2,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,473
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 51,2 |  | 32,3 |  | 5,4 | 5,0 |  | 67,97 | 63,67 |  |  | 4,30 |  |  | 70,08 |  | 64,45 |  |  |  | 2,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 5,4 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,310
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 48,6 |  | 28,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 67,89 | 63,36 |  |  | 4,53 |  |  | 69,73 |  | 64,10 |  |  |  | 2,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,8 |  |  | 5,4 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,303
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,0 |  | 23,9 |  | 5,3 | 4,9 |  | 67,28 | 62,16 |  |  | 5,12 |  |  | 68,77 |  | 62,74 |  |  |  | 1,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,303
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 44,3 |  | 24,2 |  | 5,3 | 4,9 |  | 67,21 | 61,79 |  |  | 5,42 |  |  | 68,63 |  | 62,29 |  |  |  | 1,838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,3 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,330
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 45,4 |  | 26,2 |  | 5,3 | 4,9 |  | 67,10 | 61,04 |  |  | 6,06 |  |  | 68,65 |  | 61,66 |  |  |  | 1,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,372
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 45,8 |  | 25,6 |  | 5,3 | 4,9 |  | 67,03 | 62,05 |  |  | 4,98 |  |  | 68,57 |  | 62,71 |  |  |  | 1,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,3 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,307
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 47,6 |  | 30,3 |  | 5,3 | 5,0 |  | 64,91 | 60,23 |  |  | 4,68 |  |  | 66,66 |  | 60,90 |  |  |  | 2,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,3 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,324
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 49,6 |  | 31,7 |  | 5,3 | 5,0 |  | 65,73 | 59,78 |  |  | 5,95 |  |  | 67,68 |  | 60,51 |  |  |  | 2,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,71 |  |  | 5,71 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,416
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 51,0 |  | 35,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 65,05 | 60,32 |  |  | 4,73 |  |  | 67,17 |  | 61,04 |  |  |  | 2,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,359
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 53,4 |  | 39,5 |  | 5,3 | 5,0 |  | 64,08 | 59,99 |  |  | 4,09 |  |  | 66,47 |  | 60,76 |  |  |  | 2,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 5,3 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,335
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 59,1 |  | 47,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 65,89 | 61,86 |  |  | 4,03 |  |  | 69,03 |  | 62,83 |  |  |  | 3,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,5 |  |  | 5,4 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,373
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 59,6 |  | 47,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 67,28 | 61,82 |  |  | 5,46 |  |  | 70,54 |  | 62,84 |  |  |  | 3,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,501
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 55,7 |  | 41,4 |  | 5,4 | 5,0 |  | 67,15 | 61,63 |  |  | 5,52 |  |  | 69,91 |  | 62,59 |  |  |  | 3,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 5,3 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,458
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 51,0 |  | 33,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 66,20 | 61,35 |  |  | 4,85 |  |  | 68,31 |  | 62,13 |  |  |  | 2,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,4 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,356
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 49,2 |  | 32,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 65,02 | 60,66 |  |  | 4,36 |  |  | 66,94 |  | 61,42 |  |  |  | 2,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,301
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 47,6 |  | 29,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 65,83 | 60,78 |  |  | 5,05 |  |  | 67,59 |  | 61,47 |  |  |  | 2,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 3,4 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,333
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 46,9 |  | 29,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 65,83 | 60,10 |  |  | 5,73 |  |  | 67,54 |  | 60,77 |  |  |  | 2,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 2,5 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,369
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 47,1 |  | 30,1 |  | 5,3 | 4,9 |  | 65,70 | 59,95 |  |  | 5,75 |  |  | 67,46 |  | 60,57 |  |  |  | 2,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,3 |  |  | 2,0 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,378
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 52,2 |  | 36,5 |  | 5,3 | 5,0 |  | 66,72 | 60,64 |  |  | 6,08 |  |  | 69,04 |  | 61,41 |  |  |  | 2,722 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,6 |  |  | 3,6 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,465
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 52,7 |  | 37,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 64,67 | 60,73 |  |  | 3,94 |  |  | 66,99 |  | 61,51 |  |  |  | 2,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 2,3 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,310
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 53,7 |  | 38,5 |  | 5,3 | 4,9 |  | 66,32 | 60,93 |  |  | 5,39 |  |  | 68,79 |  | 61,74 |  |  |  | 2,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 1,6 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,431
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 54,7 |  | 40,7 |  | 5,3 | 4,9 |  | 65,59 | 60,85 |  |  | 4,74 |  |  | 68,18 |  | 61,74 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 1,5 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,391
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,7 | 52,3 |  | 36,4 |  | 5,4 | 5,0 |  | 2045,26 | 1894,76 |  |  | 150,50 |  |  | 2117,09 |  | 1919,66 |  |  |  | 81,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,6 | 0,0 |  | 4,7 | 0,0 |  | 145,09 | 0,00 |  | 145,09 |  | 149,69 |  |  |  | 149,69 |  |  |  | 11,410
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3319,00 |  |  | 6206,21 |  |  | 5630,78 |  |  |  | 6370,65 |  | 5690,41 | [5 empty] | 205,418 |  | 290,99 |  |  |  | 295,72 | [6 empty] | 3321,00 |  |  | 794,92 |  |  |  |  | 811,55 | [5 empty] | 49,042
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4063,00 |  |  | 8251,65 |  |  | 7525,61 |  |  |  | 8487,93 |  | 7610,13 | [5 empty] | 286,981 |  | 290,99 |  |  |  | 295,72 | [6 empty] | 4065,00 |  |  | 940,14 |  |  |  |  | 961,37 | [5 empty] | 60,460
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2045,44 |  |  | 1894,83 |  |  |  | 2117,29 |  | 1919,72 | [5 empty] | 81,563 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 145,21 |  |  |  |  | 149,81 | [5 empty] | 11,418
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись