## ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240350 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,5 |  | 44,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,257
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,7 |  | 42,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,228
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 49,4 |  | 40,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,272
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 49,3 |  | 43,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,65 |  |  |  | 2,65 |  |  |  | 0,219
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,2 | 55,7 |  | 57,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,30 |  |  | 2,30 |  | 2,41 |  |  |  | 2,41 |  |  |  | 0,237
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 58,2 |  | 62,1 |  | 6,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,298
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,6 | 58,2 |  | 60,3 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,96 |  |  | 4,96 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,251
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 54,5 |  | 51,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,217
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 50,0 |  | 42,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,217
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 48,4 |  | 37,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 46,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,193
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 45,9 |  | 33,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,177
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 42,7 |  | 28,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 40,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,163
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 42,4 |  | 28,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,181
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 43,3 |  | 30,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,161
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 43,8 |  | 30,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,155
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 45,6 |  | 35,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,175
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 47,1 |  | 37,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,188
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 48,7 |  | 41,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,182
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 50,5 |  | 46,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,188
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 54,5 |  | 53,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,190
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 55,5 |  | 54,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,238
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,9 | 52,7 |  | 48,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,208
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 48,1 |  | 39,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 46,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,197
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 46,6 |  | 37,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,190
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 45,1 |  | 34,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,159
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 44,3 |  | 34,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 0,183
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 44,7 |  | 35,3 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,174
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 49,3 |  | 42,7 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,199
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 49,6 |  | 43,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,208
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 50,5 |  | 45,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,171
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 51,5 |  | 47,7 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,200
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 49,2 |  | 42,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 55,5 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 131,75 | 0,00 |  | 131,75 |  | 133,61 |  |  |  | 133,61 |  |  |  | 6,276
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9638,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9638,00 |  |  | 1217,21 |  |  |  |  | 1243,55 | [5 empty] | 76,180
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10382,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10382,00 |  |  | 1348,93 |  |  |  |  | 1377,13 | [5 empty] | 82,466
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 131,72 |  |  |  |  | 133,57 | [5 empty] | 6,286
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись