## ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 7 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 249639 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 56,6 |  | 39,1 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,247
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 55,6 |  | 37,8 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 0,223
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 55,0 |  | 35,8 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,250
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,4 |  | 38,6 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,236
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 63,2 |  | 51,0 |  | 7,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,274
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 66,2 |  | 55,1 |  | 7,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,38 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,248
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 65,6 |  | 54,0 |  | 7,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,06 |  |  | 2,06 |  | 2,17 |  |  |  | 2,17 |  |  |  | 0,222
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 61,3 |  | 45,8 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,52 |  |  |  | 2,52 |  |  |  | 0,227
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 56,2 |  | 37,5 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,290
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 54,0 |  | 33,0 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,205
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 51,2 |  | 29,0 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,220
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 47,3 |  | 24,2 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,198
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 47,0 |  | 24,7 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,194
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 48,1 |  | 26,7 |  | 7,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,61 |  |  | 2,61 |  | 2,67 |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,173
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 48,3 |  | 26,2 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,199
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 50,8 |  | 31,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,230
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 52,4 |  | 32,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,214
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 54,5 |  | 36,6 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,226
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 57,3 |  | 40,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,248
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 62,2 |  | 46,9 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,278
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 63,2 |  | 47,7 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,67 |  |  | 2,67 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,266
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 59,8 |  | 42,0 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,251
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 54,4 |  | 34,1 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,227
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 52,6 |  | 32,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,236
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 50,7 |  | 29,8 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,292
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 50,0 |  | 29,0 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,220
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 50,6 |  | 30,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,235
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 55,9 |  | 37,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,230
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 56,5 |  | 38,0 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,273
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 57,3 |  | 39,5 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,242
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 58,5 |  | 41,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,267
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 55,4 |  | 37,1 |  | 7,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,9 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 89,65 | 0,00 |  | 89,65 |  | 92,69 |  |  |  | 92,69 |  |  |  | 7,343
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9638,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9638,00 |  |  | 1379,00 |  |  |  |  | 1410,07 | [5 empty] | 88,684
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10382,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10382,00 |  |  | 1468,64 |  |  |  |  | 1502,74 | [5 empty] | 96,025
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 89,64 |  |  |  |  | 92,67 | [5 empty] | 7,340
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись