## ЖЭК- 2 Свердлова, 10 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237861 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,8 |  | 42,7 |  | 6,4 | 5,1 |  | 74,91 | 70,24 |  |  | 4,67 |  |  | 77,66 |  | 71,08 |  |  |  | 3,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 49,1 |  | 41,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 74,17 | 70,07 |  |  | 4,10 |  |  | 76,81 |  | 70,87 |  |  |  | 3,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,66 |  |  |  | 4,66
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 48,8 |  | 39,6 |  | 4,7 | 5,0 |  | 75,76 | 71,08 |  |  | 4,68 |  |  | 78,34 |  | 71,87 |  |  |  | 3,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 48,3 |  | 41,7 |  | 4,1 | 5,1 |  | 73,66 | 69,62 |  |  | 4,04 |  |  | 76,22 |  | 70,42 |  |  |  | 3,245 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,57 |  |  |  | 4,57
27.12 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 53,8 |  | 54,4 |  | 5,8 | 5,2 |  | 73,74 | 69,52 |  |  | 4,22 |  |  | 77,40 |  | 70,51 |  |  |  | 4,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,68 |  |  |  | 4,68
28.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 56,1 |  | 58,7 |  | 5,5 | 5,1 |  | 73,96 | 70,30 |  |  | 3,66 |  |  | 78,07 |  | 71,31 |  |  |  | 4,546 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,18 |  |  |  | 4,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 56,0 |  | 58,0 |  | 5,5 | 5,1 |  | 74,30 | 70,56 |  |  | 3,74 |  |  | 78,34 |  | 71,56 |  |  |  | 4,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,22 |  |  |  | 4,22
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 53,4 |  | 50,6 |  | 5,5 | 5,1 |  | 76,62 | 71,08 |  |  | 5,54 |  |  | 80,17 |  | 72,06 |  |  |  | 4,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 49,4 |  | 41,8 |  | 5,2 | 5,0 |  | 79,08 | 71,62 |  |  | 7,46 |  |  | 81,94 |  | 72,48 |  |  |  | 3,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 48,0 |  | 37,2 |  | 5,2 | 5,0 |  | 77,58 | 73,08 |  |  | 4,50 |  |  | 80,09 |  | 73,88 |  |  |  | 3,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 45,7 |  | 32,8 |  | 4,6 | 5,0 |  | 78,23 | 73,09 |  |  | 5,14 |  |  | 80,39 |  | 73,82 |  |  |  | 2,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 42,7 |  | 27,6 |  | 4,6 | 4,9 |  | 76,68 | 72,16 |  |  | 4,52 |  |  | 78,42 |  | 72,74 |  |  |  | 2,280 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,0 |  | 27,8 |  | 5,3 | 5,0 |  | 77,23 | 71,67 |  |  | 5,56 |  |  | 78,90 |  | 72,34 |  |  |  | 2,349 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 43,0 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 77,34 | 70,94 |  |  | 6,40 |  |  | 79,19 |  | 71,63 |  |  |  | 2,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 43,4 |  | 29,3 |  | 4,5 | 5,0 |  | 78,13 | 71,84 |  |  | 6,29 |  |  | 80,00 |  | 72,55 |  |  |  | 2,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 44,9 |  | 34,2 |  | 3,3 | 5,0 |  | 73,79 | 69,82 |  |  | 3,97 |  |  | 75,87 |  | 70,53 |  |  |  | 2,679 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,50 |  |  |  | 4,50
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 46,7 |  | 36,3 |  | 5,2 | 5,0 |  | 75,27 | 69,42 |  |  | 5,85 |  |  | 77,58 |  | 70,18 |  |  |  | 2,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 47,7 |  | 40,0 |  | 4,0 | 5,0 |  | 74,20 | 69,62 |  |  | 4,58 |  |  | 76,75 |  | 70,35 |  |  |  | 3,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,12 |  |  |  | 5,12
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 49,6 |  | 44,7 |  | 5,1 | 5,0 |  | 73,77 | 69,09 |  |  | 4,68 |  |  | 76,62 |  | 69,84 |  |  |  | 3,512 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
11.01 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 53,2 |  | 51,3 |  | 4,6 | 5,1 |  | 75,05 | 70,73 |  |  | 4,32 |  |  | 78,52 |  | 71,73 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,74 |  |  |  | 4,74
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 54,0 |  | 52,3 |  | 5,1 | 5,0 |  | 75,48 | 70,94 |  |  | 4,54 |  |  | 79,08 |  | 71,93 |  |  |  | 4,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,94 |  |  |  | 4,94
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 51,8 |  | 47,2 |  | 4,6 | 5,1 |  | 75,47 | 70,71 |  |  | 4,76 |  |  | 78,66 |  | 71,69 |  |  |  | 3,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 47,7 |  | 38,7 |  | 3,6 | 5,1 |  | 75,96 | 70,65 |  |  | 5,31 |  |  | 78,46 |  | 71,43 |  |  |  | 3,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 46,3 |  | 36,6 |  | 4,1 | 5,0 |  | 74,69 | 70,03 |  |  | 4,66 |  |  | 76,94 |  | 70,81 |  |  |  | 2,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 44,7 |  | 33,7 |  | 4,5 | 5,1 |  | 75,80 | 70,11 |  |  | 5,69 |  |  | 77,87 |  | 70,86 |  |  |  | 2,777 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,11 |  |  |  | 6,11
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 44,1 |  | 32,9 |  | 5,3 | 5,0 |  | 74,42 | 69,54 |  |  | 4,88 |  |  | 76,42 |  | 70,24 |  |  |  | 2,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,36 |  |  |  | 5,36
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 44,2 |  | 33,9 |  | 5,1 | 5,0 |  | 74,21 | 69,44 |  |  | 4,77 |  |  | 76,22 |  | 70,11 |  |  |  | 2,698 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 48,4 |  | 41,4 |  | 5,1 | 5,0 |  | 74,47 | 70,05 |  |  | 4,42 |  |  | 77,10 |  | 70,81 |  |  |  | 3,281 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 48,8 |  | 42,5 |  | 4,7 | 5,0 |  | 75,03 | 69,70 |  |  | 5,33 |  |  | 77,77 |  | 70,48 |  |  |  | 3,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 49,4 |  | 44,0 |  | 5,5 | 5,0 |  | 73,39 | 69,95 |  |  | 3,44 |  |  | 76,17 |  | 70,74 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 3,91 |  |  |  | 3,91
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 50,5 |  | 46,2 |  | 5,5 | 5,0 |  | 74,72 | 69,78 |  |  | 4,94 |  |  | 77,71 |  | 70,62 |  |  |  | 3,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,35 |  |  |  | 5,35
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,4 | 48,4 |  | 40,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 2337,11 | 2186,45 |  |  | 150,66 |  |  | 2419,68 |  | 2211,47 |  |  |  | 102,108 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 166,69 |  |  |  | 166,69 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 226,00 |  |  | 706,56 |  |  | 662,77 |  |  |  | 728,34 |  | 670,22 | [5 empty] | 27,808 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 227,00 | [7 empty] | 50,86
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 970,00 |  |  | 3043,69 |  |  | 2849,37 |  |  |  | 3148,05 |  | 2881,83 | [5 empty] | 129,906 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 971,00 | [7 empty] | 217,44
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2337,13 |  |  | 2186,60 |  |  |  | 2419,71 |  | 2211,61 | [5 empty] | 102,098 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 166,58
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись