## ЖЭК- 2 Свердлова, 11 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243932 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 55,3 |  | 39,4 |  | 1,4 | 5,9 |  | 114,70 | 106,64 |  |  | 8,06 |  |  | 119,62 |  | 107,83 |  |  |  | 4,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,52 |  |  |  | 7,52
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 54,6 |  | 37,3 |  | 1,4 | 5,8 |  | 118,17 | 111,66 |  |  | 6,51 |  |  | 122,95 |  | 112,84 |  |  |  | 4,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,38 |  |  |  | 7,38
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 53,1 |  | 35,9 |  | 1,4 | 5,8 |  | 114,89 | 107,80 |  |  | 7,09 |  |  | 119,21 |  | 109,02 |  |  |  | 4,464 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 54,9 |  | 37,4 |  | 1,4 | 5,9 |  | 122,22 | 114,92 |  |  | 7,30 |  |  | 126,93 |  | 116,46 |  |  |  | 4,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 61,7 |  | 53,0 |  | 1,4 | 5,9 |  | 110,51 | 104,76 |  |  | 5,75 |  |  | 116,93 |  | 106,36 |  |  |  | 6,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 62,3 |  | 59,5 |  | 1,5 | 5,9 |  | 102,59 | 95,89 |  |  | 6,70 |  |  | 109,10 |  | 97,48 |  |  |  | 6,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 62,2 |  | 57,3 |  | 1,3 | 5,9 |  | 106,44 | 98,84 |  |  | 7,60 |  |  | 113,03 |  | 100,38 |  |  |  | 6,551 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 59,3 |  | 45,1 |  | 1,4 | 5,8 |  | 117,48 | 110,86 |  |  | 6,62 |  |  | 123,21 |  | 112,50 |  |  |  | 5,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 54,6 |  | 35,9 |  | 1,4 | 5,8 |  | 124,30 | 115,05 |  |  | 9,25 |  |  | 128,99 |  | 116,53 |  |  |  | 4,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,84 |  |  |  | 9,84
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 51,5 |  | 32,6 |  | 1,5 | 5,8 |  | 117,83 | 110,84 |  |  | 6,99 |  |  | 121,79 |  | 112,08 |  |  |  | 4,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 48,9 |  | 28,6 |  | 1,5 | 5,8 |  | 119,39 | 111,97 |  |  | 7,42 |  |  | 123,07 |  | 112,85 |  |  |  | 3,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,5 |  | 22,8 |  | 1,5 | 5,8 |  | 129,97 | 122,09 |  |  | 7,88 |  |  | 133,16 |  | 123,08 |  |  |  | 3,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,01 |  |  |  | 9,01
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,6 |  | 22,9 |  | 1,5 | 5,8 |  | 133,28 | 125,16 |  |  | 8,12 |  |  | 136,76 |  | 125,98 |  |  |  | 3,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 47,9 |  | 24,7 |  | 1,5 | 5,8 |  | 132,23 | 124,56 |  |  | 7,67 |  |  | 135,81 |  | 125,51 |  |  |  | 3,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,17 |  |  |  | 9,17
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 47,4 |  | 24,9 |  | 1,5 | 5,8 |  | 125,38 | 118,30 |  |  | 7,08 |  |  | 128,72 |  | 119,27 |  |  |  | 3,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 49,5 |  | 29,6 |  | 1,5 | 5,8 |  | 123,17 | 115,28 |  |  | 7,89 |  |  | 127,11 |  | 116,21 |  |  |  | 3,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 50,5 |  | 31,8 |  | 1,5 | 5,8 |  | 120,96 | 110,43 |  |  | 10,53 |  |  | 124,77 |  | 111,69 |  |  |  | 4,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,08 |  |  |  | 11,08
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 52,4 |  | 35,4 |  | 1,4 | 5,8 |  | 118,57 | 110,04 |  |  | 8,53 |  |  | 122,95 |  | 111,19 |  |  |  | 4,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 55,5 |  | 39,6 |  | 1,4 | 5,8 |  | 119,81 | 112,41 |  |  | 7,40 |  |  | 124,87 |  | 113,80 |  |  |  | 5,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 59,8 |  | 49,4 |  | 1,4 | 5,9 |  | 112,08 | 105,80 |  |  | 6,28 |  |  | 118,11 |  | 107,28 |  |  |  | 5,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 60,1 |  | 49,5 |  | 1,4 | 5,8 |  | 114,50 | 105,90 |  |  | 8,60 |  |  | 120,64 |  | 107,45 |  |  |  | 6,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 57,0 |  | 41,3 |  | 1,4 | 5,8 |  | 119,01 | 112,23 |  |  | 6,78 |  |  | 124,56 |  | 113,50 |  |  |  | 5,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 52,6 |  | 33,0 |  | 1,5 | 5,9 |  | 122,40 | 116,10 |  |  | 6,30 |  |  | 126,73 |  | 117,30 |  |  |  | 4,330 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 51,2 |  | 31,0 |  | 1,5 | 5,8 |  | 123,40 | 115,89 |  |  | 7,51 |  |  | 127,43 |  | 117,07 |  |  |  | 4,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 49,8 |  | 28,4 |  | 1,6 | 5,8 |  | 126,18 | 117,90 |  |  | 8,28 |  |  | 129,94 |  | 119,10 |  |  |  | 3,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,13 |  |  |  | 9,13
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 49,5 |  | 27,5 |  | 1,5 | 5,8 |  | 129,08 | 120,72 |  |  | 8,36 |  |  | 132,84 |  | 121,90 |  |  |  | 3,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,32 |  |  |  | 9,32
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 49,9 |  | 28,7 |  | 1,6 | 5,8 |  | 127,98 | 119,92 |  |  | 8,06 |  |  | 131,96 |  | 121,00 |  |  |  | 4,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 53,6 |  | 36,5 |  | 1,4 | 5,8 |  | 119,26 | 109,91 |  |  | 9,35 |  |  | 123,80 |  | 111,22 |  |  |  | 4,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,08 |  |  |  | 10,08
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 54,5 |  | 37,3 |  | 1,5 | 5,8 |  | 120,99 | 113,31 |  |  | 7,68 |  |  | 125,79 |  | 114,71 |  |  |  | 4,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 55,3 |  | 38,6 |  | 1,4 | 5,8 |  | 119,21 | 112,36 |  |  | 6,85 |  |  | 124,10 |  | 113,76 |  |  |  | 4,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,69 |  |  |  | 7,69
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 56,7 |  | 40,5 |  | 1,4 | 5,8 |  | 121,03 | 113,34 |  |  | 7,69 |  |  | 126,14 |  | 114,95 |  |  |  | 5,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,3 | 53,7 |  | 36,6 |  | 1,4 | 5,8 |  | 3727,01 | 3490,88 |  |  | 236,13 |  |  | 3871,02 |  | 3530,30 |  |  |  | 145,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 261,57 |  |  |  | 261,57 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11672,00 |  |  | 34414,08 |  |  | 30366,39 |  |  |  | 35414,34 |  | 30636,93 | [5 empty] | 1259,610 |  | 915,01 |  |  |  | 929,75 | [6 empty] | 12010,00 | [7 empty] | 5268,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12416,00 |  |  | 38142,11 |  |  | 33858,18 |  |  |  | 39286,41 |  | 34168,19 | [5 empty] | 1405,653 |  | 915,01 |  |  |  | 929,75 | [6 empty] | 12754,00 | [7 empty] | 5529,58
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3728,03 |  |  | 3491,79 |  |  |  | 3872,07 |  | 3531,26 | [5 empty] | 146,043 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 261,58
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись