## ЖЭК- 2 Свердлова, 12 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234947 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,8 |  | 44,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 65,40 | 60,49 |  |  | 4,91 |  |  | 67,87 |  | 61,21 |  |  |  | 3,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 48,3 |  | 43,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 65,70 | 60,33 |  |  | 5,37 |  |  | 68,10 |  | 61,05 |  |  |  | 3,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 47,9 |  | 41,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 66,33 | 61,17 |  |  | 5,16 |  |  | 68,64 |  | 61,89 |  |  |  | 2,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 47,5 |  | 43,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 65,19 | 59,96 |  |  | 5,23 |  |  | 67,55 |  | 60,66 |  |  |  | 3,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,20 |  |  |  | 5,20
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,1 | 52,6 |  | 56,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 65,41 | 60,04 |  |  | 5,37 |  |  | 68,73 |  | 60,76 |  |  |  | 3,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,48 |  |  |  | 5,48
28.12 |  |  |  | 24,0 | 115,8 | 54,8 |  | 61,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 66,06 | 60,48 |  |  | 5,58 |  |  | 69,76 |  | 61,41 |  |  |  | 4,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
29.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 54,5 |  | 60,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 66,27 | 60,76 |  |  | 5,51 |  |  | 69,92 |  | 61,66 |  |  |  | 4,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,51 |  |  |  | 5,51
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,6 | 52,1 |  | 52,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,41 | 61,44 |  |  | 5,97 |  |  | 70,56 |  | 62,20 |  |  |  | 3,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,07 |  |  |  | 6,07
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 48,3 |  | 43,4 |  | 5,8 | 4,9 |  | 69,13 | 61,89 |  |  | 7,24 |  |  | 71,68 |  | 62,61 |  |  |  | 3,314 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,0 |  | 38,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 68,32 | 63,14 |  |  | 5,18 |  |  | 70,55 |  | 63,86 |  |  |  | 2,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 44,8 |  | 34,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 69,35 | 63,32 |  |  | 6,03 |  |  | 71,28 |  | 63,92 |  |  |  | 2,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 42,1 |  | 28,5 |  | 5,8 | 4,9 |  | 68,93 | 62,64 |  |  | 6,29 |  |  | 70,49 |  | 63,13 |  |  |  | 2,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,7 |  | 28,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 69,47 | 62,40 |  |  | 7,07 |  |  | 71,04 |  | 62,90 |  |  |  | 2,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 42,6 |  | 30,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 68,96 | 61,80 |  |  | 7,16 |  |  | 70,65 |  | 62,29 |  |  |  | 2,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,1 |  | 30,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 69,70 | 62,59 |  |  | 7,11 |  |  | 71,40 |  | 63,08 |  |  |  | 2,367 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 44,5 |  | 35,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,17 | 60,75 |  |  | 6,42 |  |  | 69,11 |  | 61,29 |  |  |  | 2,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,44 |  |  |  | 6,44
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 46,2 |  | 37,4 |  | 5,8 | 5,0 |  | 66,94 | 60,38 |  |  | 6,56 |  |  | 69,03 |  | 61,03 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 47,1 |  | 41,3 |  | 5,8 | 5,0 |  | 66,63 | 60,45 |  |  | 6,18 |  |  | 68,91 |  | 61,14 |  |  |  | 3,014 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 48,9 |  | 46,2 |  | 5,8 | 5,0 |  | 65,64 | 59,95 |  |  | 5,69 |  |  | 68,23 |  | 60,67 |  |  |  | 3,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,62 |  |  |  | 5,62
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 52,6 |  | 52,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,01 | 61,54 |  |  | 5,47 |  |  | 70,18 |  | 62,28 |  |  |  | 3,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 53,2 |  | 53,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,54 | 61,69 |  |  | 5,85 |  |  | 70,83 |  | 62,45 |  |  |  | 3,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 51,2 |  | 48,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,07 | 61,56 |  |  | 5,51 |  |  | 69,92 |  | 62,28 |  |  |  | 3,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,48 |  |  |  | 5,48
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 47,2 |  | 39,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,07 | 61,43 |  |  | 5,64 |  |  | 69,31 |  | 62,15 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,46 |  |  |  | 5,46
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 45,8 |  | 37,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,24 | 61,00 |  |  | 6,24 |  |  | 69,34 |  | 61,59 |  |  |  | 2,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 44,3 |  | 34,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,08 | 61,26 |  |  | 5,82 |  |  | 69,00 |  | 61,74 |  |  |  | 2,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,00 |  |  |  | 6,00
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 43,8 |  | 33,8 |  | 5,8 | 5,0 |  | 66,83 | 60,68 |  |  | 6,15 |  |  | 68,66 |  | 61,19 |  |  |  | 2,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 43,9 |  | 34,8 |  | 5,8 | 5,0 |  | 67,31 | 60,50 |  |  | 6,81 |  |  | 69,22 |  | 61,04 |  |  |  | 2,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 48,0 |  | 42,5 |  | 5,8 | 5,0 |  | 67,14 | 60,92 |  |  | 6,22 |  |  | 69,54 |  | 61,64 |  |  |  | 3,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 48,4 |  | 43,6 |  | 5,8 | 4,9 |  | 67,09 | 60,62 |  |  | 6,47 |  |  | 69,56 |  | 61,34 |  |  |  | 3,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 49,1 |  | 45,0 |  | 5,8 | 5,0 |  | 66,00 | 60,83 |  |  | 5,17 |  |  | 68,53 |  | 61,55 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 50,0 |  | 47,4 |  | 5,8 | 5,0 |  | 66,48 | 60,72 |  |  | 5,76 |  |  | 69,24 |  | 61,44 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,65 |  |  |  | 5,65
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,1 | 47,7 |  | 42,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 2081,87 | 1896,73 |  |  | 185,14 |  |  | 2156,83 |  | 1917,45 |  |  |  | 95,862 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 185,99 |  |  |  | 185,99 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11694,00 |  |  | 25002,84 |  |  | 22256,88 |  |  |  | 25668,84 |  | 22481,32 | [5 empty] | 906,548 |  | 448,66 |  |  |  | 457,12 | [6 empty] | 12010,00 | [7 empty] | 3309,89
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12438,00 |  |  | 27084,75 |  |  | 24153,74 |  |  |  | 27825,72 |  | 24398,90 | [5 empty] | 1002,403 |  | 448,66 |  |  |  | 457,12 | [6 empty] | 12754,00 | [7 empty] | 3495,79
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2081,92 |  |  | 1896,86 |  |  |  | 2156,88 |  | 1917,58 | [5 empty] | 95,855 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 185,90
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись