## ЖЭК- 2 Свердлова, 13 А c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 13 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264858 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 51,8 |  | 41,7 |  | 5,4 | 4,8 |  | 82,73 | 76,96 |  |  | 5,77 |  |  | 85,90 |  | 77,92 |  |  |  | 3,724 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,479
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 50,9 |  | 39,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 82,73 | 76,51 |  |  | 6,22 |  |  | 85,75 |  | 77,47 |  |  |  | 3,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,495
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 50,5 |  | 37,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,86 | 77,82 |  |  | 6,04 |  |  | 86,73 |  | 78,78 |  |  |  | 3,428 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 5,3 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,464
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 50,6 |  | 40,7 |  | 5,4 | 4,8 |  | 81,71 | 76,15 |  |  | 5,56 |  |  | 84,70 |  | 77,11 |  |  |  | 3,582 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 5,3 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,46 |  |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,447
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,6 | 58,1 |  | 55,5 |  | 5,5 | 4,8 |  | 81,58 | 76,62 |  |  | 4,96 |  |  | 86,01 |  | 77,81 |  |  |  | 4,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,3 |  |  | 5,3 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,338
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 61,2 |  | 59,1 |  | 5,5 | 4,8 |  | 81,80 | 74,31 |  |  | 7,49 |  |  | 86,69 |  | 75,60 |  |  |  | 5,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 5,1 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,444
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 61,0 |  | 56,9 |  | 5,5 | 4,8 |  | 80,42 | 70,63 |  |  | 9,79 |  |  | 85,13 |  | 71,85 |  |  |  | 5,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,6 |  |  | 9,13 |  |  | 9,13 |  | 9,29 |  |  |  | 9,29 |  |  |  | 0,507
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 55,6 |  | 47,4 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,27 | 75,83 |  |  | 7,44 |  |  | 87,07 |  | 76,92 |  |  |  | 4,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,0 |  |  | 6,80 |  |  | 6,80 |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 0,515
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 51,0 |  | 38,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,83 | 78,71 |  |  | 8,12 |  |  | 89,88 |  | 79,70 |  |  |  | 3,724 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,2 |  |  | 7,71 |  |  | 7,71 |  | 7,97 |  |  |  | 7,97 |  |  |  | 0,631
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 49,4 |  | 33,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 86,22 | 80,93 |  |  | 5,29 |  |  | 88,87 |  | 81,89 |  |  |  | 3,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,3 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,387
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 47,1 |  | 29,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 88,75 | 80,51 |  |  | 8,24 |  |  | 91,11 |  | 81,35 |  |  |  | 2,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 5,3 |  |  | 7,94 |  |  | 7,94 |  | 8,14 |  |  |  | 8,14 |  |  |  | 0,557
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 43,8 |  | 24,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 86,49 | 78,93 |  |  | 7,56 |  |  | 88,37 |  | 79,66 |  |  |  | 2,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 5,2 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,47 |  |  |  | 7,47 |  |  |  | 0,452
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 43,5 |  | 25,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,20 | 78,56 |  |  | 7,64 |  |  | 88,07 |  | 79,28 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,2 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,59 |  |  |  | 7,59 |  |  |  | 0,473
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 44,3 |  | 27,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 85,17 | 78,25 |  |  | 6,92 |  |  | 87,17 |  | 78,97 |  |  |  | 2,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,2 |  |  | 6,71 |  |  | 6,71 |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,440
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 44,6 |  | 27,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 87,46 | 78,92 |  |  | 8,54 |  |  | 89,49 |  | 79,64 |  |  |  | 2,698 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 5,2 |  |  | 8,32 |  |  | 8,32 |  | 8,51 |  |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,546
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 46,5 |  | 32,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,47 | 76,90 |  |  | 7,57 |  |  | 86,83 |  | 77,68 |  |  |  | 3,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 5,2 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 0,537
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 47,8 |  | 33,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 83,56 | 76,64 |  |  | 6,92 |  |  | 86,03 |  | 77,45 |  |  |  | 3,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,2 |  |  | 6,69 |  |  | 6,69 |  | 6,88 |  |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,500
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 49,5 |  | 37,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 83,46 | 76,76 |  |  | 6,70 |  |  | 86,28 |  | 77,70 |  |  |  | 3,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 5,2 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,517
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 51,5 |  | 42,6 |  | 5,4 | 4,7 |  | 81,98 | 76,25 |  |  | 5,73 |  |  | 85,16 |  | 77,22 |  |  |  | 3,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 |  |  | 5,2 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,470
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,0 | 57,1 |  | 51,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 83,98 | 78,52 |  |  | 5,46 |  |  | 88,12 |  | 79,72 |  |  |  | 4,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,497
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,3 | 57,4 |  | 50,9 |  | 5,4 | 4,7 |  | 85,37 | 78,54 |  |  | 6,83 |  |  | 89,64 |  | 79,74 |  |  |  | 4,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,5 |  |  | 5,3 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,628
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 53,7 |  | 43,2 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,63 | 78,27 |  |  | 6,36 |  |  | 88,10 |  | 79,30 |  |  |  | 3,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,6 |  |  | 5,3 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,532
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 48,8 |  | 35,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 81,45 | 74,26 |  |  | 7,19 |  |  | 84,06 |  | 75,14 |  |  |  | 3,230 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,021 |  |  |  | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 5,2 |  |  | 6,43 |  |  | 6,43 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,495
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 48,0 |  | 33,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,86 | 77,93 |  |  | 6,93 |  |  | 87,36 |  | 78,76 |  |  |  | 3,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 5,2 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,478
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 46,4 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 84,15 | 78,03 |  |  | 6,12 |  |  | 86,43 |  | 78,81 |  |  |  | 2,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,2 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,410
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 45,8 |  | 30,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 84,48 | 76,80 |  |  | 7,68 |  |  | 86,70 |  | 77,57 |  |  |  | 2,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 5,2 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,37 |  |  |  | 7,37 |  |  |  | 0,498
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 46,2 |  | 31,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 85,18 | 76,93 |  |  | 8,25 |  |  | 87,52 |  | 77,74 |  |  |  | 3,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 5,2 |  |  | 7,72 |  |  | 7,72 |  | 7,92 |  |  |  | 7,92 |  |  |  | 0,543
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 50,6 |  | 38,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 84,75 | 77,74 |  |  | 7,01 |  |  | 87,73 |  | 78,70 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,2 |  |  | 6,47 |  |  | 6,47 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,530
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 50,9 |  | 39,9 |  | 5,3 | 4,7 |  | 83,95 | 77,18 |  |  | 6,77 |  |  | 87,00 |  | 78,14 |  |  |  | 3,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 5,2 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,528
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 51,6 |  | 41,3 |  | 5,3 | 4,7 |  | 84,24 | 77,41 |  |  | 6,83 |  |  | 87,43 |  | 78,37 |  |  |  | 3,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,542
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 52,5 |  | 43,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 83,35 | 77,49 |  |  | 5,86 |  |  | 86,68 |  | 78,47 |  |  |  | 3,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,477
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,4 | 50,6 |  | 38,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 2609,08 | 2395,29 |  |  | 213,79 |  |  | 2702,01 |  | 2424,46 |  |  |  | 110,693 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,021 |  |  |  | 744,0 |  | 83,8 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 198,96 | 0,00 |  | 198,96 |  | 205,07 |  |  |  | 205,07 |  |  |  | 15,358
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27828,00 |  |  | 68032,12 |  |  | 60213,07 |  |  |  | 69896,90 |  | 60828,00 | [5 empty] | 2439,676 |  | 1743,65 |  |  |  | 1770,73 | [6 empty] | 27847,00 |  |  | 9143,03 |  |  |  |  | 9337,87 | [5 empty] | 568,213
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28572,00 |  |  | 70641,20 |  |  | 62608,36 |  |  |  | 72598,91 |  | 63252,46 | [5 empty] | 2550,369 |  | 1744,08 |  |  |  | 1771,17 | [6 empty] | 28591,00 |  |  | 9342,00 |  |  |  |  | 9542,94 | [5 empty] | 583,571
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2609,09 |  |  | 2395,29 |  |  |  | 2702,01 |  | 2424,46 | [5 empty] | 110,693 |  | 0,43 |  |  |  | 0,44 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 198,96 |  |  |  |  | 205,07 | [5 empty] | 15,358
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись