## ЖЭК- 2 Свердлова, 15 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 180653 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 47,4 |  | 45,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,55 | 77,55 |  |  | 0,00 |  |  | 80,93 |  | 78,03 |  |  |  | 3,553 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 4,0 |  |  | 8,20 |  |  | 8,20 |  | 8,52 |  |  |  | 8,52 |  |  |  | 0,722
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 46,5 |  | 44,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,01 | 77,01 |  |  | 0,00 |  |  | 80,22 |  | 77,48 |  |  |  | 3,395 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 4,0 |  |  | 7,58 |  |  | 7,58 |  | 7,84 |  |  |  | 7,84 |  |  |  | 0,642
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 46,1 |  | 41,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 78,35 | 78,35 |  |  | 0,00 |  |  | 81,46 |  | 78,81 |  |  |  | 3,276 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 4,0 |  |  | 7,88 |  |  | 7,88 |  | 8,13 |  |  |  | 8,13 |  |  |  | 0,643
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 45,9 |  | 44,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,61 | 76,61 |  |  | 0,00 |  |  | 79,84 |  | 77,05 |  |  |  | 3,421 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 4,0 |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  | 8,13 |  |  |  | 8,13 |  |  |  | 0,688
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,9 | 52,3 |  | 60,7 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,03 | 77,03 |  |  | 0,00 |  |  | 81,71 |  | 77,62 |  |  |  | 4,684 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 0,694
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 55,0 |  | 64,9 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,50 | 79,50 |  |  | 0,00 |  |  | 84,86 |  | 80,20 |  |  |  | 5,180 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 4,0 |  |  | 9,37 |  |  | 9,37 |  | 9,66 |  |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,688
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 55,1 |  | 62,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 81,55 | 81,55 |  |  | 0,00 |  |  | 86,89 |  | 82,26 |  |  |  | 5,122 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 4,0 |  |  | 13,09 |  |  | 13,09 |  | 13,28 |  |  |  | 13,28 |  |  |  | 0,653
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,3 | 50,8 |  | 52,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,34 | 79,34 |  |  | 0,00 |  |  | 83,58 |  | 79,88 |  |  |  | 4,176 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,0 |  |  | 9,72 |  |  | 9,72 |  | 10,03 |  |  |  | 10,03 |  |  |  | 0,748
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 46,4 |  | 43,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,00 | 79,00 |  |  | 0,00 |  |  | 82,31 |  | 79,45 |  |  |  | 3,408 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 4,0 |  |  | 11,60 |  |  | 11,60 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 0,954
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 45,2 |  | 37,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 81,68 | 81,68 |  |  | 0,00 |  |  | 84,75 |  | 82,06 |  |  |  | 3,093 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 4,0 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,560
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 43,1 |  | 33,5 |  | 4,4 | 4,0 |  | 81,21 | 81,21 |  |  | 0,00 |  |  | 83,90 |  | 81,48 |  |  |  | 2,723 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 4,0 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,89 |  |  |  | 8,89 |  |  |  | 0,610
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 40,3 |  | 28,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,22 | 79,22 |  |  | 0,00 |  |  | 81,50 |  | 79,44 |  |  |  | 2,235 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 4,0 |  |  | 10,53 |  |  | 10,53 |  | 10,75 |  |  |  | 10,75 |  |  |  | 0,652
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 39,9 |  | 28,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 78,83 | 78,83 |  |  | 0,00 |  |  | 81,09 |  | 78,96 |  |  |  | 2,253 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,22 |  |  | 11,22 |  | 11,45 |  |  |  | 11,45 |  |  |  | 0,718
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 40,7 |  | 30,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 78,42 | 78,42 |  |  | 0,00 |  |  | 80,91 |  | 78,59 |  |  |  | 2,414 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 10,68 |  |  | 10,68 |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 0,706
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 41,1 |  | 30,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,20 | 79,20 |  |  | 0,00 |  |  | 81,72 |  | 79,37 |  |  |  | 2,389 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 9,45 |  |  | 9,45 |  | 9,66 |  |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,624
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 42,6 |  | 35,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,25 | 77,25 |  |  | 0,00 |  |  | 80,05 |  | 77,43 |  |  |  | 2,732 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 4,0 |  |  | 8,46 |  |  | 8,46 |  | 8,69 |  |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,625
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 43,9 |  | 37,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,78 | 76,78 |  |  | 0,00 |  |  | 79,72 |  | 76,99 |  |  |  | 2,872 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 4,0 |  |  | 10,75 |  |  | 10,75 |  | 11,03 |  |  |  | 11,03 |  |  |  | 0,807
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 45,1 |  | 41,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,16 | 77,16 |  |  | 0,00 |  |  | 80,41 |  | 77,38 |  |  |  | 3,193 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 4,0 |  |  | 8,94 |  |  | 8,94 |  | 9,25 |  |  |  | 9,25 |  |  |  | 0,733
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 47,0 |  | 46,5 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,66 | 76,66 |  |  | 0,00 |  |  | 80,27 |  | 76,90 |  |  |  | 3,569 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 4,0 |  |  | 8,35 |  |  | 8,35 |  | 8,65 |  |  |  | 8,65 |  |  |  | 0,739
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 51,9 |  | 55,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,05 | 79,05 |  |  | 0,00 |  |  | 83,69 |  | 79,46 |  |  |  | 4,411 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 7,95 |  |  |  | 7,95 |  |  |  | 0,779
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,0 | 52,2 |  | 55,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 79,02 | 79,02 |  |  | 0,00 |  |  | 83,69 |  | 79,48 |  |  |  | 4,421 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,6 |  |  | 4,0 |  |  | 8,37 |  |  | 8,37 |  | 8,79 |  |  |  | 8,79 |  |  |  | 0,852
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 48,9 |  | 47,9 |  | 4,4 | 4,0 |  | 78,65 | 78,65 |  |  | 0,00 |  |  | 82,62 |  | 79,03 |  |  |  | 3,773 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 8,22 |  |  |  | 8,22 |  |  |  | 0,717
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 45,2 |  | 39,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 78,62 | 78,62 |  |  | 0,00 |  |  | 81,84 |  | 78,82 |  |  |  | 3,080 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 4,0 |  |  | 9,02 |  |  | 9,02 |  | 9,30 |  |  |  | 9,30 |  |  |  | 0,710
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 43,9 |  | 37,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,59 | 77,59 |  |  | 0,00 |  |  | 80,61 |  | 77,73 |  |  |  | 2,891 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 4,0 |  |  | 8,76 |  |  | 8,76 |  | 8,99 |  |  |  | 8,99 |  |  |  | 0,654
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 42,7 |  | 34,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,58 | 77,58 |  |  | 0,00 |  |  | 80,41 |  | 77,68 |  |  |  | 2,671 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 4,0 |  |  | 9,15 |  |  | 9,15 |  | 9,40 |  |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,658
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 42,1 |  | 33,9 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,21 | 76,21 |  |  | 0,00 |  |  | 78,84 |  | 76,38 |  |  |  | 2,585 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 4,0 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  | 10,34 |  |  |  | 10,34 |  |  |  | 0,708
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 42,3 |  | 35,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,50 | 76,50 |  |  | 0,00 |  |  | 79,26 |  | 76,60 |  |  |  | 2,687 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 4,0 |  |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  | 9,94 |  |  |  | 9,94 |  |  |  | 0,696
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 46,2 |  | 42,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,23 | 77,23 |  |  | 0,00 |  |  | 80,64 |  | 77,42 |  |  |  | 3,304 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 4,0 |  |  | 9,93 |  |  | 9,93 |  | 10,27 |  |  |  | 10,27 |  |  |  | 0,823
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 46,3 |  | 44,0 |  | 4,4 | 4,0 |  | 76,87 | 76,87 |  |  | 0,00 |  |  | 80,41 |  | 77,11 |  |  |  | 3,382 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,0 |  |  | 8,02 |  |  | 8,02 |  | 8,29 |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,688
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 47,0 |  | 45,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,14 | 77,14 |  |  | 0,00 |  |  | 80,74 |  | 77,45 |  |  |  | 3,506 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,68 |  |  | 7,68 |  | 7,96 |  |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,669
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 47,9 |  | 47,7 |  | 4,4 | 4,0 |  | 77,23 | 77,23 |  |  | 0,00 |  |  | 81,05 |  | 77,54 |  |  |  | 3,691 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,4 |  |  | 4,0 |  |  | 7,39 |  |  | 7,39 |  | 7,68 |  |  |  | 7,68 |  |  |  | 0,666
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,0 | 46,2 |  | 42,9 |  | 4,4 | 4,0 |  | 2424,04 | 2424,04 |  |  | 0,00 |  |  | 2529,92 |  | 2434,08 |  |  |  | 104,090 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 279,58 | 0,00 |  | 279,58 |  | 288,18 |  |  |  | 288,18 |  |  |  | 21,826
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3656,00 |  |  | 7394,56 |  |  | 7398,16 |  |  |  | 7615,24 |  | 7450,95 | [5 empty] | 251,164 | [12 empty] | 3654,00 |  |  | 1542,49 |  |  |  |  | 1575,86 | [5 empty] | 96,486
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4400,00 |  |  | 9818,84 |  |  | 9822,44 |  |  |  | 10145,46 |  | 9885,30 | [5 empty] | 355,308 | [12 empty] | 4398,00 |  |  | 1822,61 |  |  |  |  | 1864,60 | [5 empty] | 118,357
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2424,29 |  |  | 2424,29 |  |  |  | 2530,22 |  | 2434,34 | [5 empty] | 104,144 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 280,12 |  |  |  |  | 288,74 | [5 empty] | 21,871
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись