## ЖЭК- 2 Свердлова, 16 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243920 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 53,3 |  | 40,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 99,51 | 92,92 |  |  | 6,59 |  |  | 103,49 |  | 94,00 |  |  |  | 4,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,87 |  |  |  | 8,87
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 52,5 |  | 39,4 |  | 5,8 | 4,9 |  | 97,69 | 93,04 |  |  | 4,65 |  |  | 101,77 |  | 93,82 |  |  |  | 4,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 52,1 |  | 37,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 100,66 | 93,90 |  |  | 6,76 |  |  | 104,38 |  | 94,94 |  |  |  | 4,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,9 |  | 39,7 |  | 5,1 | 4,9 |  | 97,66 | 92,44 |  |  | 5,22 |  |  | 101,78 |  | 93,20 |  |  |  | 4,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,10 |  |  |  | 8,10
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 58,2 |  | 51,8 |  | 4,0 | 5,0 |  | 97,94 | 92,18 |  |  | 5,76 |  |  | 103,12 |  | 93,47 |  |  |  | 5,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,95 |  |  |  | 7,95
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 60,8 |  | 55,8 |  | 5,2 | 5,0 |  | 97,71 | 93,04 |  |  | 4,67 |  |  | 103,63 |  | 94,41 |  |  |  | 5,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 60,6 |  | 55,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 99,48 | 93,22 |  |  | 6,26 |  |  | 105,34 |  | 94,71 |  |  |  | 5,838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 57,5 |  | 47,7 |  | 5,1 | 4,9 |  | 100,49 | 94,41 |  |  | 6,08 |  |  | 105,69 |  | 95,47 |  |  |  | 5,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,67 |  |  |  | 8,67
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,9 |  | 39,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 104,64 | 94,86 |  |  | 9,78 |  |  | 108,71 |  | 96,02 |  |  |  | 4,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,97 |  |  |  | 11,97
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 51,1 |  | 35,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 101,93 | 97,28 |  |  | 4,65 |  |  | 106,09 |  | 97,77 |  |  |  | 3,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 48,5 |  | 30,8 |  | 4,8 | 4,8 |  | 102,68 | 96,98 |  |  | 5,70 |  |  | 105,88 |  | 97,79 |  |  |  | 3,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,23 |  |  |  | 8,23
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 44,9 |  | 25,9 |  | 4,7 | 4,8 |  | 102,68 | 95,59 |  |  | 7,09 |  |  | 105,21 |  | 96,40 |  |  |  | 2,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,5 |  | 26,1 |  | 6,0 | 4,8 |  | 101,86 | 95,20 |  |  | 6,66 |  |  | 104,31 |  | 96,07 |  |  |  | 2,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 45,6 |  | 28,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 100,29 | 94,45 |  |  | 5,84 |  |  | 102,96 |  | 95,28 |  |  |  | 3,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 46,0 |  | 27,6 |  | 5,3 | 4,8 |  | 102,47 | 95,73 |  |  | 6,74 |  |  | 105,37 |  | 96,35 |  |  |  | 3,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,87 |  |  |  | 9,87
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 47,9 |  | 32,5 |  | 5,1 | 4,9 |  | 98,68 | 93,01 |  |  | 5,67 |  |  | 101,85 |  | 93,78 |  |  |  | 3,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 49,7 |  | 34,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 99,52 | 92,18 |  |  | 7,34 |  |  | 102,65 |  | 93,33 |  |  |  | 3,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 51,3 |  | 37,8 |  | 4,3 | 4,9 |  | 98,59 | 92,72 |  |  | 5,87 |  |  | 102,42 |  | 93,57 |  |  |  | 4,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 53,6 |  | 42,3 |  | 4,5 | 4,9 |  | 97,44 | 91,88 |  |  | 5,56 |  |  | 101,46 |  | 92,97 |  |  |  | 4,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,11 |  |  |  | 8,11
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 57,7 |  | 48,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 98,84 | 94,39 |  |  | 4,45 |  |  | 104,12 |  | 95,36 |  |  |  | 5,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 58,4 |  | 49,4 |  | 5,3 | 4,9 |  | 100,01 | 94,26 |  |  | 5,75 |  |  | 105,12 |  | 95,56 |  |  |  | 5,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 55,9 |  | 44,4 |  | 4,6 | 4,9 |  | 98,58 | 94,17 |  |  | 4,41 |  |  | 103,24 |  | 95,29 |  |  |  | 4,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 51,1 |  | 36,4 |  | 5,5 | 4,9 |  | 98,72 | 94,06 |  |  | 4,66 |  |  | 102,37 |  | 95,01 |  |  |  | 3,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 49,5 |  | 34,3 |  | 4,9 | 4,9 |  | 97,51 | 93,60 |  |  | 3,91 |  |  | 101,06 |  | 94,25 |  |  |  | 3,522 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,59 |  |  |  | 7,59
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 47,8 |  | 31,6 |  | 4,7 | 4,9 |  | 98,61 | 93,94 |  |  | 4,67 |  |  | 101,91 |  | 94,42 |  |  |  | 3,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 47,1 |  | 30,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 97,66 | 93,05 |  |  | 4,61 |  |  | 100,85 |  | 93,59 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 47,4 |  | 31,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 98,42 | 92,50 |  |  | 5,92 |  |  | 101,23 |  | 93,46 |  |  |  | 3,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,89 |  |  |  | 8,89
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 52,0 |  | 39,0 |  | 4,5 | 4,9 |  | 98,31 | 93,38 |  |  | 4,93 |  |  | 102,27 |  | 94,32 |  |  |  | 4,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
20.01 |  |  |  | 22,0 | 92,6 | 52,6 |  | 40,0 |  | 4,8 | 4,8 |  | 81,27 | 85,42 |  |  | -4,15 |  |  | 84,74 |  | 86,16 |  |  |  | 3,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 53,4 |  | 41,4 |  | 5,5 | 4,9 |  | 97,22 | 93,41 |  |  | 3,81 |  |  | 101,51 |  | 94,20 |  |  |  | 4,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 54,4 |  | 43,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 96,66 | 93,20 |  |  | 3,46 |  |  | 101,22 |  | 94,08 |  |  |  | 4,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
Итого |  |  |  | 742,0 | 90,6 | 51,9 |  | 38,7 |  | 5,1 | 4,9 |  | 3063,73 | 2900,41 |  |  | 163,32 |  |  | 3185,75 |  | 2929,05 |  |  |  | 125,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 261,07 |  |  |  | 261,07 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11517,00 |  |  | 36651,50 |  |  | 33217,37 |  |  |  | 37757,72 |  | 33488,54 | [5 empty] | 1249,112 |  | 546,53 |  |  |  | 557,48 | [6 empty] | 11529,00 | [7 empty] | 4309,29
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12259,00 |  |  | 39715,30 |  |  | 36117,88 |  |  |  | 40943,44 |  | 36417,77 | [5 empty] | 1375,096 |  | 546,53 |  |  |  | 557,48 | [6 empty] | 12273,00 | [7 empty] | 4570,14
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 3063,79 |  |  | 2900,51 |  |  |  | 3185,72 |  | 2929,24 | [5 empty] | 125,984 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 260,85
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись