## ЖЭК- 2 Свердлова, 17 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104928 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 47,7 |  | 46,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,11 | 80,11 |  |  | 0,00 |  |  | 82,20 |  | 82,16 |  |  |  | 3,766 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,0 |  |  | 11,38 |  |  | 11,38 |  | 11,62 |  |  |  | 11,62 |  |  |  | 0,725
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 46,9 |  | 45,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,84 | 79,84 |  |  | 0,00 |  |  | 81,77 |  | 81,85 |  |  |  | 3,596 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,18 |  |  | 11,18 |  | 11,43 |  |  |  | 11,43 |  |  |  | 0,718
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 46,4 |  | 42,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,71 | 80,71 |  |  | 0,00 |  |  | 82,50 |  | 82,71 |  |  |  | 3,448 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,0 |  |  | 11,05 |  |  | 11,05 |  | 11,30 |  |  |  | 11,30 |  |  |  | 0,727
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 46,4 |  | 45,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,07 | 79,07 |  |  | 0,00 |  |  | 81,02 |  | 80,99 |  |  |  | 3,623 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 10,81 |  |  | 10,81 |  | 11,06 |  |  |  | 11,06 |  |  |  | 0,695
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,9 | 52,6 |  | 62,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,72 | 79,72 |  |  | 0,00 |  |  | 83,19 |  | 81,86 |  |  |  | 4,988 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  | 11,34 |  |  |  | 11,34 |  |  |  | 0,720
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 55,1 |  | 66,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 81,73 | 81,73 |  |  | 0,00 |  |  | 85,81 |  | 83,94 |  |  |  | 5,476 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 12,03 |  |  | 12,03 |  | 12,29 |  |  |  | 12,29 |  |  |  | 0,787
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 55,0 |  | 64,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 82,83 | 82,83 |  |  | 0,00 |  |  | 86,74 |  | 85,12 |  |  |  | 5,371 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 13,73 |  |  | 13,73 |  | 14,04 |  |  |  | 14,04 |  |  |  | 0,900
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,6 | 50,5 |  | 54,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,88 | 80,88 |  |  | 0,00 |  |  | 83,62 |  | 83,10 |  |  |  | 4,382 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 4,0 |  |  | 14,20 |  |  | 14,20 |  | 14,52 |  |  |  | 14,52 |  |  |  | 0,959
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 46,2 |  | 44,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,05 | 80,05 |  |  | 0,00 |  |  | 81,86 |  | 82,10 |  |  |  | 3,561 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 4,0 |  |  | 15,84 |  |  | 15,84 |  | 16,22 |  |  |  | 16,22 |  |  |  | 1,034
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 45,1 |  | 39,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 82,35 | 82,35 |  |  | 0,00 |  |  | 83,86 |  | 84,36 |  |  |  | 3,216 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 4,0 |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,55 |  |  |  | 8,55 |  |  |  | 0,585
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 43,2 |  | 34,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 81,41 | 81,41 |  |  | 0,00 |  |  | 82,55 |  | 83,27 |  |  |  | 2,810 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 4,0 |  |  | 10,87 |  |  | 10,87 |  | 11,13 |  |  |  | 11,13 |  |  |  | 0,758
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 40,4 |  | 29,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,58 | 79,58 |  |  | 0,00 |  |  | 80,39 |  | 81,28 |  |  |  | 2,310 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 4,0 |  |  | 10,93 |  |  | 10,93 |  | 11,13 |  |  |  | 11,13 |  |  |  | 0,680
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 40,1 |  | 29,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,97 | 78,97 |  |  | 0,00 |  |  | 79,98 |  | 80,49 |  |  |  | 2,325 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,63 |  |  | 11,63 |  | 11,86 |  |  |  | 11,86 |  |  |  | 0,746
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 40,8 |  | 31,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,47 | 78,47 |  |  | 0,00 |  |  | 79,63 |  | 79,89 |  |  |  | 2,495 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,0 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  | 11,27 |  |  |  | 11,27 |  |  |  | 0,729
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 41,1 |  | 31,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,06 | 79,06 |  |  | 0,00 |  |  | 80,31 |  | 80,50 |  |  |  | 2,468 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 4,0 |  |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  | 11,49 |  |  |  | 11,49 |  |  |  | 0,740
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 42,6 |  | 36,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,17 | 77,17 |  |  | 0,00 |  |  | 78,75 |  | 78,59 |  |  |  | 2,841 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,0 |  |  | 10,75 |  |  | 10,75 |  | 11,05 |  |  |  | 11,05 |  |  |  | 0,787
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 43,8 |  | 38,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 76,97 | 76,97 |  |  | 0,00 |  |  | 78,56 |  | 78,58 |  |  |  | 2,981 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 4,0 |  |  | 12,53 |  |  | 12,53 |  | 12,83 |  |  |  | 12,83 |  |  |  | 0,887
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 45,1 |  | 42,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,82 | 77,82 |  |  | 0,00 |  |  | 79,57 |  | 79,50 |  |  |  | 3,335 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 9,94 |  |  | 9,94 |  | 10,25 |  |  |  | 10,25 |  |  |  | 0,722
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 46,9 |  | 48,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,79 | 77,79 |  |  | 0,00 |  |  | 79,89 |  | 79,59 |  |  |  | 3,760 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,0 |  |  | 11,52 |  |  | 11,52 |  | 11,78 |  |  |  | 11,78 |  |  |  | 0,756
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 51,5 |  | 57,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,50 | 80,50 |  |  | 0,00 |  |  | 83,58 |  | 82,49 |  |  |  | 4,662 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 11,57 |  |  | 11,57 |  | 11,82 |  |  |  | 11,82 |  |  |  | 0,761
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 51,8 |  | 57,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,47 | 80,47 |  |  | 0,00 |  |  | 83,57 |  | 82,53 |  |  |  | 4,664 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 14,37 |  |  | 14,37 |  | 14,66 |  |  |  | 14,66 |  |  |  | 0,921
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 48,6 |  | 49,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,80 | 79,80 |  |  | 0,00 |  |  | 82,13 |  | 81,79 |  |  |  | 3,958 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,0 |  |  | 10,59 |  |  | 10,59 |  | 10,81 |  |  |  | 10,81 |  |  |  | 0,676
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 44,8 |  | 40,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,50 | 79,50 |  |  | 0,00 |  |  | 81,09 |  | 81,33 |  |  |  | 3,241 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 4,0 |  |  | 11,86 |  |  | 11,86 |  | 12,14 |  |  |  | 12,14 |  |  |  | 0,794
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 43,6 |  | 38,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,92 | 77,92 |  |  | 0,00 |  |  | 79,38 |  | 79,62 |  |  |  | 3,015 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,8 |  |  | 4,0 |  |  | 11,09 |  |  | 11,09 |  | 11,34 |  |  |  | 11,34 |  |  |  | 0,766
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,3 |  | 35,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,67 | 77,67 |  |  | 0,00 |  |  | 79,04 |  | 79,27 |  |  |  | 2,790 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,3 |  |  | 4,0 |  |  | 11,11 |  |  | 11,11 |  | 11,37 |  |  |  | 11,37 |  |  |  | 0,757
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 41,8 |  | 35,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 76,81 | 76,81 |  |  | 0,00 |  |  | 78,23 |  | 78,21 |  |  |  | 2,708 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 4,0 |  |  | 10,46 |  |  | 10,46 |  | 10,74 |  |  |  | 10,74 |  |  |  | 0,728
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 42,2 |  | 36,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 76,75 | 76,75 |  |  | 0,00 |  |  | 78,37 |  | 78,06 |  |  |  | 2,811 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 4,0 |  |  | 12,01 |  |  | 12,01 |  | 12,27 |  |  |  | 12,27 |  |  |  | 0,809
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 46,0 |  | 44,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,29 | 78,29 |  |  | 0,00 |  |  | 80,31 |  | 79,93 |  |  |  | 3,476 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 4,0 |  |  | 13,36 |  |  | 13,36 |  | 13,66 |  |  |  | 13,66 |  |  |  | 0,862
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 46,1 |  | 45,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,20 | 78,20 |  |  | 0,00 |  |  | 80,20 |  | 79,94 |  |  |  | 3,571 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,0 |  |  | 12,30 |  |  | 12,30 |  | 12,57 |  |  |  | 12,57 |  |  |  | 0,808
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 46,7 |  | 47,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,58 | 78,58 |  |  | 0,00 |  |  | 80,66 |  | 80,36 |  |  |  | 3,712 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 4,0 |  |  | 12,38 |  |  | 12,38 |  | 12,64 |  |  |  | 12,64 |  |  |  | 0,790
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 47,3 |  | 49,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,43 | 78,43 |  |  | 0,00 |  |  | 80,73 |  | 80,28 |  |  |  | 3,902 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 4,0 |  |  | 12,99 |  |  | 12,99 |  | 13,28 |  |  |  | 13,28 |  |  |  | 0,839
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 46,1 |  | 44,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 2457,45 | 2457,45 |  |  | 0,00 |  |  | 2519,49 |  | 2513,69 |  |  |  | 109,262 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 71,5 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 364,14 | 0,00 |  | 364,14 |  | 372,46 |  |  |  | 372,46 |  |  |  | 24,166
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9360,00 |  |  | 25346,53 |  |  | 21912,60 |  |  |  | 25678,77 |  | 22519,79 | [5 empty] | 791,611 | [12 empty] | 9360,00 |  |  | 4456,63 |  |  |  |  | 4551,19 | [5 empty] | 279,657
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10104,00 |  |  | 27804,18 |  |  | 24370,25 |  |  |  | 28198,51 |  | 25033,69 | [5 empty] | 900,914 | [12 empty] | 10104,00 |  |  | 4820,94 |  |  |  |  | 4923,84 | [5 empty] | 303,838
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2457,65 |  |  | 2457,65 |  |  |  | 2519,73 |  | 2513,90 | [5 empty] | 109,303 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 364,32 |  |  |  |  | 372,65 | [5 empty] | 24,181
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись