## ЖЭК- 2 Свердлова, 18 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247651 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 52,5 |  | 40,6 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,246
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 51,8 |  | 39,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,258
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 51,3 |  | 37,5 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,265
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 51,1 |  | 39,8 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,244
27.12 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 57,3 |  | 51,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,293
28.12 |  |  |  | 24,0 | 115,7 | 59,9 |  | 55,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,302
29.12 |  |  |  | 24,0 | 114,6 | 59,7 |  | 55,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,370
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 56,5 |  | 47,9 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,307
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 52,1 |  | 39,6 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,348
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 50,4 |  | 35,1 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,331
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,9 |  | 30,9 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,278
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,5 |  | 26,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,252
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,1 |  | 26,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,269
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,2 |  | 28,1 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,264
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 45,5 |  | 27,5 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,308
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 47,3 |  | 32,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,277
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 49,1 |  | 34,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,260
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 50,5 |  | 37,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,228
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 52,8 |  | 42,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 0,248
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 57,0 |  | 48,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,283
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 57,7 |  | 49,2 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,14 |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 0,295
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 55,2 |  | 44,3 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 3,01 |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,265
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 50,6 |  | 36,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,217
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 48,9 |  | 34,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,252
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,2 |  | 31,6 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,213
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 46,5 |  | 30,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,238
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,8 |  | 31,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,262
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 51,4 |  | 39,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,254
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 52,0 |  | 39,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,235
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 53,0 |  | 41,1 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,272
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 53,9 |  | 43,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,344
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 51,3 |  | 38,6 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,4 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 104,26 | 0,00 |  | 104,26 |  | 107,76 |  |  |  | 107,76 |  |  |  | 8,477
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9371,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9371,00 |  |  | 1356,42 |  |  |  |  | 1387,37 | [5 empty] | 88,083
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10115,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10115,00 |  |  | 1460,62 |  |  |  |  | 1495,07 | [5 empty] | 96,552
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 104,20 |  |  |  |  | 107,70 | [5 empty] | 8,470
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись