## ЖЭК- 2 Свердлова, 20 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247899 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 52,5 |  | 41,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 5,0 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,019
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,5 |  | 40,1 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 51,1 |  | 38,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 50,7 |  | 40,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 5,0 |  |  | 1,18 |  |  | 1,18 |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 0,095
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 56,7 |  | 53,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 5,0 |  |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  | 1,98 |  |  |  | 1,98 |  |  |  | 0,195
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 59,5 |  | 57,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,389
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 59,2 |  | 56,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,35 |  |  | 2,35 |  | 2,47 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,251
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 56,1 |  | 48,8 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,281
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 51,6 |  | 40,5 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,458
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 49,8 |  | 36,1 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,39 |  |  |  | 3,39 |  |  |  | 0,257
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,3 |  | 31,8 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,207
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 43,9 |  | 26,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,85 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,236
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 43,6 |  | 26,8 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,285
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 44,6 |  | 29,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,276
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,0 |  | 28,3 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,281
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 46,9 |  | 33,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,304
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 48,6 |  | 35,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,371
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,2 |  | 38,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,292
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 52,4 |  | 43,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,333
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 56,6 |  | 49,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,56 |  |  | 3,56 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,350
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 57,5 |  | 50,2 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,431
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,0 | 54,6 |  | 45,4 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,343
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 49,9 |  | 37,2 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,321
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 48,5 |  | 35,2 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,344
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 46,7 |  | 32,5 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,322
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 45,9 |  | 31,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,287
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 46,3 |  | 32,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,323
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 51,2 |  | 39,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,326
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 51,5 |  | 40,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,333
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 52,2 |  | 42,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,280
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 53,0 |  | 44,8 |  | 6,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,314
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 50,8 |  | 39,6 |  | 6,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,5 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 104,05 | 0,00 |  | 104,05 |  | 107,56 |  |  |  | 107,56 |  |  |  | 8,502
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9374,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9374,00 |  |  | 995,38 |  |  |  |  | 1021,08 | [5 empty] | 69,286
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10118,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10118,00 |  |  | 1099,80 |  |  |  |  | 1129,02 | [5 empty] | 77,818
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 104,42 |  |  |  |  | 107,94 | [5 empty] | 8,532
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись