## ЖЭК- 2 Свердлова, 21 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238005 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 47,0 |  | 47,5 |  | 5,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,371
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 46,2 |  | 45,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,358
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 45,8 |  | 43,2 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,342
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 45,8 |  | 46,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,404
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 51,9 |  | 62,9 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,452
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 54,9 |  | 66,7 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,387
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 55,4 |  | 64,0 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,71 |  |  | 6,71 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,388
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 50,3 |  | 54,1 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 0,371
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 45,9 |  | 44,6 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,412
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 44,9 |  | 39,2 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,279
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 42,7 |  | 34,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,308
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 39,9 |  | 29,3 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,220
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 39,8 |  | 29,7 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,220
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 40,5 |  | 32,0 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,06 |  |  | 5,06 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,331
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 40,8 |  | 31,4 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,307
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 42,4 |  | 36,9 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,289
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 43,6 |  | 38,6 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,306
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 44,9 |  | 42,9 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,290
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 46,7 |  | 48,3 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,275
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 51,3 |  | 57,8 |  | 5,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,389
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 51,6 |  | 57,9 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,382
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 48,2 |  | 49,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,364
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 44,7 |  | 40,7 |  | 5,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,316
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 43,3 |  | 38,8 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,356
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 42,2 |  | 35,9 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,304
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 41,7 |  | 35,2 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,304
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 42,0 |  | 36,7 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,293
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 45,6 |  | 44,6 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,350
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 45,9 |  | 45,8 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,335
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 46,5 |  | 47,3 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,339
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 47,3 |  | 49,7 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,323
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 45,8 |  | 44,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,1 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 132,15 | 0,00 |  | 132,15 |  | 136,32 |  |  |  | 136,32 |  |  |  | 10,366
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9036,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9036,00 |  |  | 1919,61 |  |  |  |  | 1961,79 | [5 empty] | 121,590
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9780,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9780,00 |  |  | 2051,81 |  |  |  |  | 2098,16 | [5 empty] | 131,960
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 132,20 |  |  |  |  | 136,37 | [5 empty] | 10,370
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись