## ЖЭК- 2 Свердлова, 22 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 22
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234649 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 49,8 |  | 44,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,69 | 117,28 |  |  | 9,41 |  |  | 131,57 |  | 118,75 |  |  |  | 6,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,48 |  |  |  | 9,48
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 49,0 |  | 43,0 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,39 | 116,93 |  |  | 9,46 |  |  | 131,09 |  | 118,26 |  |  |  | 5,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,36 |  |  |  | 9,36
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 48,7 |  | 41,1 |  | 6,8 | 5,7 |  | 127,42 | 118,18 |  |  | 9,24 |  |  | 131,94 |  | 119,53 |  |  |  | 5,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 48,4 |  | 43,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 125,94 | 116,35 |  |  | 9,59 |  |  | 130,61 |  | 117,65 |  |  |  | 5,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,64 |  |  |  | 9,64
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 54,0 |  | 56,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 124,55 | 115,98 |  |  | 8,57 |  |  | 130,95 |  | 117,57 |  |  |  | 7,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,87 |  |  |  | 7,87
28.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 56,3 |  | 60,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 127,35 | 117,52 |  |  | 9,83 |  |  | 134,65 |  | 119,20 |  |  |  | 8,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 56,1 |  | 59,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 127,32 | 118,07 |  |  | 9,25 |  |  | 134,49 |  | 119,75 |  |  |  | 8,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 53,2 |  | 52,2 |  | 6,8 | 5,7 |  | 128,19 | 119,06 |  |  | 9,13 |  |  | 134,27 |  | 120,64 |  |  |  | 7,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,04 |  |  |  | 9,04
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,1 |  | 43,3 |  | 6,8 | 5,6 |  | 132,82 | 119,82 |  |  | 13,00 |  |  | 137,80 |  | 121,17 |  |  |  | 6,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,73 |  |  |  | 12,73
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 47,7 |  | 38,5 |  | 6,8 | 5,7 |  | 132,62 | 122,51 |  |  | 10,11 |  |  | 137,01 |  | 123,81 |  |  |  | 5,547 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 45,3 |  | 34,1 |  | 6,8 | 5,7 |  | 131,36 | 122,11 |  |  | 9,25 |  |  | 135,06 |  | 123,33 |  |  |  | 4,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 42,3 |  | 28,8 |  | 6,8 | 5,6 |  | 131,79 | 120,63 |  |  | 11,16 |  |  | 134,82 |  | 121,68 |  |  |  | 4,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,60 |  |  |  | 11,60
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 41,9 |  | 29,0 |  | 6,8 | 5,6 |  | 130,70 | 120,24 |  |  | 10,46 |  |  | 133,64 |  | 121,29 |  |  |  | 4,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,91 |  |  |  | 10,91
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 42,9 |  | 31,1 |  | 6,8 | 5,6 |  | 129,11 | 118,88 |  |  | 10,23 |  |  | 132,34 |  | 119,92 |  |  |  | 4,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,47 |  |  |  | 10,47
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 43,3 |  | 30,4 |  | 6,8 | 5,6 |  | 130,27 | 120,27 |  |  | 10,00 |  |  | 133,48 |  | 121,33 |  |  |  | 4,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,95 |  |  |  | 9,95
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 45,1 |  | 35,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,74 | 117,32 |  |  | 9,42 |  |  | 130,47 |  | 118,46 |  |  |  | 4,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,50 |  |  |  | 9,50
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 46,7 |  | 37,5 |  | 6,8 | 5,7 |  | 129,76 | 116,22 |  |  | 13,54 |  |  | 133,85 |  | 117,47 |  |  |  | 5,428 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,04 |  |  |  | 13,04
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 48,0 |  | 41,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 125,51 | 116,68 |  |  | 8,83 |  |  | 129,90 |  | 117,92 |  |  |  | 5,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 50,0 |  | 46,1 |  | 6,8 | 5,7 |  | 125,03 | 115,93 |  |  | 9,10 |  |  | 130,05 |  | 117,36 |  |  |  | 6,182 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,81 |  |  |  | 8,81
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 53,7 |  | 52,7 |  | 6,8 | 5,7 |  | 128,54 | 118,88 |  |  | 9,66 |  |  | 134,75 |  | 120,50 |  |  |  | 7,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,44 |  |  |  | 9,44
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 54,4 |  | 53,8 |  | 6,8 | 5,7 |  | 130,08 | 118,97 |  |  | 11,11 |  |  | 136,55 |  | 120,66 |  |  |  | 7,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,71 |  |  |  | 10,71
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,5 | 52,1 |  | 48,4 |  | 6,8 | 5,7 |  | 127,44 | 119,07 |  |  | 8,37 |  |  | 132,99 |  | 120,58 |  |  |  | 6,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,32 |  |  |  | 8,32
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 47,8 |  | 39,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 128,29 | 118,55 |  |  | 9,74 |  |  | 132,63 |  | 119,84 |  |  |  | 5,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 46,5 |  | 37,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 128,48 | 117,50 |  |  | 10,98 |  |  | 132,49 |  | 118,72 |  |  |  | 5,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 44,9 |  | 34,7 |  | 6,8 | 5,7 |  | 127,72 | 118,07 |  |  | 9,65 |  |  | 131,34 |  | 119,26 |  |  |  | 4,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 44,2 |  | 33,9 |  | 6,8 | 5,7 |  | 127,28 | 116,51 |  |  | 10,77 |  |  | 130,78 |  | 117,59 |  |  |  | 4,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,30 |  |  |  | 10,30
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 44,4 |  | 35,0 |  | 6,8 | 5,7 |  | 129,02 | 115,69 |  |  | 13,33 |  |  | 132,68 |  | 116,77 |  |  |  | 5,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,07 |  |  |  | 12,07
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 48,7 |  | 42,7 |  | 6,8 | 5,7 |  | 128,73 | 117,73 |  |  | 11,00 |  |  | 133,42 |  | 119,07 |  |  |  | 5,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,93 |  |  |  | 10,93
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 48,9 |  | 44,0 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,81 | 116,75 |  |  | 10,06 |  |  | 131,60 |  | 118,04 |  |  |  | 6,029 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,48 |  |  |  | 9,48
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 49,5 |  | 45,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,11 | 116,98 |  |  | 9,13 |  |  | 131,09 |  | 118,39 |  |  |  | 6,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 50,5 |  | 47,8 |  | 6,8 | 5,7 |  | 126,47 | 117,05 |  |  | 9,42 |  |  | 131,75 |  | 118,50 |  |  |  | 6,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,8 | 48,5 |  | 42,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 3974,53 | 3661,73 |  |  | 312,80 |  |  | 4120,06 |  | 3703,01 |  |  |  | 181,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 306,63 |  |  |  | 306,63 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11909,00 |  |  | 60746,78 |  |  | 56274,54 |  |  |  | 62340,77 |  | 57038,65 | [5 empty] | 1728,893 |  | 583,73 |  |  |  | 594,77 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 5222,77
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12653,00 |  |  | 64721,72 |  |  | 59936,55 |  |  |  | 66461,26 |  | 60741,92 | [5 empty] | 1910,737 |  | 583,73 |  |  |  | 594,77 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 5529,59
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3974,94 |  |  | 3662,02 |  |  |  | 4120,48 |  | 3703,28 | [5 empty] | 181,844 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 306,82
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись