## ЖЭК- 2 Свердлова, 24 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 24
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244116 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 55,9 |  | 39,2 |  | 2,5 | 5,5 |  | 156,86 | 146,49 |  |  | 10,37 |  |  | 163,08 |  | 148,65 |  |  |  | 6,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,85 |  |  |  | 8,85
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 55,2 |  | 37,8 |  | 2,5 | 5,5 |  | 157,37 | 146,13 |  |  | 11,24 |  |  | 163,35 |  | 148,24 |  |  |  | 6,511 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,68 |  |  |  | 9,68
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 54,5 |  | 36,1 |  | 2,3 | 5,5 |  | 158,65 | 148,06 |  |  | 10,59 |  |  | 164,40 |  | 150,14 |  |  |  | 6,242 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 54,5 |  | 38,7 |  | 2,7 | 5,5 |  | 156,13 | 145,37 |  |  | 10,76 |  |  | 162,09 |  | 147,40 |  |  |  | 6,563 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,30 |  |  |  | 9,30
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,2 | 62,1 |  | 51,0 |  | 2,7 | 5,6 |  | 154,97 | 145,27 |  |  | 9,70 |  |  | 163,37 |  | 147,88 |  |  |  | 8,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 65,4 |  | 55,1 |  | 2,3 | 5,6 |  | 156,48 | 146,49 |  |  | 9,99 |  |  | 165,98 |  | 149,37 |  |  |  | 9,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 65,0 |  | 54,1 |  | 2,2 | 5,6 |  | 158,42 | 146,97 |  |  | 11,45 |  |  | 167,83 |  | 149,85 |  |  |  | 9,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 61,1 |  | 45,9 |  | 2,4 | 5,5 |  | 159,47 | 148,42 |  |  | 11,05 |  |  | 167,27 |  | 151,00 |  |  |  | 7,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,10 |  |  |  | 9,10
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 55,8 |  | 37,5 |  | 2,3 | 5,4 |  | 164,68 | 149,64 |  |  | 15,04 |  |  | 170,96 |  | 151,83 |  |  |  | 6,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,42 |  |  |  | 13,42
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 53,8 |  | 33,2 |  | 2,2 | 5,4 |  | 162,52 | 152,29 |  |  | 10,23 |  |  | 168,01 |  | 154,39 |  |  |  | 5,883 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 50,8 |  | 29,2 |  | 2,3 | 5,4 |  | 163,42 | 152,53 |  |  | 10,89 |  |  | 168,15 |  | 154,39 |  |  |  | 5,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 46,9 |  | 24,5 |  | 2,4 | 5,4 |  | 163,40 | 150,63 |  |  | 12,77 |  |  | 167,24 |  | 152,16 |  |  |  | 4,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,58 |  |  |  | 11,58
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 46,6 |  | 24,9 |  | 2,5 | 5,4 |  | 162,20 | 150,09 |  |  | 12,11 |  |  | 165,99 |  | 151,65 |  |  |  | 4,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,75 |  |  |  | 10,75
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 47,6 |  | 26,9 |  | 2,5 | 5,4 |  | 161,00 | 148,77 |  |  | 12,23 |  |  | 165,11 |  | 150,38 |  |  |  | 4,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,99 |  |  |  | 10,99
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 48,0 |  | 26,3 |  | 2,6 | 5,4 |  | 162,56 | 150,60 |  |  | 11,96 |  |  | 166,65 |  | 152,25 |  |  |  | 4,772 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,51 |  |  |  | 10,51
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 50,3 |  | 31,3 |  | 2,6 | 5,5 |  | 157,27 | 146,38 |  |  | 10,89 |  |  | 161,99 |  | 148,14 |  |  |  | 5,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 52,3 |  | 32,7 |  | 2,4 | 5,5 |  | 157,98 | 145,66 |  |  | 12,32 |  |  | 163,10 |  | 147,54 |  |  |  | 5,740 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,81 |  |  |  | 10,81
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 54,1 |  | 36,3 |  | 2,4 | 5,5 |  | 156,41 | 145,85 |  |  | 10,56 |  |  | 162,07 |  | 147,92 |  |  |  | 6,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 56,6 |  | 40,9 |  | 2,5 | 5,5 |  | 154,85 | 144,78 |  |  | 10,07 |  |  | 161,24 |  | 146,97 |  |  |  | 6,856 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 61,4 |  | 47,1 |  | 2,3 | 5,5 |  | 157,70 | 148,18 |  |  | 9,52 |  |  | 165,58 |  | 150,79 |  |  |  | 7,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 62,2 |  | 48,1 |  | 2,3 | 5,5 |  | 158,97 | 148,51 |  |  | 10,46 |  |  | 167,17 |  | 151,17 |  |  |  | 8,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,47 |  |  |  | 8,47
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,6 | 59,0 |  | 42,6 |  | 2,3 | 5,5 |  | 157,97 | 148,20 |  |  | 9,77 |  |  | 165,04 |  | 150,65 |  |  |  | 7,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 53,7 |  | 34,6 |  | 2,2 | 5,5 |  | 157,75 | 148,20 |  |  | 9,55 |  |  | 163,19 |  | 150,21 |  |  |  | 5,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 52,0 |  | 32,8 |  | 2,3 | 5,5 |  | 156,92 | 147,05 |  |  | 9,87 |  |  | 161,99 |  | 148,96 |  |  |  | 5,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 50,1 |  | 30,2 |  | 2,5 | 5,5 |  | 158,08 | 147,47 |  |  | 10,61 |  |  | 162,69 |  | 149,25 |  |  |  | 5,242 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 49,3 |  | 29,6 |  | 2,5 | 5,5 |  | 156,03 | 146,20 |  |  | 9,83 |  |  | 160,43 |  | 147,91 |  |  |  | 5,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 49,7 |  | 30,7 |  | 2,6 | 5,5 |  | 157,05 | 145,96 |  |  | 11,09 |  |  | 161,63 |  | 147,70 |  |  |  | 5,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 55,0 |  | 37,4 |  | 2,3 | 5,5 |  | 158,94 | 146,98 |  |  | 11,96 |  |  | 164,91 |  | 149,08 |  |  |  | 6,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,30 |  |  |  | 10,30
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,4 |  | 38,6 |  | 2,5 | 5,4 |  | 156,95 | 146,11 |  |  | 10,84 |  |  | 163,02 |  | 148,24 |  |  |  | 6,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 56,3 |  | 40,0 |  | 2,5 | 5,5 |  | 156,62 | 146,62 |  |  | 10,00 |  |  | 162,97 |  | 148,80 |  |  |  | 6,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,29 |  |  |  | 8,29
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 57,5 |  | 42,2 |  | 2,4 | 5,5 |  | 156,84 | 146,25 |  |  | 10,59 |  |  | 163,58 |  | 148,51 |  |  |  | 7,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,1 | 54,8 |  | 37,3 |  | 2,4 | 5,5 |  | 4914,46 | 4576,15 |  |  | 338,31 |  |  | 5100,08 |  | 4641,42 |  |  |  | 199,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 286,94 |  |  |  | 286,94 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11520,00 |  |  | 51090,50 |  |  | 46645,36 |  |  |  | 52534,80 |  | 47174,92 | [5 empty] | 1715,098 |  | 1280,96 |  |  |  | 1305,32 | [6 empty] | 12009,00 | [7 empty] | 5496,02
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12264,00 |  |  | 56005,33 |  |  | 51221,82 |  |  |  | 57635,26 |  | 51816,66 | [5 empty] | 1914,736 |  | 1280,96 |  |  |  | 1305,32 | [6 empty] | 12753,00 | [7 empty] | 5783,05
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4914,83 |  |  | 4576,46 |  |  |  | 5100,46 |  | 4641,73 | [5 empty] | 199,638 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 287,02
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись