## ЖЭК- 2 Советская, 10 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 206480 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 53,0 |  | 40,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,53 | 51,84 |  |  | 5,69 |  |  | 59,75 |  | 52,56 |  |  |  | 2,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,407
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 51,9 |  | 39,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,30 | 51,58 |  |  | 5,72 |  |  | 59,38 |  | 52,30 |  |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,393
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 51,7 |  | 37,3 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,49 | 52,44 |  |  | 5,05 |  |  | 59,51 |  | 53,16 |  |  |  | 2,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,338
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 51,6 |  | 40,0 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,34 | 51,60 |  |  | 4,74 |  |  | 58,40 |  | 52,30 |  |  |  | 2,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 6,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,319
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 58,5 |  | 53,0 |  | 6,1 | 5,2 |  | 56,50 | 51,79 |  |  | 4,71 |  |  | 59,48 |  | 52,66 |  |  |  | 3,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,9 |  |  | 6,1 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,368
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 61,0 |  | 57,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 56,71 | 52,11 |  |  | 4,60 |  |  | 60,05 |  | 53,07 |  |  |  | 3,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,6 |  |  | 6,1 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,369
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 60,7 |  | 56,2 |  | 6,0 | 5,2 |  | 57,52 | 52,49 |  |  | 5,03 |  |  | 60,81 |  | 53,45 |  |  |  | 3,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,0 |  |  | 6,1 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,405
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 57,4 |  | 47,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 57,77 | 52,92 |  |  | 4,85 |  |  | 60,48 |  | 53,72 |  |  |  | 3,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,359
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 52,7 |  | 38,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,37 | 52,89 |  |  | 5,48 |  |  | 60,50 |  | 53,61 |  |  |  | 2,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,9 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,367
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 50,9 |  | 34,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 59,21 | 53,97 |  |  | 5,24 |  |  | 61,13 |  | 54,68 |  |  |  | 2,281 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 6,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,322
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 48,3 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 58,97 | 54,14 |  |  | 4,83 |  |  | 60,59 |  | 54,73 |  |  |  | 1,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 6,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,276
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,0 |  | 25,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,56 | 53,65 |  |  | 4,91 |  |  | 59,85 |  | 54,13 |  |  |  | 1,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,9 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,239
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,6 |  | 25,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,88 | 53,30 |  |  | 5,58 |  |  | 60,23 |  | 53,78 |  |  |  | 1,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,9 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,62 |  |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,292
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,7 |  | 27,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,07 | 52,75 |  |  | 5,32 |  |  | 59,52 |  | 53,23 |  |  |  | 1,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,9 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,295
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 46,0 |  | 27,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,98 | 53,48 |  |  | 5,50 |  |  | 60,44 |  | 53,96 |  |  |  | 1,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,306
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 48,1 |  | 32,3 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,95 | 51,99 |  |  | 4,96 |  |  | 58,63 |  | 52,53 |  |  |  | 2,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,308
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 49,7 |  | 33,9 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,91 | 51,43 |  |  | 5,48 |  |  | 58,68 |  | 52,03 |  |  |  | 2,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 5,9 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,345
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 51,2 |  | 37,8 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,55 | 51,61 |  |  | 4,94 |  |  | 58,53 |  | 52,30 |  |  |  | 2,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,332
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 53,5 |  | 42,4 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,63 | 51,36 |  |  | 5,27 |  |  | 58,90 |  | 52,08 |  |  |  | 2,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 6,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,379
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 58,2 |  | 48,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 57,95 | 52,99 |  |  | 4,96 |  |  | 60,77 |  | 53,85 |  |  |  | 3,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,4 |  |  | 6,1 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,382
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 59,0 |  | 49,4 |  | 5,9 | 5,1 |  | 58,00 | 53,15 |  |  | 4,85 |  |  | 60,93 |  | 54,07 |  |  |  | 3,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,0 |  |  | 6,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,372
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 55,8 |  | 44,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 57,08 | 52,77 |  |  | 4,31 |  |  | 59,54 |  | 53,53 |  |  |  | 2,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 |  |  | 6,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,303
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 50,9 |  | 35,8 |  | 6,0 | 5,2 |  | 56,75 | 52,40 |  |  | 4,35 |  |  | 58,64 |  | 53,08 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 6,1 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,272
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,4 |  | 33,9 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,47 | 52,10 |  |  | 5,37 |  |  | 59,24 |  | 52,69 |  |  |  | 2,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,334
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,7 |  | 31,1 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,00 | 52,48 |  |  | 4,52 |  |  | 58,60 |  | 52,97 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 6,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,79 |  |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,263
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 47,0 |  | 30,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,54 | 51,90 |  |  | 4,64 |  |  | 58,08 |  | 52,40 |  |  |  | 1,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 6,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,265
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,3 |  | 31,7 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,54 | 51,80 |  |  | 4,74 |  |  | 58,14 |  | 52,34 |  |  |  | 1,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 5,9 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,273
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 52,0 |  | 39,0 |  | 5,9 | 5,1 |  | 57,10 | 52,08 |  |  | 5,02 |  |  | 59,16 |  | 52,80 |  |  |  | 2,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,335
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 52,6 |  | 39,9 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,88 | 51,94 |  |  | 4,94 |  |  | 59,04 |  | 52,66 |  |  |  | 2,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 5,9 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,342
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 53,5 |  | 41,2 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,84 | 52,17 |  |  | 4,67 |  |  | 59,07 |  | 52,89 |  |  |  | 2,569 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,9 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,325
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 54,4 |  | 43,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 56,47 | 52,29 |  |  | 4,18 |  |  | 58,82 |  | 53,01 |  |  |  | 2,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 6,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,294
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 51,9 |  | 38,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 1779,86 | 1625,41 |  |  | 154,45 |  |  | 1844,89 |  | 1646,57 |  |  |  | 75,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,7 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 123,94 | 0,00 |  | 123,94 |  | 128,16 |  |  |  | 128,16 |  |  |  | 10,179
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4351,00 |  |  | 5547,79 |  |  | 4868,97 |  |  |  | 5693,84 |  | 4920,93 | [5 empty] | 190,267 |  | 340,40 |  |  |  | 345,37 | [6 empty] | 4784,00 |  |  | 923,47 |  |  |  |  | 941,05 | [5 empty] | 53,901
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5095,00 |  |  | 7327,72 |  |  | 6494,48 |  |  |  | 7538,79 |  | 6567,60 | [5 empty] | 266,152 |  | 340,40 |  |  |  | 345,37 | [6 empty] | 5528,00 |  |  | 1047,37 |  |  |  |  | 1069,17 | [5 empty] | 64,073
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1779,93 |  |  | 1625,51 |  |  |  | 1844,95 |  | 1646,67 | [5 empty] | 75,885 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 123,90 |  |  |  |  | 128,12 | [5 empty] | 10,172
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись