## ЖЭК- 2 Советская, 13 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263272 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 53,4 |  | 40,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,11 |  | 55,83 |  | 2,666 |  |  |  | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 6,7 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,404
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 52,5 |  | 39,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,88 |  | 55,60 |  | 2,599 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 6,7 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,352
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 51,8 |  | 37,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,83 |  | 56,55 |  | 2,609 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 6,7 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,332
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 51,6 |  | 39,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,46 |  | 55,18 |  | 2,532 |  |  |  | 24,0 |  | 90,7 |  |  | 6,7 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,356
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 59,4 |  | 54,1 |  | 6,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,77 |  | 55,68 |  | 2,977 |  |  |  | 24,0 |  | 109,6 |  |  | 6,8 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,337
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 62,6 |  | 58,3 |  | 6,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,56 |  | 56,52 |  | 3,196 |  |  |  | 24,0 |  | 116,5 |  |  | 6,8 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,398
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,7 | 62,0 |  | 56,8 |  | 6,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,72 |  | 56,68 |  | 3,171 |  |  |  | 24,0 |  | 113,9 |  |  | 6,7 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,369
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,8 | 57,6 |  | 47,2 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,14 |  | 57,02 |  | 2,951 |  |  |  | 24,0 |  | 99,4 |  |  | 6,7 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,433
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 52,2 |  | 38,5 |  | 6,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,31 |  | 57,03 |  | 2,658 |  |  |  | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 6,6 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,452
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 50,6 |  | 33,8 |  | 6,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,88 |  | 58,60 |  | 2,634 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 6,7 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,324
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 48,1 |  | 29,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,69 |  | 58,35 |  | 2,484 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 6,7 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,268
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,6 |  | 25,0 |  | 6,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,55 |  | 57,10 |  | 2,237 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 6,6 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 0,299
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 44,1 |  | 25,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,24 |  | 56,72 |  | 2,193 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 6,6 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,327
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 45,1 |  | 27,4 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,72 |  | 56,20 |  | 2,231 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 6,6 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,309
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 45,5 |  | 26,7 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,58 |  | 57,08 |  | 2,289 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 6,6 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,319
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 47,2 |  | 31,7 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,84 |  | 55,39 |  | 2,312 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 6,6 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,358
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 48,9 |  | 33,5 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,47 |  | 55,11 |  | 2,390 |  |  |  | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 6,6 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,440
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 50,4 |  | 36,9 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,74 |  | 55,46 |  | 2,482 |  |  |  | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 6,6 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,375
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 52,9 |  | 41,5 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,41 |  | 55,13 |  | 2,604 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 6,6 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,355
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 58,6 |  | 49,7 |  | 6,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,04 |  | 57,00 |  | 2,999 |  |  |  | 24,0 |  | 105,6 |  |  | 6,7 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,421
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 58,9 |  | 50,0 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,16 |  | 57,11 |  | 3,026 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 6,7 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,499
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 55,0 |  | 43,4 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,11 |  | 56,89 |  | 2,801 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 6,7 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,368
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 50,3 |  | 35,4 |  | 6,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,75 |  | 56,47 |  | 2,519 |  |  |  | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 6,7 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,359
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 48,8 |  | 33,5 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,20 |  | 55,87 |  | 2,412 |  |  |  | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 6,6 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,315
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 47,2 |  | 31,0 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,31 |  | 55,88 |  | 2,333 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 6,7 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,344
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 46,5 |  | 30,5 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,71 |  | 55,26 |  | 2,267 |  |  |  | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 6,6 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,331
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 46,9 |  | 31,4 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 54,52 |  | 55,10 |  | 2,284 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 6,6 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,367
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 51,7 |  | 38,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,22 |  | 55,94 |  | 2,578 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 6,6 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,444
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 52,2 |  | 39,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,12 |  | 55,84 |  | 2,599 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 6,6 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,370
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 52,9 |  | 40,6 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,36 |  | 56,08 |  | 2,649 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 6,6 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,350
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 53,9 |  | 42,9 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,32 |  | 56,04 |  | 2,700 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 6,6 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,335
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,1 | 51,7 |  | 38,4 |  | 6,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 1722,72 |  | 1744,71 |  | 80,382 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 0,0 |  | 6,7 | 0,0 |  | 139,22 | 0,00 |  | 139,22 |  | 143,87 |  |  |  | 143,87 |  |  |  | 11,311
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4304,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39,54 |  |  |  | 0,00 |  | 40,17 | [7 empty] | 5390,92 |  |  |  | 5450,33 | [6 empty] | 4784,00 |  |  | 976,05 |  |  |  |  | 997,22 | [5 empty] | 61,633
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5048,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39,54 |  |  |  | 0,00 |  | 40,17 | [7 empty] | 7113,76 |  |  |  | 7195,17 | [6 empty] | 5528,00 |  |  | 1115,34 |  |  |  |  | 1141,16 | [5 empty] | 72,948
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [7 empty] | 1722,83 |  |  |  | 1744,84 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 139,29 |  |  |  |  | 143,94 | [5 empty] | 11,315
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись