## ЖЭК- 2 Советская, 14 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263493 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 50,8 |  | 42,5 |  | 6,9 | 6,1 |  | 55,83 | 51,90 |  |  | 3,93 |  |  | 57,94 |  | 52,63 |  |  |  | 2,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 7,1 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,331
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 50,0 |  | 41,2 |  | 6,9 | 6,1 |  | 55,61 | 51,84 |  |  | 3,77 |  |  | 57,65 |  | 52,51 |  |  |  | 2,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 7,1 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,315
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 49,7 |  | 39,2 |  | 6,9 | 6,1 |  | 57,12 | 52,61 |  |  | 4,51 |  |  | 59,11 |  | 53,26 |  |  |  | 2,439 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 7,1 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,366
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 49,5 |  | 41,6 |  | 6,9 | 6,1 |  | 55,68 | 51,70 |  |  | 3,98 |  |  | 57,68 |  | 52,28 |  |  |  | 2,493 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,343
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 55,7 |  | 55,2 |  | 7,0 | 6,2 |  | 55,38 | 51,55 |  |  | 3,83 |  |  | 58,27 |  | 52,27 |  |  |  | 3,260 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,5 |  |  | 7,2 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,387
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,1 | 58,1 |  | 60,0 |  | 7,0 | 6,2 |  | 56,30 | 52,06 |  |  | 4,24 |  |  | 59,59 |  | 52,79 |  |  |  | 3,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,0 |  |  | 7,2 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,451
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 57,6 |  | 59,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 56,77 | 52,32 |  |  | 4,45 |  |  | 60,01 |  | 53,05 |  |  |  | 3,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,2 |  |  | 7,2 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,461
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 54,4 |  | 50,6 |  | 6,9 | 6,1 |  | 56,89 | 52,90 |  |  | 3,99 |  |  | 59,57 |  | 53,63 |  |  |  | 3,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,6 |  |  | 7,1 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,365
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 50,1 |  | 41,3 |  | 6,9 | 6,0 |  | 58,77 | 53,30 |  |  | 5,47 |  |  | 60,93 |  | 53,93 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 7,0 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,446
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 48,8 |  | 36,6 |  | 6,9 | 6,0 |  | 58,83 | 54,33 |  |  | 4,50 |  |  | 60,73 |  | 54,95 |  |  |  | 2,349 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,349
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,5 |  | 32,0 |  | 6,9 | 6,0 |  | 59,46 | 54,49 |  |  | 4,97 |  |  | 61,10 |  | 55,02 |  |  |  | 2,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 7,1 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,355
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,4 |  | 26,8 |  | 6,9 | 6,0 |  | 59,95 | 53,82 |  |  | 6,13 |  |  | 61,29 |  | 54,32 |  |  |  | 1,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 7,0 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,31 |  |  |  | 6,31 |  |  |  | 0,386
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,0 |  | 27,0 |  | 6,9 | 6,0 |  | 58,15 | 53,60 |  |  | 4,55 |  |  | 59,48 |  | 54,10 |  |  |  | 1,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,300
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 43,9 |  | 29,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 56,97 | 53,08 |  |  | 3,89 |  |  | 58,40 |  | 53,59 |  |  |  | 1,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,267
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 44,4 |  | 28,5 |  | 6,9 | 6,0 |  | 58,91 | 53,78 |  |  | 5,13 |  |  | 60,34 |  | 54,28 |  |  |  | 1,883 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 7,1 |  |  | 5,23 |  |  | 5,23 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,348
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 46,2 |  | 33,7 |  | 6,9 | 6,1 |  | 56,99 | 52,21 |  |  | 4,78 |  |  | 58,64 |  | 52,74 |  |  |  | 2,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 7,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,364
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 47,9 |  | 35,6 |  | 6,9 | 6,1 |  | 56,68 | 51,90 |  |  | 4,78 |  |  | 58,43 |  | 52,44 |  |  |  | 2,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 7,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,367
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 49,1 |  | 39,4 |  | 6,9 | 6,1 |  | 56,45 | 51,90 |  |  | 4,55 |  |  | 58,37 |  | 52,55 |  |  |  | 2,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,370
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 51,0 |  | 44,4 |  | 6,9 | 6,1 |  | 55,39 | 51,50 |  |  | 3,89 |  |  | 57,56 |  | 52,21 |  |  |  | 2,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 7,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,332
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 54,8 |  | 51,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 56,96 | 52,85 |  |  | 4,11 |  |  | 59,69 |  | 53,58 |  |  |  | 3,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,1 |  |  | 7,1 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,397
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 55,6 |  | 52,5 |  | 6,9 | 6,1 |  | 57,78 | 53,01 |  |  | 4,77 |  |  | 60,64 |  | 53,73 |  |  |  | 3,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,463
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 53,0 |  | 46,8 |  | 6,9 | 6,1 |  | 57,18 | 52,85 |  |  | 4,33 |  |  | 59,62 |  | 53,58 |  |  |  | 2,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 7,1 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,382
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 48,7 |  | 37,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 57,42 | 52,85 |  |  | 4,57 |  |  | 59,31 |  | 53,42 |  |  |  | 2,379 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 7,1 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,362
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 47,4 |  | 35,8 |  | 6,9 | 6,1 |  | 56,77 | 52,54 |  |  | 4,23 |  |  | 58,53 |  | 53,07 |  |  |  | 2,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 7,1 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,323
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 45,8 |  | 32,9 |  | 6,9 | 6,1 |  | 57,20 | 52,68 |  |  | 4,52 |  |  | 58,79 |  | 53,17 |  |  |  | 2,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,328
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,1 |  | 32,2 |  | 6,9 | 6,0 |  | 56,87 | 52,13 |  |  | 4,74 |  |  | 58,39 |  | 52,62 |  |  |  | 2,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 7,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,337
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 45,5 |  | 33,1 |  | 6,9 | 6,1 |  | 58,22 | 52,03 |  |  | 6,19 |  |  | 59,84 |  | 52,52 |  |  |  | 2,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 7,0 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,443
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 49,9 |  | 40,7 |  | 6,9 | 6,0 |  | 57,93 | 52,35 |  |  | 5,58 |  |  | 60,01 |  | 53,02 |  |  |  | 2,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 7,0 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,453
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 50,3 |  | 41,8 |  | 6,8 | 6,0 |  | 56,21 | 52,14 |  |  | 4,07 |  |  | 58,29 |  | 52,84 |  |  |  | 2,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,337
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 50,9 |  | 43,3 |  | 6,8 | 6,0 |  | 56,18 | 52,26 |  |  | 3,92 |  |  | 58,39 |  | 52,99 |  |  |  | 2,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 7,0 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,334
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 51,9 |  | 45,7 |  | 6,9 | 6,1 |  | 55,79 | 52,24 |  |  | 3,55 |  |  | 58,06 |  | 52,96 |  |  |  | 2,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 7,0 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,309
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 49,6 |  | 40,6 |  | 6,9 | 6,1 |  | 1770,64 | 1630,72 |  |  | 139,92 |  |  | 1834,65 |  | 1650,05 |  |  |  | 77,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 0,0 |  | 7,1 | 0,0 |  | 139,78 | 0,00 |  | 139,78 |  | 144,46 |  |  |  | 144,46 |  |  |  | 11,372
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3606,00 |  |  | 5451,20 |  |  | 4937,09 |  |  |  | 5596,37 |  | 4985,83 | [5 empty] | 190,876 |  | 334,99 |  |  |  | 339,39 | [6 empty] | 3608,00 |  |  | 838,77 |  |  |  |  | 855,62 | [5 empty] | 50,394
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4350,00 |  |  | 7222,25 |  |  | 6567,96 |  |  |  | 7431,44 |  | 6636,02 | [5 empty] | 268,867 |  | 334,99 |  |  |  | 339,39 | [6 empty] | 4352,00 |  |  | 978,82 |  |  |  |  | 1000,35 | [5 empty] | 61,786
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1771,04 |  |  | 1630,87 |  |  |  | 1835,07 |  | 1650,19 | [5 empty] | 77,990 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 140,05 |  |  |  |  | 144,73 | [5 empty] | 11,392
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись