## ЖЭК- 2 Советская, 15 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234917 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 52,8 |  | 41,6 |  | 6,7 | 6,1 |  | 58,74 | 55,60 |  |  | 3,14 |  |  | 60,99 |  | 56,35 |  |  |  | 2,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,60 |  |  |  | 3,60
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 52,0 |  | 39,8 |  | 6,7 | 6,1 |  | 59,22 | 55,38 |  |  | 3,84 |  |  | 61,39 |  | 56,12 |  |  |  | 2,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,26 |  |  |  | 4,26
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 51,5 |  | 37,6 |  | 6,7 | 6,1 |  | 60,63 | 56,35 |  |  | 4,28 |  |  | 62,74 |  | 57,09 |  |  |  | 2,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,80 |  |  |  | 4,80
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 51,4 |  | 40,0 |  | 6,7 | 6,1 |  | 61,21 | 54,97 |  |  | 6,24 |  |  | 63,44 |  | 55,69 |  |  |  | 2,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  | 6,63
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 58,8 |  | 55,2 |  | 6,8 | 6,2 |  | 58,54 | 55,22 |  |  | 3,32 |  |  | 61,73 |  | 56,10 |  |  |  | 3,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,71 |  |  |  | 3,71
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 61,8 |  | 59,4 |  | 6,8 | 6,2 |  | 59,27 | 55,94 |  |  | 3,33 |  |  | 62,89 |  | 56,90 |  |  |  | 3,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,65 |  |  |  | 3,65
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 61,1 |  | 57,9 |  | 6,7 | 6,2 |  | 59,53 | 56,07 |  |  | 3,46 |  |  | 63,04 |  | 57,04 |  |  |  | 3,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,72 |  |  |  | 3,72
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 56,7 |  | 48,2 |  | 6,7 | 6,1 |  | 60,35 | 56,51 |  |  | 3,84 |  |  | 63,17 |  | 57,37 |  |  |  | 3,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,15 |  |  |  | 4,15
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 51,8 |  | 39,0 |  | 6,6 | 6,0 |  | 62,75 | 56,73 |  |  | 6,02 |  |  | 64,99 |  | 57,46 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 50,2 |  | 34,3 |  | 6,7 | 6,1 |  | 62,02 | 58,35 |  |  | 3,67 |  |  | 63,99 |  | 59,07 |  |  |  | 2,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,14 |  |  |  | 4,14
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 47,8 |  | 30,1 |  | 6,7 | 6,0 |  | 62,24 | 58,16 |  |  | 4,08 |  |  | 63,91 |  | 58,83 |  |  |  | 2,047 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,52 |  |  |  | 4,52
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,4 |  | 25,3 |  | 6,6 | 6,0 |  | 61,98 | 57,11 |  |  | 4,87 |  |  | 63,33 |  | 57,64 |  |  |  | 1,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,39 |  |  |  | 5,39
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,9 |  | 25,6 |  | 6,6 | 6,0 |  | 61,37 | 56,81 |  |  | 4,56 |  |  | 62,72 |  | 57,29 |  |  |  | 1,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 45,0 |  | 27,6 |  | 6,6 | 6,0 |  | 62,83 | 56,21 |  |  | 6,62 |  |  | 64,31 |  | 56,71 |  |  |  | 1,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,3 |  | 27,0 |  | 6,6 | 6,0 |  | 61,17 | 57,15 |  |  | 4,02 |  |  | 62,58 |  | 57,65 |  |  |  | 1,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,62 |  |  |  | 4,62
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 47,1 |  | 32,0 |  | 6,6 | 6,1 |  | 59,45 | 55,35 |  |  | 4,10 |  |  | 61,12 |  | 55,93 |  |  |  | 2,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,62 |  |  |  | 4,62
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 48,8 |  | 33,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 59,32 | 55,02 |  |  | 4,30 |  |  | 61,14 |  | 55,66 |  |  |  | 2,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,68 |  |  |  | 4,68
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 50,2 |  | 37,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 58,81 | 55,24 |  |  | 3,57 |  |  | 60,82 |  | 55,98 |  |  |  | 2,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,98 |  |  |  | 3,98
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 52,4 |  | 42,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 58,29 | 54,86 |  |  | 3,43 |  |  | 60,57 |  | 55,61 |  |  |  | 2,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,82 |  |  |  | 3,82
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,6 | 57,9 |  | 50,7 |  | 6,7 | 6,1 |  | 59,63 | 56,47 |  |  | 3,16 |  |  | 62,63 |  | 57,42 |  |  |  | 3,201 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,47 |  |  |  | 3,47
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 58,5 |  | 50,8 |  | 6,7 | 6,1 |  | 60,92 | 56,60 |  |  | 4,32 |  |  | 63,99 |  | 57,53 |  |  |  | 3,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,64 |  |  |  | 4,64
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 54,7 |  | 43,9 |  | 6,7 | 6,1 |  | 59,65 | 56,56 |  |  | 3,09 |  |  | 62,17 |  | 57,34 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,54 |  |  |  | 3,54
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 49,9 |  | 35,9 |  | 6,7 | 6,1 |  | 59,51 | 56,22 |  |  | 3,29 |  |  | 61,49 |  | 56,96 |  |  |  | 2,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,71 |  |  |  | 3,71
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 48,5 |  | 33,9 |  | 6,6 | 6,1 |  | 60,04 | 55,69 |  |  | 4,35 |  |  | 61,81 |  | 56,39 |  |  |  | 2,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,41 |  |  |  | 4,41
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 46,9 |  | 31,3 |  | 6,6 | 6,1 |  | 59,46 | 55,87 |  |  | 3,59 |  |  | 61,12 |  | 56,44 |  |  |  | 2,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,11 |  |  |  | 4,11
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 46,4 |  | 30,7 |  | 6,6 | 6,1 |  | 58,91 | 55,29 |  |  | 3,62 |  |  | 60,51 |  | 55,85 |  |  |  | 1,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,08 |  |  |  | 4,08
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 46,7 |  | 31,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 59,53 | 55,06 |  |  | 4,47 |  |  | 61,17 |  | 55,66 |  |  |  | 2,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 51,4 |  | 38,8 |  | 6,6 | 6,1 |  | 60,18 | 55,74 |  |  | 4,44 |  |  | 62,32 |  | 56,46 |  |  |  | 2,540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 51,7 |  | 40,0 |  | 6,6 | 6,0 |  | 59,75 | 55,62 |  |  | 4,13 |  |  | 61,92 |  | 56,34 |  |  |  | 2,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,52 |  |  |  | 4,52
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 52,5 |  | 41,3 |  | 6,6 | 6,0 |  | 59,29 | 55,82 |  |  | 3,47 |  |  | 61,53 |  | 56,57 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,87 |  |  |  | 3,87
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 53,5 |  | 43,5 |  | 6,6 | 6,1 |  | 59,51 | 55,79 |  |  | 3,72 |  |  | 61,95 |  | 56,51 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,19 |  |  |  | 4,19
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 51,3 |  | 38,9 |  | 6,7 | 6,1 |  | 1864,10 | 1737,76 |  |  | 126,34 |  |  | 1931,48 |  | 1759,96 |  |  |  | 78,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 139,03 |  |  |  | 139,03 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12140,00 |  |  | 25830,71 |  |  | 23710,44 |  |  |  | 26508,24 |  | 23997,06 | [5 empty] | 757,534 |  | 689,34 |  |  |  | 701,36 | [6 empty] | 12398,00 | [7 empty] | 2880,54
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12884,00 |  |  | 27694,89 |  |  | 25448,31 |  |  |  | 28439,83 |  | 25757,15 | [5 empty] | 835,866 |  | 689,34 |  |  |  | 701,36 | [6 empty] | 13142,00 | [7 empty] | 3019,52
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1864,18 |  |  | 1737,88 |  |  |  | 1931,59 |  | 1760,09 | [5 empty] | 78,332 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 138,98
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись