## ЖЭК- 2 Советская, 20 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 232402 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 53,7 |  | 38,1 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,55 | 73,57 |  |  | 4,98 |  |  | 81,44 |  | 74,57 |  |  |  | 3,245 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,40 |  |  |  | 5,40
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 53,0 |  | 37,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,57 | 73,37 |  |  | 4,20 |  |  | 80,31 |  | 74,37 |  |  |  | 3,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,59 |  |  |  | 4,59
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 52,5 |  | 35,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,71 | 74,47 |  |  | 4,24 |  |  | 81,36 |  | 75,47 |  |  |  | 2,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,64 |  |  |  | 4,64
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 52,2 |  | 37,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,35 | 72,84 |  |  | 4,51 |  |  | 80,04 |  | 73,85 |  |  |  | 3,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,83 |  |  |  | 4,83
27.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 58,6 |  | 48,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 77,45 | 72,95 |  |  | 4,50 |  |  | 81,25 |  | 74,13 |  |  |  | 4,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
28.12 |  |  |  | 24,0 | 113,8 | 61,4 |  | 52,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 78,84 | 73,85 |  |  | 4,99 |  |  | 83,13 |  | 75,08 |  |  |  | 4,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
29.12 |  |  |  | 24,0 | 112,9 | 61,3 |  | 51,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 79,79 | 74,10 |  |  | 5,69 |  |  | 84,09 |  | 75,37 |  |  |  | 4,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,1 | 58,3 |  | 44,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 80,85 | 74,75 |  |  | 6,10 |  |  | 84,54 |  | 75,96 |  |  |  | 3,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 53,5 |  | 36,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 83,02 | 75,35 |  |  | 7,67 |  |  | 86,00 |  | 76,40 |  |  |  | 3,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 51,7 |  | 32,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 82,15 | 76,94 |  |  | 5,21 |  |  | 84,75 |  | 77,93 |  |  |  | 2,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,1 |  | 28,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,98 | 76,90 |  |  | 5,08 |  |  | 84,23 |  | 77,83 |  |  |  | 2,595 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,5 |  | 24,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 82,55 | 75,70 |  |  | 6,85 |  |  | 84,37 |  | 76,47 |  |  |  | 2,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 45,0 |  | 24,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,47 | 75,32 |  |  | 6,15 |  |  | 83,30 |  | 76,05 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 46,1 |  | 26,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,72 | 74,60 |  |  | 7,12 |  |  | 83,65 |  | 75,33 |  |  |  | 2,445 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,44 |  |  |  | 7,44
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 46,4 |  | 25,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,34 | 75,68 |  |  | 5,66 |  |  | 83,25 |  | 76,41 |  |  |  | 2,334 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 48,3 |  | 30,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,84 | 73,38 |  |  | 7,46 |  |  | 83,12 |  | 74,17 |  |  |  | 2,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 50,3 |  | 32,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,84 | 73,01 |  |  | 5,83 |  |  | 81,27 |  | 73,91 |  |  |  | 2,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,07 |  |  |  | 6,07
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 51,7 |  | 35,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,03 | 73,22 |  |  | 4,81 |  |  | 80,64 |  | 74,19 |  |  |  | 2,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,97 |  |  |  | 4,97
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 54,1 |  | 39,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 76,86 | 72,76 |  |  | 4,10 |  |  | 79,76 |  | 73,75 |  |  |  | 3,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,30 |  |  |  | 4,30
11.01 |  |  |  | 24,0 | 103,6 | 58,5 |  | 45,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 79,62 | 74,71 |  |  | 4,91 |  |  | 83,29 |  | 75,91 |  |  |  | 3,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,12 |  |  |  | 5,12
12.01 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 59,5 |  | 45,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,04 | 74,91 |  |  | 6,13 |  |  | 84,87 |  | 76,13 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 56,8 |  | 41,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 79,62 | 74,66 |  |  | 4,96 |  |  | 82,94 |  | 75,85 |  |  |  | 3,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 51,8 |  | 34,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 78,97 | 74,46 |  |  | 4,51 |  |  | 81,54 |  | 75,46 |  |  |  | 2,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,73 |  |  |  | 4,73
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 50,1 |  | 32,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,03 | 73,81 |  |  | 5,22 |  |  | 81,39 |  | 74,73 |  |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 48,3 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 80,45 | 73,92 |  |  | 6,53 |  |  | 82,65 |  | 74,75 |  |  |  | 2,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 47,6 |  | 28,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,36 | 73,20 |  |  | 5,16 |  |  | 80,43 |  | 74,00 |  |  |  | 2,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,33 |  |  |  | 5,33
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,8 |  | 29,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 79,86 | 72,97 |  |  | 6,89 |  |  | 82,03 |  | 73,78 |  |  |  | 2,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 52,7 |  | 36,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 81,33 | 73,79 |  |  | 7,54 |  |  | 84,19 |  | 74,75 |  |  |  | 3,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,2 |  | 37,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,91 | 73,48 |  |  | 5,43 |  |  | 81,77 |  | 74,45 |  |  |  | 3,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 53,9 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,76 | 73,85 |  |  | 4,91 |  |  | 81,70 |  | 74,84 |  |  |  | 3,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 55,0 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 78,34 | 73,75 |  |  | 4,59 |  |  | 81,46 |  | 74,79 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,85 |  |  |  | 4,85
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,7 | 52,5 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 2472,20 | 2300,27 |  |  | 171,93 |  |  | 2558,76 |  | 2330,68 |  |  |  | 97,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 180,04 |  |  |  | 180,04 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11812,00 |  |  | 28212,05 |  |  | 25450,29 |  |  |  | 28945,90 |  | 25739,54 | [5 empty] | 904,822 |  | 429,50 |  |  |  | 436,53 | [6 empty] | 12009,00 | [7 empty] | 3338,12
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12556,00 |  |  | 30684,91 |  |  | 27750,74 |  |  |  | 31505,37 |  | 28070,41 | [5 empty] | 1002,474 |  | 429,50 |  |  |  | 436,53 | [6 empty] | 12753,00 | [7 empty] | 3518,67
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2472,86 |  |  | 2300,44 |  |  |  | 2559,47 |  | 2330,87 | [5 empty] | 97,652 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 180,55
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись