## ЖЭК- 2 Советская, 24 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 24
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241283 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 56,1 |  | 36,2 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,45 | 93,37 |  |  | 3,08 |  |  | 99,98 |  | 94,91 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 55,3 |  | 35,2 |  | 5,7 | 5,4 |  | 95,85 | 93,17 |  |  | 2,68 |  |  | 99,16 |  | 94,64 |  |  |  | 3,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,35 |  |  |  | 4,35
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 54,9 |  | 33,4 |  | 5,7 | 5,5 |  | 97,81 | 94,53 |  |  | 3,28 |  |  | 101,08 |  | 96,00 |  |  |  | 3,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 54,5 |  | 35,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,46 | 92,59 |  |  | 3,87 |  |  | 99,78 |  | 93,96 |  |  |  | 3,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,65 |  |  |  | 5,65
27.12 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 61,5 |  | 46,3 |  | 5,7 | 5,6 |  | 95,45 | 92,70 |  |  | 2,75 |  |  | 100,08 |  | 94,41 |  |  |  | 4,592 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,38 |  |  |  | 4,38
28.12 |  |  |  | 24,0 | 114,5 | 64,7 |  | 49,8 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,12 | 93,65 |  |  | 3,47 |  |  | 102,40 |  | 95,57 |  |  |  | 5,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,03 |  |  |  | 5,03
29.12 |  |  |  | 24,0 | 113,7 | 64,6 |  | 49,1 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,34 | 94,06 |  |  | 3,28 |  |  | 102,60 |  | 95,96 |  |  |  | 4,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,8 | 61,2 |  | 42,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 97,82 | 94,88 |  |  | 2,94 |  |  | 102,25 |  | 96,66 |  |  |  | 4,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,54 |  |  |  | 4,54
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 56,0 |  | 35,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 100,23 | 95,61 |  |  | 4,62 |  |  | 103,76 |  | 97,12 |  |  |  | 3,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 54,0 |  | 31,1 |  | 5,7 | 5,4 |  | 100,09 | 97,77 |  |  | 2,32 |  |  | 103,27 |  | 99,13 |  |  |  | 3,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,27 |  |  |  | 4,27
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 51,0 |  | 27,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 101,16 | 97,61 |  |  | 3,55 |  |  | 103,82 |  | 98,95 |  |  |  | 2,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,34 |  |  |  | 5,34
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 47,3 |  | 22,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 99,10 | 96,16 |  |  | 2,94 |  |  | 101,21 |  | 97,35 |  |  |  | 2,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,6 |  | 23,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 100,34 | 95,63 |  |  | 4,71 |  |  | 102,36 |  | 96,78 |  |  |  | 2,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,9 |  | 24,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 99,14 | 94,77 |  |  | 4,37 |  |  | 101,39 |  | 95,93 |  |  |  | 2,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 48,3 |  | 24,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 100,39 | 96,05 |  |  | 4,34 |  |  | 102,65 |  | 97,23 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 50,3 |  | 28,8 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,27 | 93,33 |  |  | 3,94 |  |  | 99,93 |  | 94,52 |  |  |  | 2,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 52,4 |  | 30,5 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,32 | 92,70 |  |  | 4,62 |  |  | 100,12 |  | 94,12 |  |  |  | 3,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,18 |  |  |  | 6,18
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 53,9 |  | 33,5 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,10 | 93,12 |  |  | 2,98 |  |  | 99,28 |  | 94,46 |  |  |  | 3,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 56,5 |  | 37,5 |  | 5,7 | 5,4 |  | 95,69 | 92,25 |  |  | 3,44 |  |  | 99,28 |  | 93,83 |  |  |  | 3,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,01 |  |  |  | 5,01
11.01 |  |  |  | 24,0 | 104,2 | 61,1 |  | 43,0 |  | 5,7 | 5,6 |  | 97,43 | 94,77 |  |  | 2,66 |  |  | 101,86 |  | 96,57 |  |  |  | 4,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,23 |  |  |  | 4,23
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 62,0 |  | 44,0 |  | 5,7 | 5,5 |  | 98,23 | 95,03 |  |  | 3,20 |  |  | 102,85 |  | 96,82 |  |  |  | 4,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,82 |  |  |  | 4,82
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 59,3 |  | 39,6 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,20 | 94,86 |  |  | 2,34 |  |  | 101,25 |  | 96,50 |  |  |  | 3,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 3,99 |  |  |  | 3,99
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 54,2 |  | 32,1 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,99 | 94,62 |  |  | 3,37 |  |  | 101,20 |  | 95,99 |  |  |  | 3,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 52,4 |  | 30,4 |  | 5,7 | 5,5 |  | 96,62 | 93,78 |  |  | 2,84 |  |  | 99,47 |  | 95,15 |  |  |  | 3,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,46 |  |  |  | 4,46
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 50,4 |  | 27,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,48 | 93,98 |  |  | 3,50 |  |  | 100,09 |  | 95,22 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 49,6 |  | 27,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,45 | 93,14 |  |  | 3,31 |  |  | 98,91 |  | 94,31 |  |  |  | 2,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,8 |  | 28,2 |  | 5,7 | 5,4 |  | 97,86 | 92,88 |  |  | 4,98 |  |  | 100,45 |  | 94,06 |  |  |  | 2,980 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,2 |  | 34,5 |  | 5,7 | 5,3 |  | 98,28 | 93,69 |  |  | 4,59 |  |  | 101,64 |  | 95,22 |  |  |  | 3,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 55,8 |  | 35,3 |  | 5,7 | 5,5 |  | 96,23 | 93,35 |  |  | 2,88 |  |  | 99,63 |  | 94,86 |  |  |  | 3,551 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,43 |  |  |  | 4,43
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 56,7 |  | 36,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 96,93 | 93,65 |  |  | 3,28 |  |  | 100,55 |  | 95,19 |  |  |  | 3,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,91 |  |  |  | 4,91
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 57,9 |  | 38,6 |  | 5,7 | 5,4 |  | 96,85 | 93,53 |  |  | 3,32 |  |  | 100,70 |  | 95,09 |  |  |  | 3,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,92 |  |  |  | 4,92
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,2 | 54,9 |  | 34,3 |  | 5,7 | 5,4 |  | 3028,68 | 2921,23 |  |  | 107,45 |  |  | 3133,00 |  | 2966,51 |  |  |  | 109,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 160,16 |  |  |  | 160,16 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1814,00 |  |  | 7056,50 |  |  | 6747,70 |  |  |  | 7247,80 |  | 6837,09 | [5 empty] | 215,705 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1815,00 | [7 empty] | 440,20
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2558,00 |  |  | 10085,46 |  |  | 9669,13 |  |  |  | 10381,06 |  | 9803,84 | [5 empty] | 324,984 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2559,00 | [7 empty] | 600,37
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3028,96 |  |  | 2921,43 |  |  |  | 3133,26 |  | 2966,75 | [5 empty] | 109,279 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 160,17
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись