## ЖЭК- 2 Советская, 28 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 28
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234938 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 49,4 |  | 44,7 |  | 6,6 | 5,9 |  | 93,30 | 85,60 |  |  | 7,70 |  |  | 96,90 |  | 86,58 |  |  |  | 4,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 48,4 |  | 42,9 |  | 6,6 | 5,9 |  | 93,88 | 85,39 |  |  | 8,49 |  |  | 97,32 |  | 86,36 |  |  |  | 4,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 47,9 |  | 40,7 |  | 6,6 | 5,9 |  | 94,78 | 86,72 |  |  | 8,06 |  |  | 98,05 |  | 87,69 |  |  |  | 4,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,92 |  |  |  | 8,92
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 48,0 |  | 43,9 |  | 6,6 | 5,9 |  | 92,61 | 84,66 |  |  | 7,95 |  |  | 96,05 |  | 85,63 |  |  |  | 4,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,3 | 54,9 |  | 59,3 |  | 6,7 | 6,0 |  | 91,39 | 85,11 |  |  | 6,28 |  |  | 96,41 |  | 86,30 |  |  |  | 5,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,99 |  |  |  | 6,99
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 57,6 |  | 63,3 |  | 6,7 | 5,9 |  | 90,38 | 81,66 |  |  | 8,72 |  |  | 95,84 |  | 82,95 |  |  |  | 6,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 56,9 |  | 61,6 |  | 6,7 | 5,9 |  | 87,68 | 75,09 |  |  | 12,59 |  |  | 92,84 |  | 76,23 |  |  |  | 6,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,98 |  |  |  | 12,98
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,5 | 52,3 |  | 51,2 |  | 6,7 | 5,9 |  | 92,65 | 84,18 |  |  | 8,47 |  |  | 96,91 |  | 85,27 |  |  |  | 5,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 48,0 |  | 42,0 |  | 6,6 | 5,8 |  | 97,34 | 86,98 |  |  | 10,36 |  |  | 100,82 |  | 87,94 |  |  |  | 4,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,30 |  |  |  | 11,30
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 46,7 |  | 37,0 |  | 6,7 | 5,9 |  | 96,64 | 89,13 |  |  | 7,51 |  |  | 99,67 |  | 90,09 |  |  |  | 3,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 44,5 |  | 32,7 |  | 6,6 | 5,8 |  | 96,83 | 88,63 |  |  | 8,20 |  |  | 99,41 |  | 89,46 |  |  |  | 3,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,11 |  |  |  | 9,11
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 41,5 |  | 27,5 |  | 6,6 | 5,8 |  | 95,15 | 86,78 |  |  | 8,37 |  |  | 97,23 |  | 87,50 |  |  |  | 2,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,56 |  |  |  | 9,56
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 41,3 |  | 28,0 |  | 6,6 | 5,8 |  | 94,19 | 86,35 |  |  | 7,84 |  |  | 96,30 |  | 87,08 |  |  |  | 2,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,02 |  |  |  | 9,02
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 42,0 |  | 30,3 |  | 6,6 | 5,8 |  | 95,31 | 85,68 |  |  | 9,63 |  |  | 97,58 |  | 86,41 |  |  |  | 3,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,87 |  |  |  | 10,87
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 42,5 |  | 29,5 |  | 6,6 | 5,8 |  | 95,90 | 86,85 |  |  | 9,05 |  |  | 98,15 |  | 87,59 |  |  |  | 3,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 44,2 |  | 35,1 |  | 6,6 | 5,9 |  | 93,36 | 84,43 |  |  | 8,93 |  |  | 96,02 |  | 85,21 |  |  |  | 3,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 45,5 |  | 36,5 |  | 6,6 | 5,9 |  | 93,47 | 84,10 |  |  | 9,37 |  |  | 96,28 |  | 84,93 |  |  |  | 3,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,31 |  |  |  | 10,31
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 47,0 |  | 40,7 |  | 6,6 | 5,9 |  | 92,42 | 84,38 |  |  | 8,04 |  |  | 95,58 |  | 85,31 |  |  |  | 4,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 48,8 |  | 45,9 |  | 6,6 | 5,9 |  | 91,35 | 83,78 |  |  | 7,57 |  |  | 94,92 |  | 84,76 |  |  |  | 4,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 53,8 |  | 54,9 |  | 6,7 | 5,9 |  | 93,11 | 86,24 |  |  | 6,87 |  |  | 97,78 |  | 87,44 |  |  |  | 5,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 54,0 |  | 54,9 |  | 6,6 | 5,9 |  | 94,07 | 86,42 |  |  | 7,65 |  |  | 98,76 |  | 87,63 |  |  |  | 5,551 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 50,4 |  | 47,1 |  | 6,6 | 5,9 |  | 93,71 | 86,16 |  |  | 7,55 |  |  | 97,58 |  | 87,17 |  |  |  | 4,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 46,5 |  | 38,5 |  | 6,7 | 5,9 |  | 93,12 | 85,97 |  |  | 7,15 |  |  | 96,12 |  | 86,88 |  |  |  | 3,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 45,2 |  | 36,5 |  | 6,6 | 5,9 |  | 94,16 | 85,29 |  |  | 8,87 |  |  | 96,96 |  | 86,08 |  |  |  | 3,795 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 44,0 |  | 33,7 |  | 6,6 | 5,9 |  | 94,70 | 86,34 |  |  | 8,36 |  |  | 97,29 |  | 87,09 |  |  |  | 3,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,37 |  |  |  | 9,37
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 43,7 |  | 32,9 |  | 6,6 | 5,8 |  | 94,39 | 85,96 |  |  | 8,43 |  |  | 96,91 |  | 86,76 |  |  |  | 3,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,41 |  |  |  | 9,41
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 44,0 |  | 34,2 |  | 6,6 | 5,8 |  | 94,06 | 85,88 |  |  | 8,18 |  |  | 96,66 |  | 86,70 |  |  |  | 3,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 48,2 |  | 41,5 |  | 6,6 | 5,8 |  | 95,81 | 86,86 |  |  | 8,95 |  |  | 99,20 |  | 87,83 |  |  |  | 4,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 48,5 |  | 42,7 |  | 6,6 | 5,8 |  | 94,97 | 86,48 |  |  | 8,49 |  |  | 98,42 |  | 87,44 |  |  |  | 4,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,9 |  | 44,3 |  | 6,6 | 5,8 |  | 96,54 | 86,73 |  |  | 9,81 |  |  | 100,19 |  | 87,69 |  |  |  | 4,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,67 |  |  |  | 10,67
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 49,9 |  | 46,4 |  | 6,6 | 5,8 |  | 94,44 | 86,68 |  |  | 7,76 |  |  | 98,25 |  | 87,67 |  |  |  | 4,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,8 | 47,9 |  | 41,9 |  | 6,6 | 5,9 |  | 2911,71 | 2650,51 |  |  | 261,20 |  |  | 3016,40 |  | 2679,67 |  |  |  | 133,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 288,38 |  |  |  | 288,38 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11724,00 |  |  | 33673,41 |  |  | 29352,71 |  |  |  | 34590,73 |  | 29630,89 | [5 empty] | 1267,887 |  | 711,63 |  |  |  | 722,08 | [6 empty] | 12010,00 | [7 empty] | 5352,61
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12468,00 |  |  | 36585,56 |  |  | 32003,44 |  |  |  | 37607,65 |  | 32310,79 | [5 empty] | 1401,040 |  | 711,63 |  |  |  | 722,08 | [6 empty] | 12754,00 | [7 empty] | 5641,26
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2912,15 |  |  | 2650,73 |  |  |  | 3016,92 |  | 2679,90 | [5 empty] | 133,154 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 288,64
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись