## ЖЭК- 2 Советская, 30 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 30
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234900 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 47,9 |  | 46,9 |  | 12,3 | 4,9 |  | 72,66 | 36,27 |  |  | 36,39 |  |  | 75,49 |  | 36,71 |  |  |  | 4,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 47,2 |  | 44,8 |  | 12,8 | 4,9 |  | 72,08 | 32,78 |  |  | 39,30 |  |  | 74,73 |  | 33,10 |  |  |  | 4,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 46,7 |  | 42,5 |  | 13,0 | 4,9 |  | 73,35 | 28,58 |  |  | 44,77 |  |  | 75,89 |  | 28,82 |  |  |  | 4,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 46,6 |  | 46,0 |  | 12,9 | 4,9 |  | 71,69 | 27,39 |  |  | 44,30 |  |  | 74,35 |  | 27,63 |  |  |  | 5,153 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,49 |  |  |  | 5,49
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 53,3 |  | 62,1 |  | 13,0 | 5,0 |  | 71,90 | 32,30 |  |  | 39,60 |  |  | 75,90 |  | 32,72 |  |  |  | 6,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 55,7 |  | 66,4 |  | 12,9 | 5,0 |  | 73,59 | 60,53 |  |  | 13,06 |  |  | 78,14 |  | 61,42 |  |  |  | 5,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,49 |  |  |  | 5,49
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 55,3 |  | 64,3 |  | 13,2 | 5,0 |  | 74,65 | 67,37 |  |  | 7,28 |  |  | 79,09 |  | 68,33 |  |  |  | 5,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 51,3 |  | 53,2 |  | 14,2 | 4,9 |  | 75,11 | 67,02 |  |  | 8,09 |  |  | 78,60 |  | 67,84 |  |  |  | 4,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,53 |  |  |  | 6,53
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 47,3 |  | 43,4 |  | 14,3 | 4,9 |  | 78,31 | 30,34 |  |  | 47,97 |  |  | 81,09 |  | 30,66 |  |  |  | 5,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,71 |  |  |  | 9,71
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 45,6 |  | 38,6 |  | 14,2 | 4,9 |  | 75,66 | 22,48 |  |  | 53,18 |  |  | 78,03 |  | 22,72 |  |  |  | 5,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,46 |  |  |  | 5,46
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 43,6 |  | 34,1 |  | 13,8 | 4,9 |  | 75,89 | 22,49 |  |  | 53,40 |  |  | 77,94 |  | 22,73 |  |  |  | 4,661 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,7 |  | 28,7 |  | 13,8 | 4,8 |  | 75,45 | 22,48 |  |  | 52,97 |  |  | 77,08 |  | 22,72 |  |  |  | 4,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 40,5 |  | 29,3 |  | 13,7 | 4,9 |  | 74,35 | 22,49 |  |  | 51,86 |  |  | 76,00 |  | 22,73 |  |  |  | 4,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,3 |  | 31,5 |  | 14,0 | 4,9 |  | 74,20 | 22,48 |  |  | 51,72 |  |  | 75,97 |  | 22,72 |  |  |  | 4,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 41,6 |  | 30,8 |  | 14,0 | 4,9 |  | 76,20 | 22,49 |  |  | 53,71 |  |  | 78,00 |  | 22,73 |  |  |  | 4,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 43,3 |  | 36,5 |  | 13,9 | 4,9 |  | 72,44 | 22,48 |  |  | 49,96 |  |  | 74,49 |  | 22,72 |  |  |  | 4,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 44,6 |  | 37,9 |  | 14,1 | 4,9 |  | 74,54 | 22,48 |  |  | 52,06 |  |  | 76,78 |  | 22,72 |  |  |  | 4,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,59 |  |  |  | 8,59
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 46,0 |  | 42,4 |  | 14,1 | 4,9 |  | 72,82 | 22,49 |  |  | 50,33 |  |  | 75,28 |  | 22,73 |  |  |  | 5,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,61 |  |  |  | 6,61
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 47,9 |  | 47,6 |  | 13,8 | 4,9 |  | 71,63 | 25,83 |  |  | 45,80 |  |  | 74,49 |  | 26,11 |  |  |  | 5,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 52,6 |  | 57,0 |  | 13,7 | 5,0 |  | 73,21 | 31,94 |  |  | 41,27 |  |  | 76,92 |  | 32,34 |  |  |  | 6,164 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,008 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,27 |  |  |  | 5,27
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 53,1 |  | 56,7 |  | 14,3 | 4,9 |  | 74,15 | 26,27 |  |  | 47,88 |  |  | 77,92 |  | 26,61 |  |  |  | 6,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 49,4 |  | 48,8 |  | 14,7 | 4,9 |  | 74,84 | 30,07 |  |  | 44,77 |  |  | 77,92 |  | 30,45 |  |  |  | 5,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 45,7 |  | 39,9 |  | 14,7 | 5,0 |  | 73,45 | 35,96 |  |  | 37,49 |  |  | 75,78 |  | 36,30 |  |  |  | 4,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 44,5 |  | 37,8 |  | 14,4 | 4,9 |  | 73,48 | 36,85 |  |  | 36,63 |  |  | 75,73 |  | 37,15 |  |  |  | 4,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 43,3 |  | 35,0 |  | 14,2 | 4,9 |  | 74,56 | 36,92 |  |  | 37,64 |  |  | 76,58 |  | 37,16 |  |  |  | 4,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 42,8 |  | 34,3 |  | 14,0 | 4,9 |  | 74,10 | 36,91 |  |  | 37,19 |  |  | 76,04 |  | 37,15 |  |  |  | 3,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 43,2 |  | 35,6 |  | 13,9 | 4,9 |  | 73,75 | 36,89 |  |  | 36,86 |  |  | 75,82 |  | 37,16 |  |  |  | 4,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 47,1 |  | 43,2 |  | 14,1 | 4,9 |  | 75,01 | 36,67 |  |  | 38,34 |  |  | 77,66 |  | 37,15 |  |  |  | 4,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,06 |  |  |  | 7,06
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 47,4 |  | 44,5 |  | 13,9 | 4,9 |  | 73,48 | 36,67 |  |  | 36,81 |  |  | 76,16 |  | 37,15 |  |  |  | 4,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 48,0 |  | 46,1 |  | 14,0 | 4,9 |  | 74,16 | 36,68 |  |  | 37,48 |  |  | 76,97 |  | 37,16 |  |  |  | 5,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 48,9 |  | 48,3 |  | 13,9 | 4,9 |  | 73,37 | 36,67 |  |  | 36,70 |  |  | 76,36 |  | 37,15 |  |  |  | 5,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  | 5,55
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 46,9 |  | 43,7 |  | 13,8 | 4,9 |  | 2294,08 | 1029,27 |  |  | 1264,81 |  |  | 2377,20 |  | 1040,79 |  |  |  | 152,506 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,008 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 198,66 |  |  |  | 198,66 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11675,00 |  |  | 25796,03 |  |  | 22161,65 |  |  |  | 26502,11 |  | 22364,59 | [5 empty] | 1026,019 |  | 1002,09 |  |  |  | 1017,27 | [6 empty] | 12009,00 | [7 empty] | 3450,40
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12419,00 |  |  | 28090,52 |  |  | 23190,54 |  |  |  | 28879,77 |  | 23405,00 | [5 empty] | 1178,614 |  | 1002,27 |  |  |  | 1017,45 | [6 empty] | 12753,00 | [7 empty] | 3649,31
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2294,49 |  |  | 1028,89 |  |  |  | 2377,66 |  | 1040,41 | [5 empty] | 152,595 |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 198,92
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись