## ЖЭК- 2 Советская, 32 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237821 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 52,0 |  | 43,6 |  | 6,8 | 5,8 |  | 99,54 | 93,43 |  |  | 6,11 |  |  | 103,44 |  | 94,67 |  |  |  | 4,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 51,1 |  | 41,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 99,29 | 93,21 |  |  | 6,08 |  |  | 103,00 |  | 94,45 |  |  |  | 4,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 50,6 |  | 39,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 101,11 | 94,73 |  |  | 6,38 |  |  | 104,71 |  | 95,91 |  |  |  | 4,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 50,6 |  | 42,6 |  | 6,8 | 5,8 |  | 99,33 | 92,50 |  |  | 6,83 |  |  | 103,08 |  | 93,71 |  |  |  | 4,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,3 | 58,1 |  | 58,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 98,48 | 92,71 |  |  | 5,77 |  |  | 104,03 |  | 94,19 |  |  |  | 6,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 61,2 |  | 62,1 |  | 6,8 | 5,8 |  | 97,47 | 90,68 |  |  | 6,79 |  |  | 103,61 |  | 92,28 |  |  |  | 6,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 60,6 |  | 60,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 94,91 | 85,12 |  |  | 9,79 |  |  | 100,68 |  | 86,61 |  |  |  | 6,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,16 |  |  |  | 10,16
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,5 | 55,8 |  | 49,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 99,27 | 91,62 |  |  | 7,65 |  |  | 104,01 |  | 92,95 |  |  |  | 5,342 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 50,9 |  | 40,5 |  | 6,8 | 5,7 |  | 104,85 | 95,09 |  |  | 9,76 |  |  | 108,69 |  | 96,24 |  |  |  | 4,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 49,2 |  | 35,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 102,74 | 97,50 |  |  | 5,24 |  |  | 106,06 |  | 98,60 |  |  |  | 3,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 46,8 |  | 31,5 |  | 6,8 | 5,7 |  | 103,32 | 96,99 |  |  | 6,33 |  |  | 106,16 |  | 98,05 |  |  |  | 3,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 43,5 |  | 26,4 |  | 6,8 | 5,7 |  | 102,32 | 95,09 |  |  | 7,23 |  |  | 104,61 |  | 95,92 |  |  |  | 2,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,52 |  |  |  | 8,52
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,1 |  | 27,1 |  | 6,8 | 5,7 |  | 102,04 | 94,60 |  |  | 7,44 |  |  | 104,32 |  | 95,43 |  |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 44,0 |  | 29,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 100,88 | 93,83 |  |  | 7,05 |  |  | 103,31 |  | 94,75 |  |  |  | 3,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,29 |  |  |  | 8,29
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 44,3 |  | 28,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 102,16 | 95,10 |  |  | 7,06 |  |  | 104,65 |  | 96,04 |  |  |  | 3,201 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 46,4 |  | 33,9 |  | 6,8 | 5,8 |  | 98,43 | 92,46 |  |  | 5,97 |  |  | 101,26 |  | 93,48 |  |  |  | 3,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 47,9 |  | 35,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,53 | 92,15 |  |  | 8,38 |  |  | 103,64 |  | 93,15 |  |  |  | 3,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 49,2 |  | 39,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 99,04 | 92,35 |  |  | 6,69 |  |  | 102,48 |  | 93,42 |  |  |  | 4,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 51,3 |  | 44,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 97,35 | 91,58 |  |  | 5,77 |  |  | 101,25 |  | 92,80 |  |  |  | 4,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,45 |  |  |  | 6,45
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 56,9 |  | 53,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,06 | 94,24 |  |  | 5,82 |  |  | 105,24 |  | 95,69 |  |  |  | 5,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 57,4 |  | 53,4 |  | 6,8 | 5,8 |  | 101,59 | 94,49 |  |  | 7,10 |  |  | 106,88 |  | 95,93 |  |  |  | 5,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 53,5 |  | 45,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,63 | 94,16 |  |  | 6,47 |  |  | 104,92 |  | 95,43 |  |  |  | 4,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 49,1 |  | 37,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,27 | 94,05 |  |  | 6,22 |  |  | 103,59 |  | 95,11 |  |  |  | 4,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 47,7 |  | 35,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,46 | 93,24 |  |  | 7,22 |  |  | 103,55 |  | 94,25 |  |  |  | 3,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 46,2 |  | 32,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 101,98 | 93,72 |  |  | 8,26 |  |  | 104,82 |  | 94,70 |  |  |  | 3,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 45,8 |  | 32,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,00 | 93,09 |  |  | 6,91 |  |  | 102,74 |  | 94,04 |  |  |  | 3,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,91 |  |  |  | 7,91
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 46,1 |  | 33,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 100,74 | 92,97 |  |  | 7,77 |  |  | 103,59 |  | 93,93 |  |  |  | 3,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 50,5 |  | 40,6 |  | 6,8 | 5,7 |  | 101,84 | 93,89 |  |  | 7,95 |  |  | 105,54 |  | 95,08 |  |  |  | 4,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 50,9 |  | 41,8 |  | 6,8 | 5,7 |  | 100,01 | 93,50 |  |  | 6,51 |  |  | 103,74 |  | 94,71 |  |  |  | 4,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 51,5 |  | 43,4 |  | 6,8 | 5,7 |  | 99,84 | 93,84 |  |  | 6,00 |  |  | 103,76 |  | 95,06 |  |  |  | 4,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,74 |  |  |  | 6,74
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 52,4 |  | 45,7 |  | 6,8 | 5,7 |  | 100,38 | 93,64 |  |  | 6,74 |  |  | 104,55 |  | 94,85 |  |  |  | 4,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 50,5 |  | 40,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 3110,86 | 2895,57 |  |  | 215,29 |  |  | 3225,91 |  | 2931,43 |  |  |  | 136,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 242,15 |  |  |  | 242,15 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11893,00 |  |  | 35872,32 |  |  | 32392,15 |  |  |  | 36875,94 |  | 32737,93 | [5 empty] | 1292,654 |  | 551,96 |  |  |  | 561,59 | [6 empty] | 12225,00 | [7 empty] | 4400,68
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12637,00 |  |  | 38983,84 |  |  | 35287,97 |  |  |  | 40102,59 |  | 35669,61 | [5 empty] | 1429,395 |  | 551,96 |  |  |  | 561,59 | [6 empty] | 12969,00 | [7 empty] | 4643,29
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3111,51 |  |  | 2895,82 |  |  |  | 3226,65 |  | 2931,67 | [5 empty] | 136,741 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 242,61
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись