## ЖЭК- 2 Советской Армии, 13 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263269 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 59,0 |  | 36,5 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,83 | 70,05 |  |  | 3,78 |  |  | 76,76 |  | 71,19 |  |  |  | 2,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 |  |  | 7,1 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,271
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 58,2 |  | 35,1 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,87 | 69,79 |  |  | 4,08 |  |  | 76,67 |  | 70,90 |  |  |  | 2,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 7,1 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,285
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 57,5 |  | 33,3 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,87 | 70,85 |  |  | 4,01 |  |  | 77,57 |  | 71,95 |  |  |  | 2,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 7,1 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,274
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 57,9 |  | 35,9 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,70 | 69,64 |  |  | 4,06 |  |  | 76,54 |  | 70,73 |  |  |  | 2,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 7,1 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,296
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,3 | 66,4 |  | 47,9 |  | 7,4 | 6,6 |  | 73,00 | 69,53 |  |  | 3,47 |  |  | 77,01 |  | 70,95 |  |  |  | 3,724 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,1 |  |  | 7,2 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,282
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 69,9 |  | 51,6 |  | 7,4 | 6,6 |  | 73,95 | 69,91 |  |  | 4,05 |  |  | 78,49 |  | 71,47 |  |  |  | 4,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,8 |  |  | 7,2 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,358
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 69,6 |  | 50,2 |  | 7,4 | 6,6 |  | 74,52 | 70,33 |  |  | 4,19 |  |  | 78,97 |  | 71,89 |  |  |  | 4,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,8 |  |  | 7,2 |  |  | 3,28 |  |  | 3,28 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,358
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 64,5 |  | 42,5 |  | 7,4 | 6,5 |  | 75,44 | 71,24 |  |  | 4,20 |  |  | 79,12 |  | 72,61 |  |  |  | 3,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,8 |  |  | 7,1 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,308
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 58,8 |  | 34,6 |  | 7,3 | 6,4 |  | 77,13 | 71,75 |  |  | 5,38 |  |  | 80,07 |  | 72,91 |  |  |  | 2,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,387
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 56,5 |  | 30,5 |  | 7,4 | 6,5 |  | 76,96 | 72,91 |  |  | 4,05 |  |  | 79,54 |  | 74,00 |  |  |  | 2,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 7,1 |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,258
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 53,3 |  | 26,7 |  | 7,4 | 6,4 |  | 77,30 | 73,06 |  |  | 4,24 |  |  | 79,52 |  | 74,04 |  |  |  | 2,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 7,1 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,257
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 49,1 |  | 22,2 |  | 7,3 | 6,4 |  | 76,54 | 72,29 |  |  | 4,24 |  |  | 78,31 |  | 73,12 |  |  |  | 1,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 7,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,231
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 48,6 |  | 22,9 |  | 7,3 | 6,4 |  | 76,03 | 72,00 |  |  | 4,03 |  |  | 77,80 |  | 72,80 |  |  |  | 1,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 7,1 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,221
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 49,9 |  | 24,8 |  | 7,3 | 6,4 |  | 76,02 | 71,20 |  |  | 4,82 |  |  | 77,95 |  | 72,04 |  |  |  | 2,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 7,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,287
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 50,4 |  | 24,0 |  | 7,3 | 6,4 |  | 76,53 | 72,25 |  |  | 4,28 |  |  | 78,45 |  | 73,11 |  |  |  | 2,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 7,1 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,249
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 53,1 |  | 28,9 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,45 | 70,18 |  |  | 4,27 |  |  | 76,69 |  | 71,11 |  |  |  | 2,356 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 7,1 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,275
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 55,2 |  | 30,0 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,91 | 69,59 |  |  | 4,32 |  |  | 76,29 |  | 70,59 |  |  |  | 2,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 7,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,79 |  |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,283
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 57,2 |  | 33,8 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,93 | 69,78 |  |  | 4,15 |  |  | 76,62 |  | 70,85 |  |  |  | 2,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 7,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,290
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 60,0 |  | 38,1 |  | 7,3 | 6,5 |  | 72,64 | 69,37 |  |  | 3,27 |  |  | 75,66 |  | 70,54 |  |  |  | 2,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 7,0 |  |  | 2,59 |  |  | 2,59 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,228
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 65,3 |  | 43,9 |  | 7,4 | 6,5 |  | 75,25 | 71,15 |  |  | 4,09 |  |  | 79,05 |  | 72,56 |  |  |  | 3,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,7 |  |  | 7,1 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,334
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 66,3 |  | 44,7 |  | 7,4 | 6,5 |  | 76,73 | 71,44 |  |  | 5,30 |  |  | 80,72 |  | 72,89 |  |  |  | 3,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,6 |  |  | 7,1 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,459
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 62,4 |  | 39,4 |  | 7,4 | 6,5 |  | 74,99 | 71,16 |  |  | 3,83 |  |  | 78,33 |  | 72,44 |  |  |  | 3,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 7,1 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,278
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 56,4 |  | 32,0 |  | 7,4 | 6,6 |  | 75,04 | 70,87 |  |  | 4,18 |  |  | 77,63 |  | 71,93 |  |  |  | 2,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 7,1 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,278
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 54,7 |  | 30,2 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,35 | 70,44 |  |  | 3,91 |  |  | 76,73 |  | 71,43 |  |  |  | 2,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 7,1 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,246
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 52,5 |  | 27,9 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,32 | 70,66 |  |  | 3,66 |  |  | 76,47 |  | 71,58 |  |  |  | 2,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 7,1 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,218
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 51,9 |  | 27,1 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,95 | 69,89 |  |  | 4,06 |  |  | 76,02 |  | 70,77 |  |  |  | 2,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 7,0 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,241
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 52,3 |  | 28,5 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,64 | 69,87 |  |  | 4,77 |  |  | 76,83 |  | 70,77 |  |  |  | 2,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,304
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 58,1 |  | 34,8 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,73 | 70,46 |  |  | 4,27 |  |  | 77,55 |  | 71,57 |  |  |  | 2,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 7,0 |  |  | 3,56 |  |  | 3,56 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,300
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 58,7 |  | 35,8 |  | 7,3 | 6,5 |  | 74,06 | 70,12 |  |  | 3,94 |  |  | 76,94 |  | 71,25 |  |  |  | 2,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 7,0 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,279
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 59,5 |  | 37,1 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,67 | 70,26 |  |  | 3,42 |  |  | 76,66 |  | 71,42 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 7,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,239
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,1 | 60,7 |  | 39,4 |  | 7,3 | 6,5 |  | 73,73 | 70,26 |  |  | 3,48 |  |  | 76,92 |  | 71,47 |  |  |  | 3,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 7,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,250
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,4 | 57,9 |  | 34,5 |  | 7,3 | 6,5 |  | 2320,08 | 2192,30 |  |  | 127,79 |  |  | 2407,90 |  | 2226,90 |  |  |  | 86,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,7 | 0,0 |  | 7,1 | 0,0 |  | 106,00 | 0,00 |  | 106,00 |  | 109,69 |  |  |  | 109,69 |  |  |  | 8,823
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1812,00 |  |  | 5438,70 |  |  | 5120,63 |  |  |  | 5600,41 |  | 5187,98 | [5 empty] | 169,200 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 | [6 empty] | 1814,00 |  |  | 277,29 |  |  |  |  | 284,80 | [5 empty] | 19,984
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2556,00 |  |  | 7759,11 |  |  | 7313,08 |  |  |  | 8008,65 |  | 7415,04 | [5 empty] | 256,150 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 | [6 empty] | 2558,00 |  |  | 383,46 |  |  |  |  | 394,67 | [5 empty] | 28,820
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2320,40 |  |  | 2192,45 |  |  |  | 2408,24 |  | 2227,05 | [5 empty] | 86,950 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 106,17 |  |  |  |  | 109,86 | [5 empty] | 8,836
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись