## ЖЭК- 2 Советской Армии, 15 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264124 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 65,8 |  | 29,9 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,36 | 96,59 |  |  | 4,77 |  |  | 105,40 |  | 98,51 |  |  |  | 3,330 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 0,6 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,307
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 64,6 |  | 28,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 100,67 | 96,27 |  |  | 4,40 |  |  | 104,53 |  | 98,13 |  |  |  | 3,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 0,6 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,268
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 63,8 |  | 27,1 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,70 | 97,65 |  |  | 4,05 |  |  | 105,40 |  | 99,49 |  |  |  | 2,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 0,6 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,227
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 64,4 |  | 29,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 100,37 | 95,94 |  |  | 4,43 |  |  | 104,25 |  | 97,79 |  |  |  | 3,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 0,6 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,266
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 74,5 |  | 39,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 100,33 | 96,35 |  |  | 3,98 |  |  | 105,88 |  | 98,75 |  |  |  | 4,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 0,6 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,280
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,6 | 78,7 |  | 42,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 100,74 | 97,08 |  |  | 3,66 |  |  | 106,95 |  | 99,74 |  |  |  | 4,625 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,3 |  |  | 0,6 |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,259
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 78,1 |  | 41,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 101,92 | 97,69 |  |  | 4,23 |  |  | 108,00 |  | 100,33 |  |  |  | 4,592 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,7 |  |  | 0,6 |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,315
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 72,7 |  | 34,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 103,20 | 98,81 |  |  | 4,39 |  |  | 108,25 |  | 101,22 |  |  |  | 3,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,6 |  |  | 0,6 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,296
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 65,5 |  | 28,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 104,64 | 99,08 |  |  | 5,56 |  |  | 108,65 |  | 101,06 |  |  |  | 3,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 0,6 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,366
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 62,3 |  | 24,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 105,88 | 100,58 |  |  | 5,30 |  |  | 109,44 |  | 102,41 |  |  |  | 2,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 0,6 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,315
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 58,5 |  | 21,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 105,75 | 100,56 |  |  | 5,19 |  |  | 108,81 |  | 102,16 |  |  |  | 2,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 0,6 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,286
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 53,4 |  | 18,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 105,05 | 99,36 |  |  | 5,69 |  |  | 107,51 |  | 100,64 |  |  |  | 2,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 0,6 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,285
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 53,1 |  | 18,5 |  | 5,4 | 4,9 |  | 103,74 | 98,91 |  |  | 4,83 |  |  | 106,14 |  | 100,23 |  |  |  | 2,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 0,6 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,229
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 54,9 |  | 19,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 102,72 | 97,93 |  |  | 4,79 |  |  | 105,31 |  | 99,31 |  |  |  | 2,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 0,6 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,235
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 55,0 |  | 19,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 104,62 | 99,23 |  |  | 5,39 |  |  | 107,26 |  | 100,64 |  |  |  | 2,297 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 0,6 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,277
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 58,3 |  | 23,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,51 | 96,45 |  |  | 5,06 |  |  | 104,58 |  | 97,98 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 0,6 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,291
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 60,5 |  | 24,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,16 | 95,72 |  |  | 5,44 |  |  | 104,45 |  | 97,36 |  |  |  | 2,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 0,6 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,325
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 63,5 |  | 27,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,10 | 96,08 |  |  | 5,02 |  |  | 104,75 |  | 97,94 |  |  |  | 3,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 0,6 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,306
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 66,9 |  | 31,4 |  | 5,4 | 5,0 |  | 99,97 | 95,97 |  |  | 4,00 |  |  | 104,18 |  | 97,92 |  |  |  | 3,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 0,6 |  |  | 2,85 |  |  | 2,85 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,252
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 73,0 |  | 36,3 |  | 5,4 | 5,0 |  | 102,66 | 98,59 |  |  | 4,07 |  |  | 107,90 |  | 101,00 |  |  |  | 4,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,9 |  |  | 0,6 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,280
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 74,6 |  | 36,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 104,22 | 98,90 |  |  | 5,32 |  |  | 109,65 |  | 101,39 |  |  |  | 4,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,0 |  |  | 0,6 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,411
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 70,0 |  | 31,9 |  | 5,4 | 5,0 |  | 102,91 | 98,58 |  |  | 4,33 |  |  | 107,52 |  | 100,82 |  |  |  | 3,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 0,6 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,285
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 62,9 |  | 25,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 102,42 | 97,92 |  |  | 4,50 |  |  | 105,95 |  | 99,69 |  |  |  | 2,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 0,6 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,270
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 60,8 |  | 24,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 102,06 | 97,03 |  |  | 5,03 |  |  | 105,35 |  | 98,72 |  |  |  | 2,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 0,6 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,290
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 58,2 |  | 22,3 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,51 | 97,30 |  |  | 4,21 |  |  | 104,48 |  | 98,87 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 0,6 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,218
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 57,1 |  | 22,0 |  | 5,4 | 5,0 |  | 100,81 | 96,15 |  |  | 4,66 |  |  | 103,64 |  | 97,63 |  |  |  | 2,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 0,6 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,239
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 57,9 |  | 23,0 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,25 | 96,01 |  |  | 5,24 |  |  | 104,24 |  | 97,58 |  |  |  | 2,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 0,6 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,281
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 64,8 |  | 28,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 102,27 | 97,17 |  |  | 5,10 |  |  | 106,16 |  | 99,07 |  |  |  | 3,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 0,6 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,318
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 65,5 |  | 29,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 101,25 | 96,88 |  |  | 4,37 |  |  | 105,19 |  | 98,81 |  |  |  | 3,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 0,6 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,262
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 66,5 |  | 30,3 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,43 | 97,19 |  |  | 4,24 |  |  | 105,56 |  | 99,18 |  |  |  | 3,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 0,6 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,262
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 68,2 |  | 32,0 |  | 5,4 | 5,0 |  | 101,59 | 97,28 |  |  | 4,31 |  |  | 106,00 |  | 99,35 |  |  |  | 3,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 0,6 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,279
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 64,3 |  | 28,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 3170,81 | 3025,25 |  |  | 145,56 |  |  | 3291,38 |  | 3083,72 |  |  |  | 98,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,3 | 0,0 |  | 0,6 | 0,0 |  | 107,03 | 0,00 |  | 107,03 |  | 110,70 |  |  |  | 110,70 |  |  |  | 8,779
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9634,00 |  |  | 22487,34 |  |  | 20862,96 |  |  |  | 23101,49 |  | 21126,31 | [5 empty] | 663,050 |  | 356,37 |  |  |  | 359,86 | [6 empty] | 9638,00 |  |  | 1679,98 |  |  |  |  | 1715,51 | [5 empty] | 103,469
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10378,00 |  |  | 25658,24 |  |  | 23888,43 |  |  |  | 26392,96 |  | 24210,27 | [5 empty] | 761,076 |  | 356,37 |  |  |  | 359,86 | [6 empty] | 10382,00 |  |  | 1786,90 |  |  |  |  | 1826,09 | [5 empty] | 112,236
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3170,90 |  |  | 3025,47 |  |  |  | 3291,48 |  | 3083,95 | [5 empty] | 98,026 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 106,92 |  |  |  |  | 110,58 | [5 empty] | 8,767
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись