## ЖЭК- 2 Советской Армии, 17 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264095 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 56,9 |  | 38,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 66,77 | 61,71 |  |  | 5,06 |  |  | 69,65 |  | 62,43 |  |  |  | 2,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 6,9 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,397
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 55,9 |  | 36,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 66,56 | 61,60 |  |  | 4,96 |  |  | 69,45 |  | 62,22 |  |  |  | 2,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 6,9 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,400
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 55,5 |  | 34,8 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,54 | 62,39 |  |  | 5,15 |  |  | 70,22 |  | 63,08 |  |  |  | 2,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 6,9 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,393
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 55,6 |  | 37,5 |  | 7,1 | 6,3 |  | 65,61 | 61,47 |  |  | 4,14 |  |  | 68,54 |  | 62,04 |  |  |  | 2,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 6,9 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,351
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 63,8 |  | 49,6 |  | 7,2 | 6,4 |  | 66,56 | 61,59 |  |  | 4,97 |  |  | 70,37 |  | 62,56 |  |  |  | 3,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,3 |  |  | 7,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,443
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 67,0 |  | 53,7 |  | 7,2 | 6,4 |  | 66,79 | 62,36 |  |  | 4,43 |  |  | 71,26 |  | 63,21 |  |  |  | 3,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,7 |  |  | 6,9 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,453
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 66,7 |  | 52,3 |  | 7,2 | 6,4 |  | 67,92 | 62,67 |  |  | 5,25 |  |  | 72,28 |  | 63,56 |  |  |  | 3,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,6 |  |  | 6,9 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,522
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 62,5 |  | 44,1 |  | 7,1 | 6,3 |  | 68,77 | 63,06 |  |  | 5,71 |  |  | 72,28 |  | 64,07 |  |  |  | 3,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,473
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 56,9 |  | 36,0 |  | 7,0 | 6,2 |  | 70,40 | 63,15 |  |  | 7,25 |  |  | 73,31 |  | 63,90 |  |  |  | 2,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 6,9 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,559
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 54,4 |  | 32,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 69,57 | 64,34 |  |  | 5,23 |  |  | 72,23 |  | 64,95 |  |  |  | 2,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,1 |  |  | 7,0 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,390
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 51,8 |  | 27,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 69,75 | 64,24 |  |  | 5,51 |  |  | 72,03 |  | 64,78 |  |  |  | 2,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 7,0 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,371
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 47,7 |  | 23,3 |  | 7,0 | 6,2 |  | 69,48 | 63,16 |  |  | 6,32 |  |  | 71,24 |  | 63,72 |  |  |  | 1,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 7,0 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,361
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 47,3 |  | 23,8 |  | 7,0 | 6,2 |  | 68,98 | 62,99 |  |  | 5,99 |  |  | 71,00 |  | 63,36 |  |  |  | 1,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 7,0 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,374
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 48,6 |  | 25,7 |  | 7,0 | 6,2 |  | 69,63 | 62,22 |  |  | 7,41 |  |  | 71,59 |  | 62,75 |  |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 6,9 |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  |  | 0,456
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 48,9 |  | 25,0 |  | 7,1 | 6,2 |  | 69,49 | 63,22 |  |  | 6,27 |  |  | 71,58 |  | 63,65 |  |  |  | 2,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 7,0 |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,401
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 51,1 |  | 30,3 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,51 | 61,51 |  |  | 6,00 |  |  | 69,86 |  | 61,97 |  |  |  | 2,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 6,9 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,432
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 53,1 |  | 31,7 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,60 | 61,06 |  |  | 6,54 |  |  | 69,99 |  | 61,64 |  |  |  | 2,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 6,9 |  |  | 6,02 |  |  | 6,02 |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 0,463
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 54,8 |  | 35,5 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,08 | 61,39 |  |  | 5,69 |  |  | 69,82 |  | 62,01 |  |  |  | 2,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,9 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,442
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 57,4 |  | 39,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 66,27 | 61,04 |  |  | 5,23 |  |  | 69,16 |  | 61,86 |  |  |  | 2,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,405
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 62,6 |  | 45,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 68,19 | 62,86 |  |  | 5,33 |  |  | 71,96 |  | 63,77 |  |  |  | 3,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,479
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 63,6 |  | 46,7 |  | 7,1 | 6,3 |  | 68,75 | 62,96 |  |  | 5,79 |  |  | 72,42 |  | 64,01 |  |  |  | 3,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 6,9 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,492
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,4 | 60,1 |  | 41,3 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,97 | 62,83 |  |  | 5,14 |  |  | 71,27 |  | 63,62 |  |  |  | 3,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,1 |  |  | 6,9 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,429
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 54,5 |  | 33,5 |  | 7,2 | 6,3 |  | 67,23 | 62,56 |  |  | 4,67 |  |  | 69,87 |  | 63,13 |  |  |  | 2,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 7,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,340
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 52,9 |  | 31,5 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,59 | 61,92 |  |  | 5,67 |  |  | 69,96 |  | 62,54 |  |  |  | 2,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 7,0 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,396
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 51,1 |  | 28,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,71 | 62,04 |  |  | 5,67 |  |  | 69,91 |  | 62,57 |  |  |  | 2,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,0 |  |  | 7,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,383
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 50,2 |  | 28,3 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,21 | 61,23 |  |  | 5,98 |  |  | 69,26 |  | 61,81 |  |  |  | 2,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 7,0 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,373
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 50,7 |  | 29,4 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,50 | 61,31 |  |  | 6,19 |  |  | 69,78 |  | 61,78 |  |  |  | 2,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 6,9 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,414
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 56,0 |  | 36,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,94 | 62,08 |  |  | 5,86 |  |  | 70,72 |  | 62,78 |  |  |  | 2,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,9 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,441
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 56,6 |  | 37,3 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,60 | 61,77 |  |  | 5,83 |  |  | 70,38 |  | 62,59 |  |  |  | 2,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,443
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 57,6 |  | 38,5 |  | 7,0 | 6,3 |  | 67,92 | 62,11 |  |  | 5,81 |  |  | 70,90 |  | 62,83 |  |  |  | 2,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 6,9 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,466
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 58,8 |  | 40,7 |  | 7,1 | 6,3 |  | 67,24 | 62,10 |  |  | 5,14 |  |  | 70,27 |  | 62,93 |  |  |  | 3,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 6,9 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,408
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 55,8 |  | 36,0 |  | 7,1 | 6,3 |  | 2105,13 | 1930,94 |  |  | 174,19 |  |  | 2192,56 |  | 1952,12 |  |  |  | 84,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,7 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 158,97 | 0,00 |  | 158,97 |  | 164,43 |  |  |  | 164,43 |  |  |  | 13,149
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3468,00 |  |  | 6523,38 |  |  | 5904,24 |  |  |  | 6720,72 |  | 5958,23 | [5 empty] | 209,387 |  | 374,93 |  |  |  | 380,83 | [6 empty] | 4167,00 |  |  | 911,24 |  |  |  |  | 930,72 | [5 empty] | 56,815
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4212,00 |  |  | 8628,88 |  |  | 7835,35 |  |  |  | 8913,73 |  | 7910,47 | [5 empty] | 294,070 |  | 374,93 |  |  |  | 380,83 | [6 empty] | 4911,00 |  |  | 1070,50 |  |  |  |  | 1095,46 | [5 empty] | 69,987
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2105,50 |  |  | 1931,12 |  |  |  | 2193,01 |  | 1952,24 | [5 empty] | 84,683 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 159,26 |  |  |  |  | 164,73 | [5 empty] | 13,172
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись