## ЖЭК- 2 Советской Армии, 19 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264105 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 53,2 |  | 40,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,27 | 56,50 |  |  | 6,77 |  |  | 65,69 |  | 57,22 |  |  |  | 2,878 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,484
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 52,3 |  | 38,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,06 | 56,34 |  |  | 6,72 |  |  | 65,34 |  | 57,06 |  |  |  | 2,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 6,9 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,460
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 52,0 |  | 36,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 64,10 | 57,19 |  |  | 6,91 |  |  | 66,32 |  | 57,91 |  |  |  | 2,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 6,9 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,466
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 52,0 |  | 39,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,35 | 56,07 |  |  | 6,28 |  |  | 64,64 |  | 56,79 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 6,9 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,433
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 58,8 |  | 52,5 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,42 | 56,52 |  |  | 5,90 |  |  | 65,70 |  | 57,45 |  |  |  | 3,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,483
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,2 | 61,8 |  | 56,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 63,25 | 57,38 |  |  | 5,87 |  |  | 66,93 |  | 58,34 |  |  |  | 3,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,7 |  |  | 7,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,524
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,6 | 61,5 |  | 55,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,94 | 57,68 |  |  | 7,26 |  |  | 68,61 |  | 58,64 |  |  |  | 4,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,4 |  |  | 7,0 |  |  | 6,13 |  |  | 6,13 |  | 6,46 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 0,666
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 58,1 |  | 46,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,07 | 58,18 |  |  | 5,89 |  |  | 67,10 |  | 59,10 |  |  |  | 3,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,4 |  |  | 7,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,451
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 53,1 |  | 38,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 66,54 | 58,13 |  |  | 8,41 |  |  | 68,98 |  | 58,89 |  |  |  | 2,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 6,9 |  |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  | 7,51 |  |  |  | 7,51 |  |  |  | 0,603
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 51,3 |  | 33,8 |  | 7,1 | 6,0 |  | 65,35 | 59,17 |  |  | 6,18 |  |  | 67,45 |  | 59,89 |  |  |  | 2,493 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 7,0 |  |  | 5,06 |  |  | 5,06 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,391
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 48,8 |  | 29,5 |  | 7,0 | 6,0 |  | 66,91 | 59,08 |  |  | 7,83 |  |  | 68,78 |  | 59,79 |  |  |  | 2,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 6,9 |  |  | 6,72 |  |  | 6,72 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,474
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,3 |  | 24,5 |  | 7,0 | 6,0 |  | 65,07 | 58,35 |  |  | 6,72 |  |  | 66,54 |  | 58,91 |  |  |  | 1,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 6,9 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |  |  | 0,355
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 44,8 |  | 25,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 64,57 | 58,05 |  |  | 6,52 |  |  | 66,02 |  | 58,53 |  |  |  | 1,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 6,9 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,359
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 45,9 |  | 27,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 64,69 | 57,51 |  |  | 7,18 |  |  | 66,27 |  | 58,01 |  |  |  | 2,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,9 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,38 |  |  |  | 6,38 |  |  |  | 0,414
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 46,2 |  | 26,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 65,96 | 58,14 |  |  | 7,82 |  |  | 67,55 |  | 58,71 |  |  |  | 2,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 6,9 |  |  | 6,78 |  |  | 6,78 |  | 6,94 |  |  |  | 6,94 |  |  |  | 0,451
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 48,0 |  | 32,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,37 | 56,49 |  |  | 6,88 |  |  | 65,18 |  | 57,11 |  |  |  | 2,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,9 |  |  | 6,9 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,432
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 49,8 |  | 33,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,87 | 56,11 |  |  | 7,76 |  |  | 65,85 |  | 56,80 |  |  |  | 2,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 6,9 |  |  | 6,62 |  |  | 6,62 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,505
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 51,4 |  | 37,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,23 | 56,38 |  |  | 6,85 |  |  | 65,40 |  | 57,10 |  |  |  | 2,671 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,468
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 53,8 |  | 41,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,92 | 56,25 |  |  | 6,67 |  |  | 65,41 |  | 56,97 |  |  |  | 2,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 6,9 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,491
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 58,2 |  | 48,2 |  | 7,1 | 6,1 |  | 65,05 | 57,73 |  |  | 7,32 |  |  | 68,21 |  | 58,69 |  |  |  | 3,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,5 |  |  | 7,0 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,597
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 59,3 |  | 48,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 64,38 | 57,98 |  |  | 6,40 |  |  | 67,59 |  | 58,94 |  |  |  | 3,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,0 |  |  | 6,9 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,518
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 56,5 |  | 42,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,31 | 57,78 |  |  | 5,53 |  |  | 66,03 |  | 58,65 |  |  |  | 3,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 6,9 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,398
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 51,5 |  | 34,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,15 | 57,42 |  |  | 6,73 |  |  | 66,29 |  | 58,14 |  |  |  | 2,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 7,0 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,444
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 50,0 |  | 32,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,63 | 56,95 |  |  | 6,68 |  |  | 65,57 |  | 57,67 |  |  |  | 2,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 6,9 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,412
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 48,2 |  | 30,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,21 | 57,06 |  |  | 6,15 |  |  | 64,95 |  | 57,73 |  |  |  | 2,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,361
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 47,5 |  | 29,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 62,64 | 56,46 |  |  | 6,18 |  |  | 64,33 |  | 57,04 |  |  |  | 2,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 6,9 |  |  | 5,14 |  |  | 5,14 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,359
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 47,8 |  | 31,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,98 | 56,36 |  |  | 6,62 |  |  | 64,74 |  | 56,96 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,394
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,6 |  | 38,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 63,13 | 56,99 |  |  | 6,14 |  |  | 65,43 |  | 57,71 |  |  |  | 2,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,9 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,409
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 53,1 |  | 39,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 63,30 | 56,76 |  |  | 6,54 |  |  | 65,66 |  | 57,48 |  |  |  | 2,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 6,9 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,457
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 53,9 |  | 40,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 62,71 | 56,99 |  |  | 5,72 |  |  | 65,17 |  | 57,71 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 6,9 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,396
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 54,9 |  | 42,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 62,60 | 56,93 |  |  | 5,67 |  |  | 65,19 |  | 57,70 |  |  |  | 2,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 6,9 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,400
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 52,3 |  | 37,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 1981,03 | 1774,93 |  |  | 206,10 |  |  | 2052,92 |  | 1797,64 |  |  |  | 84,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,8 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 170,96 | 0,00 |  | 170,96 |  | 176,79 |  |  |  | 176,79 |  |  |  | 14,053
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4523,00 |  |  | 6302,87 |  |  | 5381,31 |  |  |  | 6469,05 |  | 5437,20 | [5 empty] | 224,390 |  | 396,15 |  |  |  | 401,98 | [6 empty] | 4976,00 |  |  | 1229,02 |  |  |  |  | 1254,63 | [5 empty] | 75,793
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5267,00 |  |  | 8284,17 |  |  | 7156,32 |  |  |  | 8522,23 |  | 7234,95 | [5 empty] | 309,201 |  | 396,15 |  |  |  | 401,98 | [6 empty] | 5720,00 |  |  | 1400,14 |  |  |  |  | 1431,58 | [5 empty] | 89,858
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1981,30 |  |  | 1775,02 |  |  |  | 2053,18 |  | 1797,75 | [5 empty] | 84,811 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 171,11 |  |  |  |  | 176,95 | [5 empty] | 14,064
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись