## ЖЭК- 2 Советской Армии, 21 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263041 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 56,7 |  | 37,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,52 | 58,58 |  |  | 3,94 |  |  | 64,98 |  | 59,57 |  |  |  | 2,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,355
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 55,7 |  | 36,6 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,18 | 58,54 |  |  | 4,64 |  |  | 65,54 |  | 59,42 |  |  |  | 2,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 7,0 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,408
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 55,2 |  | 34,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,37 | 59,41 |  |  | 3,96 |  |  | 65,60 |  | 60,32 |  |  |  | 2,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 7,0 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,340
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 55,3 |  | 37,1 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,68 | 58,35 |  |  | 4,33 |  |  | 65,02 |  | 59,21 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,388
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,6 | 63,0 |  | 49,6 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,44 | 58,66 |  |  | 3,78 |  |  | 65,77 |  | 59,77 |  |  |  | 3,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,4 |  |  | 7,2 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,385
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 66,3 |  | 53,6 |  | 7,1 | 6,2 |  | 64,01 | 59,31 |  |  | 4,70 |  |  | 67,82 |  | 60,51 |  |  |  | 3,740 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,4 |  |  | 7,2 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,514
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,3 | 66,0 |  | 52,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 64,19 | 59,65 |  |  | 4,54 |  |  | 67,94 |  | 60,85 |  |  |  | 3,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,5 |  |  | 7,1 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,493
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 62,1 |  | 44,0 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,38 | 60,28 |  |  | 4,10 |  |  | 67,48 |  | 61,37 |  |  |  | 3,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,4 |  |  | 7,1 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,403
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 56,3 |  | 36,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 66,58 | 60,35 |  |  | 6,23 |  |  | 69,07 |  | 61,26 |  |  |  | 2,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 7,0 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,539
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 54,2 |  | 32,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,91 | 61,51 |  |  | 3,40 |  |  | 67,05 |  | 62,35 |  |  |  | 2,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 7,1 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,288
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 51,3 |  | 28,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 65,41 | 61,52 |  |  | 3,89 |  |  | 67,23 |  | 62,28 |  |  |  | 2,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 7,1 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,303
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 47,4 |  | 23,5 |  | 6,9 | 6,0 |  | 65,66 | 60,60 |  |  | 5,06 |  |  | 67,18 |  | 61,30 |  |  |  | 1,754 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 7,0 |  |  | 5,56 |  |  | 5,56 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,348
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 47,1 |  | 23,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 64,23 | 60,19 |  |  | 4,04 |  |  | 65,66 |  | 60,93 |  |  |  | 1,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 7,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,285
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 48,3 |  | 25,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 64,50 | 59,69 |  |  | 4,81 |  |  | 66,09 |  | 60,42 |  |  |  | 1,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 7,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,350
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 48,8 |  | 25,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 66,12 | 60,44 |  |  | 5,68 |  |  | 67,74 |  | 61,18 |  |  |  | 1,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 7,0 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,405
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 50,8 |  | 30,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,01 | 58,81 |  |  | 4,20 |  |  | 64,86 |  | 59,54 |  |  |  | 2,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 7,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,342
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 52,6 |  | 31,9 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,20 | 58,49 |  |  | 4,71 |  |  | 65,19 |  | 59,26 |  |  |  | 2,241 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 7,0 |  |  | 5,06 |  |  | 5,06 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,385
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 54,6 |  | 35,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,12 | 58,67 |  |  | 4,45 |  |  | 65,35 |  | 59,53 |  |  |  | 2,451 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 7,0 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,390
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 57,3 |  | 39,6 |  | 7,0 | 6,1 |  | 62,76 | 58,41 |  |  | 4,35 |  |  | 65,33 |  | 59,38 |  |  |  | 2,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,406
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 62,2 |  | 45,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,34 | 59,99 |  |  | 4,35 |  |  | 67,52 |  | 61,11 |  |  |  | 3,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,7 |  |  | 7,1 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,441
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 62,9 |  | 46,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 64,90 | 60,14 |  |  | 4,76 |  |  | 68,19 |  | 61,28 |  |  |  | 3,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 104,8 |  |  | 7,1 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,480
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,9 | 59,8 |  | 41,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,77 | 60,04 |  |  | 3,73 |  |  | 66,56 |  | 61,04 |  |  |  | 2,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,5 |  |  | 7,1 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,357
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 54,3 |  | 33,4 |  | 7,1 | 6,2 |  | 63,45 | 59,78 |  |  | 3,67 |  |  | 65,56 |  | 60,60 |  |  |  | 2,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 7,1 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,313
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 52,5 |  | 31,7 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,78 | 59,35 |  |  | 4,43 |  |  | 65,79 |  | 60,12 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 7,0 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,358
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 50,5 |  | 29,2 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,74 | 59,42 |  |  | 4,32 |  |  | 65,56 |  | 60,15 |  |  |  | 2,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 7,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,340
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 49,8 |  | 28,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,06 | 58,74 |  |  | 4,32 |  |  | 64,79 |  | 59,46 |  |  |  | 1,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,327
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 50,3 |  | 29,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,04 | 58,67 |  |  | 4,37 |  |  | 64,83 |  | 59,42 |  |  |  | 2,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,1 |  |  | 7,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,335
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 55,5 |  | 36,4 |  | 7,0 | 6,1 |  | 64,87 | 59,24 |  |  | 5,63 |  |  | 67,28 |  | 60,15 |  |  |  | 2,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 7,0 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,491
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 56,0 |  | 37,4 |  | 6,9 | 6,1 |  | 62,93 | 58,98 |  |  | 3,95 |  |  | 65,36 |  | 59,95 |  |  |  | 2,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,356
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 57,0 |  | 38,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,25 | 59,21 |  |  | 4,04 |  |  | 65,74 |  | 60,18 |  |  |  | 2,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,4 |  |  | 7,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,368
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 58,2 |  | 40,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 63,41 | 59,21 |  |  | 4,20 |  |  | 66,08 |  | 60,18 |  |  |  | 2,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,4 |  |  | 7,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,400
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,4 | 55,4 |  | 36,0 |  | 7,0 | 6,1 |  | 1980,81 | 1844,23 |  |  | 136,58 |  |  | 2054,16 |  | 1872,09 |  |  |  | 78,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,6 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 144,86 | 0,00 |  | 144,86 |  | 149,79 |  |  |  | 149,79 |  |  |  | 11,892
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3321,00 |  |  | 6077,24 |  |  | 4653,34 |  |  |  | 6243,01 |  | 4708,53 | [5 empty] | 230,733 |  | 1104,76 |  |  |  | 1116,83 | [6 empty] | 3322,00 |  |  | 794,04 |  |  |  |  | 811,63 | [5 empty] | 50,723
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4065,00 |  |  | 8058,43 |  |  | 6497,71 |  |  |  | 8297,56 |  | 6580,73 | [5 empty] | 309,012 |  | 1104,76 |  |  |  | 1116,83 | [6 empty] | 4066,00 |  |  | 939,16 |  |  |  |  | 961,68 | [5 empty] | 62,635
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1981,19 |  |  | 1844,37 |  |  |  | 2054,55 |  | 1872,21 | [5 empty] | 78,278 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 145,12 |  |  |  |  | 150,06 | [5 empty] | 11,912
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись